# 电力配电工程中电缆敷设技术的应用祁峰论文_祁峰, 杨小玲

摘要：电力配电系统是每个产业得以正常运行的保障，其建设与维护至关重要，如果电力配电系统出现了故障，将会对人们正常的生产生活带来不可估量的影响和损失。随着社会建设的不断推进，电力配电工程的覆盖面也在不断增加，为了使供电设施能够更加高效稳定地运行，需要更加科学和完善的电缆敷设技术，这样才能让电缆在电力配电工程的应用发挥更大的作用。

关键词：电力工程；配电工程；电缆敷设；技术应用

随着现代社会的发展，人们在生活中对电力的需求越来越多，在这种背景下需要加强对电力系统的供电性能配置建设。作为保障电力系统供应的重要性保障，电缆的敷设技术是非常重要的一项施工管理技术，只有保障了在实际配电工程建设中，将电缆敷设技术安全高效的实施，这样才能够全面的提升配件工程的电力输送能力。基于此，本文对电力配电工程中电缆敷设技术应用做出了研究。希望在本文的研究帮助下，能够为电力企业的配电工程施工中的电缆敷设技术应用提供参考。

1 配电工程中电缆敷设技术的作用

电缆敷设是当前配电工程建设中应用频率较高的一种技术手段，通过电缆连接电力与配电箱之间的距离，保证电缆架设的顺利进行。目前我国电缆敷设类型较为多样，例如：电缆沟埋敷设、电缆直埋敷设、电缆暗沟敷设、电缆走管敷设等等，技术类型的选择需要结合实际工程情况判断，从而保证方案设计的科学性，在保证工程质量的基础上提高施工进度，减少技术人员工作压力，降低工程事故发生风险。在正式开展敷设之前，需要对周边环境进行调查，整理数据档案，为后期工作顺利进行提高参考意见，另外要加大对人员队伍的专业技能培训，保证其操作水平满足实际工程需求，全面检查桥架安装情况，保持地面清洁，给电力敷设技术的应用提供良好环境基础。

2 电缆敷设技术在电力配电工程中的施工准备

2.1电缆型号的确定

配电工程施工中，首先要进行的一项工作就是在施工之前对电缆的型号确定，只有确定了电缆的施工型号，才能够在施工管理中，全面地将施工技术应用和选定的电缆结合在一起施工。之所以要选定电缆的施工型号，是为了确定电缆的质量是否满足电缆施工的技术应用需求，就我国现行的10kV配电工程施工管理技术应用来看，在其实际电缆的施工中选用的电缆型号是聚乙烯电缆，这种型号的电缆在应用过程中具有极强的导电性，同时还具有电缆的施工安全性保障。因此，在这种情况下，要想全面的提升电缆的输电运行能力，就应该在输电的过程中，加强对电缆的性能和质量及型号确定，这样才能确定电缆的施工型号确定。由此可见，在配电工程施工中的电缆敷设过程中，加强对电缆的型号确定是保障安全性配电工程建设的重要性前提。

2.2电缆横截面的确定

配电工程电缆辐射施工中，要想保障施工的安全性能，就应该在施工过程中，加强对施工中的电缆选择要素控制，一般情况下要选定的要素是电缆的选择价格，其次是电缆的横截面确定，电缆的横截面确定之后，才能够在配电工程施工中满足电力供应的电缆横截面需求。以10kV配电工程施工中的电缆选择，如果在电缆的横截面确定中，选定的电缆横截面较小，这种情况就会导致电缆的应用和供电需求不匹配。如果选取的电缆横截面较大，就会导致电缆的资金投入较大，因此在这种情况下，要想保障电缆施工的安全性，就应该及时的确定电缆的施工横截面确定，只有确定好电缆的横截面，才能保障电缆的应用是安全的。由此可见，在配电工程的电缆选择中，对电缆横截面的选定是非常重要的一项参考依据。只有以长远的眼光去看待电缆的横截面选定问题，这样才能全面的提升电缆的敷设应用技术。

2.3电缆敷设的针对性设计

由于在电缆的敷技术应用中，面临的敷设环境以及敷设条件不同，因此需要有针对性地进行电缆敷设的设计，保障在电缆的敷设设计中，有效的将敷设的技术进行规划，在规划过程中全面的将电缆敷设技术应用中的要点以及注意事项区分开来，这样才能全面的提升电缆的敷设技术应用。同时在电缆的敷设过程中，由于敷设的方式不同，因此需要的敷设技术也就会有所不同，有些电缆敷设施工采用的是直埋技术，而有些电缆的施工采用的是电缆沟敷设技术。要选定哪种敷设技术，要根据具体的施工环境及施工需求去确定施工的方法应用和敷设技术选择。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆比如，东三环10kV配电工程施工中的电缆敷设技术选择时，需要根据施工中的地理环境去选择技术应用方法，由于东三环所处的地理位置，要求在施工中选取直埋和电缆沟两种敷设施工技术，在选定好敷设技术之后才能按照施工的管理要素去控制施工技术的实施。

3 电缆敷设技术优化措施

3.1优化勘测技术

对于勘测技术而言，在实际的电缆敷设过程中具有重要的作用，做好勘测工作对之后的敷设设计工作和具体施工是非常有利的，而以往的勘测工作一大部分是由人力完成的，在数据以及勘测地的情况存在不客观性，为此需要积极引用新的、先进的勘测技术，通常使用较多的是：电子勘测仪等。其一方面能够使设计人员获取更精确的地质结构信息，为电缆敷设的路径、沟槽开挖等规划最佳设计方案；另一方面能够为施工人员实际操作提供指导，准确的指示电缆埋设的施工位置。

3.2电缆埋设技术及其优化

直埋敷设的过程中需使用铠装电缆，当进行施工的时候，电缆沟的底层需小于地面约70cm，这便意味着电缆沟的挖掘需要控制在80cm之内。同时需要注意的是保障其底层足够夯实和牢固，对于电缆敷设和筛土细沙中间而言，需要用混凝土将其封严。具体的规定是电缆和建筑物外墙的间距应该控制在60cm左右，而电缆进而排水明沟的间距也要控制在100cm以内，同时电缆和人力管道的间距控制在200cm以内。另外应该注意的是电缆敷设的时候应该禁止其在管路的正上、正下方，而地面敷设的拐角则应该根据方向桩进行设置。

埋设技术优化的一个关键点是有效处理电缆。这要求施工作业人员根据实际需要来进行处理。就电缆连接而言，其是针对远距离埋设而对电缆进行的处理，由于电缆敷设所跨区域交广，电缆的长度不够，这就需要将电缆连接起来，以满足需要。连接过程中尤其要注意对接头的处理，需要对接头进行保护，避免受损。

3.3优化调试技术

调试技术的存在是为了检验电缆敷设的线路是否符合标准，进一步保证了其符合电网的要求，调试技术能够帮助作业人员及时发现电缆敷设的线路中存在的隐患。对调试技术进行优化的主要的目的是为了能够对已敷设电缆的有效性进行检验，对敷设的电缆是否达到电网运行的相关要求进行判断，通过对调试结果进行分析来及时的发现电缆敷设后存在的问题，对发现的问题进行及时的纠正，以保障电缆敷设的效果。在进行电缆敷设的调试时要及时地采纳和运用最新的科技成果，建立起科学的调试控制平台，如此才能够快速完成调试与检测工作，以提高调试工作的效率和调试结果的准确性。

如今计算机网络技术快速发展，在电力配电工作中实现智能化是电网工程改造的发展必然趋势，利用计算机网络技术来进行电缆敷设的线路的调试，将会极大的提高调试工作的效率和调试结果的准确性。例如：电力人员在进行调试的时候，选择某一路段的电缆作为调试的对象，同时向电缆输送一定的电压值，分析此段电缆的状态，如果电流传输如任何问题，则说明电缆得到敷设正确、无误，反之则应该对线路进行重新检查和改造。

4 结语

综上所述，电缆敷设技术在电力配电工程中的应用能够确保电缆的应用时刻处于最佳状态，提升电力工程发展成效。为提高电缆敷设工作效率，管理人员可以积极引进国内外先进敷设设备，加大工作人员队伍的培训力度，在保证工程质量的基础上，加快工作效率，为企业带来更为客观的经济效益，同时也提高了对电力消费者的服务水平。

参考文献：

[1]闫卓嵘，张姣.试论电缆敷设技术在10kV电力配电工程中的应用分析[J].科技风，2018（29）：190.

[2]丰进峰，雷华斌，丰钰莹.10kV输配电工程中电缆的施工技术分析[J].低碳世界，2018（08）：140-141.

[3]林小青.电缆敷设技术在10kV电力配电工程中的应用[J].科技创新导报，2018，15（12）：66+68.

论文作者:祁峰, 杨小玲

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/acd694f8aff73ec6e339cb1d.html