# 探讨房屋建筑施工技术的创新论文_乐翔

广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 广西桂林市 541003

摘要：房屋工程施工是一个极其复杂的工程。主要是因为里面蕴含了许多专业知识，同时也会因为房屋造型的设计不同而又会包含其他不同的技术，而在施工过程中，技术的管理也是一个关键。因为技术管理必须具有科学合理性，做任何的选择都必须是正确的，从而带动技术工作能够顺利在实际操作中越来越好。这便是现如今技术管理界的第一目标，不可否认的是技术管理的提升对任何一方都是极具意味的。

关键词：房屋建筑；施工技术；创新

绿色环保理念在国际上不断盛行，我国青年也受到了启发。因此，绿色建筑也越来越受到年轻人的追捧，而我国政府也积极支持绿色建筑在我国广袤无垠的土地上生根发芽。在各方的齐心协力之下，绿色建筑也越来越成熟，不断克服自己的困难，促使自己不断趋于完美，相信我国绿色建筑在将来会取得较好的发展。虽然绿色建筑能为我们环境出一份力，但也不可否认绿色建筑的相关工作作业特别纷繁复杂，实际操作难度是常人无法想象的。而绿色建筑工作者也必须了解相关制度信息、合同条约等，以便在实际操作时，被专业人员问及相关问题能及时准确的回答，尽可能的规避因工作者不知道相关信息而出现尴尬局面的突发事件。同时，我们还应该就具体问题相关的实际情况进行严密分析，最后使问题得到圆满的解决，这需要我们结合实际情况创始出独属于自己发展的创新新形式。

一 对施工质量管理的核心

就具体的实际情况看，越来越多的项目都逐渐向大型化、现代化、规模化的方向迈进，因此，工程项目的难度系数也会急剧飙升。但是由于有着很多企业公司乐意投资该项目，使得该项目的建设力度也是大大的加强，而工程建设施工也受到了史无前例的管理与监督，只有这样，才能使工程质量得到保障。施工质量的好坏与否，不仅影响工程的使用效果，更是会直接影响用户的生命财产安全，从而造成一定的社会动荡，这都是不可挽回的损失，因此质量红线是一条不能触碰的底线，任何公司、任何个人如果触碰了这条底线，那么必将坠入万劫不复的地域。所以，在日常工程建设施工时，各个部门都必须严格把控工程建设质量，树立极高的自我监督意识，保证国家与人民的生命财产安全，是监督管理部门最终目的。

二 建筑工程质量中常见问题

建筑工程质量中较为常见的问题一般有以下几种：第一，地基不牢。地基承受着整栋建筑的重量，而地基不牢固会使房屋发生沉降，直接使房屋进入地下、墙面有裂缝或直接与其他墙体分离、下水道堵塞，为居民生活带来不便等问题。而如果没有使用科学的墙体原材料以及施工方法，都是有可能会造成粉刷脱落，甚至墙体直接与房屋分离。女儿墙，是指房屋的屋面冷热不均的原因，特别是在夏天外面屋面受热，里面屋面开空调受冷。因此在砖墙与混凝土相接触的缝隙处，容易出现各种不规则的裂纹，沿着水平方向一直向前延伸，特别是在建筑的四个基教，裂纹尤其突出；第二，砖砌体沿着砖与砖之间的缝隙不停的渗水。每个房屋都有自己的排水管道，而固定落水管的地方却出现了墙面渗水、外墙的抹灰的凸起以致渗水等情况。

三 解析建筑工程质量中存在的问题

1 施工的原因

在施工单位中，也有不少新员工。而这些新员工大多都没有接受过系统的专业技术培训，因此，这些新员工专业技能素质并没有达到标准，甚至在实际操作的过程中都不知道规程顺序，因而没有办法做到按照规程顺序施工，在这种情况下是不可能达到国家工程质量的标准。在施工时没有创设科学的质量监管体制，工种与工种、工序与工序之间的交接工作并没有做好，往往都是一个工人将上一道工序做好，而下一个工序的工人也不会检查上一个人做的是否有问题或是发现了问题，却依旧放置不理，更有凭借之间的私交故意帮上一个工人隐藏出错的地方。

2 不科学的选取材料

材料是影响质量的直接因素，而因为材料的不合格导致质量出现问题的现象也是屡见不鲜。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆像石膏板顶棚变成畸形，板块之间发生下掉以及板块边角凸起等毛病。这往往是因为在进行板面工作时，对提高架口处的板面浇筑工作不仔细，没有发现板筋的具体位置，致使提高架口处板面出现裂纹。

4工程造价低

工程造价是整个工程质量的核心因素。如果工程造价太低，那么就会出现经费不足，生活拮据的现象，为施工单位造成巨大的经营压力而导致施工人员内心深处的烦闷情绪，以至于无心处理其他事情，自然便轻视了工程管理这一重大工作，从而无法保证施工原材料的好坏。其中材料质量问题最为突出的便是铝合金窗的不合格。

四 缺少对房屋建筑工程施工技术的创新

1 创新测量施工技术

在房屋建筑工程施工之前，需要测量工人带着测量工具进行实地勘探测量，这样才能保证接下来的工作能顺利进行。在21世纪之下，测量技术与测量设备也发生了翻天覆地的变化，技术与设备都完成了新一轮的鼎新。现在生活上较为常见的技术有全站仪坐标法测量技术、测距仪高程传递技术等等。

2 创新混凝土施工技术

混凝土施工技术的创新点主要偏重于降低混凝土水化反应中生成的热量温差。因为温度的变化会直接影响混凝土出现收缩现象，从而造成混凝土表面出现裂纹。但是有了相应的新技术后，我国普遍的混凝土浇筑方法都是采用塔式起重机或是混凝土泵来完成浇筑的。并且浇筑工作一般都会分层次进行，让混凝土能有层次而达到均匀，当然这也会挑剔温度的，必须在低温环境中进行。最后一道工序，清除表面的渗出的水分。故在混凝土在凝结之前要多次对它压实，这样才能提高混凝土的质量。

3 创新防水施工技术

在现实中，经常会出现房屋漏水的情况。这不得不对房屋防水技术提出了要求。而为了提高房屋防水技术，避免家里天花板、墙面在下雨天或者是因为楼上住户用水而出现漏水现象，需要在固有的防水技术上做出鼎新，从而提高房屋的防水性。而在实际施工中，必须要找到板与板之间的结合处，从而有效的避免结合处出现漏水的高发地带。

4 创新深基坑施工技术

深基坑是每个房屋建筑工程首先就要做好的基础性工程，而房屋建筑建设楼层越高就越需要深基坑技术。对于深基坑技术主要有两个方面的鼎新：第一，在永久性技术、临时支档的木桩、地下室的墙面以及地下所有连续性墙面的共同作用下实施的。有了这项技术，可以节省不少的材料资源与能源，并且实用效果也较以前有了很大的提高。而环保、实用又是当前房屋建筑工程所倡导的。第二，近些年来，我国对房屋建筑的需求也是不断增长，使得我国房屋建筑工程行业也是蒸蒸日上，其中钻孔灌注桩基础施工技术也获得了很好的发展。很多的工程施工团队都能使用这项技能。从实际情况来看，这项新技术不仅使地下结构得到了很好的稳定，也保护了房屋周围的建筑的安全。

五 结语

现在社会上比较流行可持续，在生活的方方面面都要求可持续发展。在工程的设计与建造方面也不能逃避可持续，由此绿色建筑应运而生。绿色建筑的一出现，就赢得了所有市民的好评，不过新出生的事物所遭受的阻力往往是比较大的。其中最主要的阻力——技术。这需要鼎新我国房屋建筑施工传统的技术，从而促使我国房屋建筑行业迈向一个全新的境界。但是这还不够，在修筑房屋建筑时，也要全面仔细的考虑房屋周围的环境，是否会对周围的环境、建筑造成不必要的损害，这些都应该是施工单位所要仔细考虑的事情。

参考文献：

[1]王凤龙.房屋建筑施工技术的创新举措[J].建材与装饰，2016，（40）.

[2]王瑞虹，张晓霞.房屋建筑施工技术的创新举措[J].中外企业家，2016，（33）.

[3]张星.浅析房屋建筑施工技术的创新举措[J].建筑知识，2016，（03）.

论文作者:乐翔

论文发表刊物:《防护工程》2019年10期

论文发表时间:2019/8/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/acdd7c18e88b3f1a97e302f3.html