# 浅议智能电网调度运行面临的关键技术论文_何国佩

（广西电网有限责任公司崇左供电局 广西崇左 532200)

摘要：随着社会经济的不断发展，能源面临的危机越来越严重。目前，可持续发展是每个国家所关注和重视的话题，以可再生能源代替不可再生能源，创造新的能源使用体系，不断满足人们日益增长的电力需求，更是社会发展的必然趋势。因此，如何将智能化调度应用在电网调控运行中，最大限度的提高电网运行效率及经济效益，促进电力事业平稳安全稳定发展，是电网调度工作需思考的问题。通过先进的操作技能及关键技术在电网调度运行中的运用，确保电网调度高效运行，并保证其工作质量，从而不断推动电网智能化发展。基于此，本文就智能电网调度运行面临的关键技术进行了论述，以供参阅。

关键词：智能电网；调度运行；关键技术

引言

智能电网就是电网的智能化，指的是利用科学且有效的先进技术，实现电网的可靠、安全、经济、高效运行，提高能源利用率，减少对社会环境的破坏。智能电网的进步以及质量直接决定着电力网络总体的进步以及质量，对智能电网实施科学的调度可以有效地提高其供电质量及其可靠性，能更好地提高电网运行经济效益，进一步促进社会经济和环境的优化完善。因此，针对智能电网调度运行核心科技实施解析与钻研有着相当重要的价值。

1发展智能电网的必要性与意义

伴随着现代化信息技术的快速发展以及自动化技术水平的不断提高，关系着民生之本的电力行业在今后发展的技术方向，自然要向着信息化技术与自动化技术方面不断地靠拢。随着社会经济的不断进步和发展，和人民生活水平的提高，人们对电能供电可靠性的要求与日俱增，发电环节又是温室气体排放较大的行业，所以对其进行必要的技术改革就成为社会发展的重中之重，而发展智能电网则成为必要前提。可以说，现如今发展并研究智能电网的重要意义，可以具体体现在以下几点：（1)能够优化资源配置，使得清洁能源得到合理全面的利用；（2)能够提高能源利用效率，节约能源，并有效降低污染气体排放量；（3)能够提高用户对电能质量和用电安全性的需求。

2智能电网调度运行的关键技术

2.1智能电网调度运行中的网络技术

智能电网之所以能够实现对电力网络的控制和监测，主要就是对网络技术的应用。因此，网络技术可以说是智能电网调度运行的核心技术。为了提高智能电网调度运行的效率和质量，进一步保证电网调度运行安全和稳定，对网络技术进行研究是促进智能电网发展改进的重要环节。网络技术在智能电网运行中主要面临的问题是网络技术发展较快，这样使得每一种新的网络技术都存在一定程度的不确定性，从而其在应用中的出现的问题存在不确定性而无法有效掌控。网络技术本身的特性会导致智能电网出现失控以及信息损坏的情况。为了解决网络技术的不稳定性对智能电网的影响，要求工作人员在进行网络技术应用时，尽可能多地进行试验，及时发现每一次试验过程中的问题和不足，并对其进行改进，提高网络技术在智能电网调度运行时的稳定性，提高电力网络调度运行的效率和质量，保证电力系统运行的稳定性和平衡性，并进一步提高电力网络运行工作的安全性。

2.2电网调度预警以及辅助技术

辅助技术以及电网调度预警技术的运用可以很好地对电网实施全面的监督，一些较为精确的信息以及电网运行的总体状态也可以通过人工进行交接，电网调度的运转状况也可以通过有关的工作人员进行全面的执行落实。按照相关预警的具体要求，电网调度人员可以及时采取相应的防控措施，为电网可靠平稳地运行提供保障。另外，在数据解析计算方面，应用电网调度预警监测以及辅助技术，使用对应的软件来对监控后台采集的数据进行测算，追踪并判断电压、功率以及频率等指标是否在合格范围。电网调度系统会依照数据解析得到的结果，对是否需要发出预警进行判断。根据系统发出的预警要确定严谨科学的应对措施，利用科学有效的方案来减少电网出现问题的可能性，确保电网可以保持可靠与稳定运行。

2.3电力系统元件在线参数辨识技术

对于电力系统的计算分析而言，电力系统元件参数的精确性对其有着重要的作用。电力系统元件主要包括输电线路、励磁系统、原动机、发电机、变压器以及负荷、调速器等。根据电网事故的数据分析可以发现，电力仿真系统与真实的电力运行情况可能出现一些偏差。因为仿真系统是按照一定的计算方式来的，而真实的电力系统运行存在一定的偶然性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆现有的模拟模型和相关参数虽然已经具有较高的模拟程度，但是仍然不能准确将电力系统的实际运行反映出来，这对于电网的运行分析可靠性与准确性都有不良影响，也会影响到调度运行人员对电网系统处理与操作。目前进行电网稳定计算所采用的参数一般都是经典理论参数，而电网运行的温度、环境、状态等多个方面都会改变元件参数，从而使得电网稳定计算偏差较大。根据参考文献中的数据可以看出，如果发电机处于饱和或是满载的状态下，其同步电抗Xd大概是电动机空载状态下的四分之三，因此电网静态与暂态稳定运行都会受到较大影响。

2.4电网调度控制短路技术

在社会经济逐渐发展的背景下，人们对电网运行的策划以及调度相关作业的要求越来越注重，对电网调度控制短路技术的关注度也不断提升。以前采取控制短路的技术主要有电网结构、系统运行方式、电网设备的性能等，在实际操作中也主要考虑其影响因素，但这种方式存在一定的负面影响，在电网的稳定运行中不可避免，进而增加电力企业的投资成本，降低电网运行的稳定性，人们将这种现象称之为限制故障电流的设备。由于这种电网调度控制短路技术具有零阻力等优势，能够有效的对短路进行控制，在电网运行过程中出现故障时，其利用相关软件增加阻力，不会对电网的正常运行造成影响，值得被广泛应用在现代电网的运行中。

2.5电网调度在线分析技术

电网调度可以有效的对电网的运行方式进行控制，并为其提供安全、稳定的技术基础。而对电网通行的选择则能建立符合预测，并制定合理的检修以及发电计划，进一步保障电网安全、稳定的运行。当电网在运行过程中，为了能够确保其相关部件的安全性，任何原价工作负荷均不能超过电网的负载能力，确保其在运行中不发生连锁跳闸等不良反应，保证电网的长期稳定运行。当对其进行检修时，应该对其对进行静态保护，在WAMS、EMS以及SCADA系统的辅助作用下对其进行在线分析，进而减少电网作业人员，减少电力企业的资金投入，提升经济效益的同时提升工作效率。

2.6基于广域网的输电线路测距技术

所谓的基于广域网的输电线路测距技术主要是以行波原理作为基础，通过较为先进的方式（主要采用的是小波变换技术）对输电线路进行分析，在输电线路发生故障时会产生暂态的行波信号，通过对行波信号的检测来确定故障点的距离。总的来说基于广域网的输电线路测距技术就是用于输电线路故障的快速定位。因为此种故障测距技术具有较好的抗干扰性，不会受到相关因素的影响，所以具有比较高的精度。尤其是随着电力调度数据网的不断建设，基于广域网的输电线路测距技术在电网应用方面具有非常好的前景。

2.7电网监测技术

监测技术不仅监测智能电网在调度运行过程中存在的微小偏差以及异常之处，同时还能够对这些问题进行及时的预警，从而确保智能电网调度工作的顺利进行，确保电网的稳定运行。因此，监测技术也是智能电网调度运行的关键技术。然而，通过实际数据调查分析，我们可以看到目前智能电网在调度运行过程中，其预警反应系统的灵敏度较低，预警能力仍有待提高。而造成这一问题的关键，则在于智能电网在运行过程中所出现的偏差性问题往往处于调度自动化调整的边缘范围，也就使得调度自动化系统无法及时地察觉这些细微的偏差问题，也就造成了智能电网调度运行安全性无法得到应有的保证。所以，为了有效解决监测技术存在的边缘性问题，可以对监测技术进行定点测试，即通过实际的勘察以及相应技术的辅助对监测系统中的每一个点的灵敏度都进行提高，从而使其在发现潜在危险时能够及时进行预警并进行自动化调整与控制。

结束语

智能电网的运行质量以及效率可以通过智能电网调度运行的关键技术来进行保障，能够使得电网更加可靠安全地运行与发展。智能电网调度运行技术在实际应用中，要注意对工作人员的专业水平以及职业素养进行知识培训和提升，并且也要确定科学的筛查和校验计划，对于安全隐患额实施排查也要认真遵循计划来进行，使得智能电网运行的安全可靠获得保障，这样可以有效地提升智能电网调度运行的经济效率。电力产业是我国非常重要的国民产业，因此一定要认真对待，不能敷衍了事。

参考文献：

[1]徐智慧.智能电网调度运行面临关键技术[J].智能城市，2016（02）：15~17.

[2]黄丽，杨跃华，张元元.解析智能电网调度运行面临关键技术[J].通讯世界，2016（13）：18~19.

[3]林芳旭，杨杨，林凤来.智能电网调度运行面临的关键技术研究[J].黑龙江科技信息，2016（01）：88~91.

论文作者:何国佩

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/12/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/aceb27b6bf54f07820363b5e.html