# 给水排水工程中预防并处理防渗漏问题的研究论文_崔丽妍

东阿县新城建安有限公司 山东省聊城市 252200

摘要：随着我国城市化进程的不断的深入发展，这就促使城市 中基础设施建设的任务越来越繁重，而且为了满足城市的未来发展的需要，对于各方面要求也是越来越高。对于城市建设中的给水排水工作来说，也面临着前所未有的挑战。因此，本文从给水排水工程中防渗漏技术谈起，意在提高给排水工程建设的质量。

关键词：给水排水工程；预防；处理防渗漏；问题

引言

城市化规模的不断地推进，促使建筑行业快速发展，在当前 建筑行业发展中遇到的一个阻碍就是给水排水工程中防渗漏技 术应用困难，作为人们日常生活中不可以缺少的一部分，如果建 筑中的给水排水工程出现了问题会直接的影响到生活质量。虽 然在科技高速发展的今天，我国在给水排水工程中的防渗漏技 术取得了一定成果，但是仍旧有很多问题需要我们去解决，只有 将所有发现的问题逐一的解决完成，才能真正的确保社会发展，为我国给水排水工程发展做出贡献，提高人们生活整体质量。

一、给水排水工程中出现渗漏的原因

（一）建设所用材料的质量问题

材料质量好的好坏直接影响着给排水工程的质量，所以说如果在材 料的选用上出现问题那么很有可能使给排水工程出现渗漏的现象，具体来 说，有以下几种原因导致选用的材料出现问题：首先，在材料的采购过程中没有进行严格的监督与管理，这就使很多重 要的构件出现问题，比如说所采购的管材、水嘴、阀门等构件如果结构不 符合相应的技术指标，在一些特定季节由于受到各种外部因素的影响就会 出现构件破损的情况，这就非常容易造成管道渗漏情况的出现。其次在材料运输的过程中没有采取适当的防护措施，这就非常容易导 致一些材料出现不同程度的破损，在施工时如果使用这种材料的话也非常 容易导致管道渗漏问题的出现。

（二）施工技术的影响因素

除了材料的质量的好坏能够影响给排水管道的质量，在施工所使用的 相关技术也是非常重要的影响因素。具体来说，由于施工人员缺乏一定的 专业技术手段，在工作中没有遵守相应的操作规程，这就使得给排水管道 出现渗漏的情况。比如说施工人员在对管道和法兰进行焊接时，如果没有 遵守相应的技术规范就很有可能造成在焊接的过程中出现裂缝，这就会导 致两种构件焊接的标准不符合相关技术要求，在使用时存在着很大的安全 隐患。再比如说如果施工人员没有在预留孔洞设置相应的套管或者对预留 孔洞的大小没有进行严格的设定，也会造成给排水管道渗漏现象的发生。

二、水排水工程中防渗漏预防措施分析

（一）做好施工前预防控制措施

为了保证防渗漏技术的施工质量，需要在给水排水工程施工之 前就做好相关的防护措施，作为完成防渗漏技术作业的团队，需要 在根据给水排水工程建设的需求，做好施工之前的所有相关防护措 施，其中包括以下几点：

首先，施工团队应该加强对图纸设计的相关管理，防渗漏工程 的设计图纸应该交由专业的设计师完成，设计师完成初稿之后，负 责检查设计方案的团队要加强对设计图纸质量的严格把控。图纸设 计完成后施工单位要根据具体施工环境和施工条件进行调整修改，确保设计的可行性。

其次，施工团队在具体施工前还要对施工材料进行严格的检查 和充足的准备。选择原材料一定要严格把控材料的合格证书、生产 商家等要素，在符合成本预算的条件下选择高质量的原材料，避免 在具体施工过程中出现材料质量不合格影响工程质量的状况。同时 也要对每一阶段的工程材料用量做出估算，在不超过成本的条件下 准备足够的材料，预防材料短缺影响施工进度。

再次，在人员方面也要做好前期的工作内容和工作任务分配。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于一些专业性较强的工作，需要安排专业技能过硬的工作人员进 行；对于一般工作岗位，也要做到人员的合理安排；管理层的工作人 员必须负责细心、有责任感。人员是整个工程的是否成功的重要因 素，所以做好工作人员的前期预防和准备工作是必不可少的一步，可以防止因工作人员的失误对整个工程造成损失。作为防渗漏技术作业施工团队，除了需要做好上述工作之外，还需要在防渗漏技术作业开始之前对施工材料进行管理，有很多给 水排水工程中防渗漏技术作业出现问题的主要原因就是材料不合格，这是目前面对的重要问题之一，要求必须要有专门的人员负责 材料的采购，并且做好材料采购过程中的质量管理。在完成防渗漏 技术作业材料购买的过程中，需要在购买之前对材料的供应商进行 调查和了解，准确的评估供货商的资质和信誉，同时还需要对供应 商的材料质量进行抽查，只有保证材料供应满足国家标准，才能让 材料进入到防渗漏技术作业现场，真正的提高给水排水工程的整体 质量。

最后，在施工团队做好施工期准备工作中，需要加强施工人员的培训工作，提升施工人员作业能力，提升施工人员专业化能力与素养，使施工人员更好的为工程施工服务，以此做好水排水工程中防渗漏预防措，提升施工的有效性。例如：施工人员应加强安全教育、专业化施工教育等，促进施工人员作业能力的提升。

（二）加强施工过程质量控制

在给水排水工程防渗漏技术作业的过程中，是保证防渗漏 技术施工质量的关键，为此要求防渗漏技术作业团队做好以下 几点：

首先，对给水排水工程中管道接口质量严格的控制。管 道接口的质量会直接影响到给水排水工程的整体质量高低，而 很多施工人员在这一环节上都不够用心和细心，这就导致了给 水排水工程整体质量下降。要求在完成这一作业中，特别是铸 铁管的接口处，以及所有给水排水工程中管道连接处都严格的 按照我国规定的操作规范完成，保证每一个技术要点能够有效 的被完成。在完成接口的整合之后，需要施工人员调整空隙的 垂直度，防止出现管道渗漏的情况和现象。

其次，在开始防渗 漏技术作业中需要做好配水点接驳件与墙体保护工作，这一项 施工是在整个给水排水工程施工中相对于较难的一个环节，由 于在安装接驳件的时候，完成其自身的固定工作难度系数较高，如果在给水排水工程中没有保证接驳件的稳固，在给水排水工 程投入使用中就会出现渗漏现象。需要施工人员在一开始将固 定支架完成安置，利用三通件替代管道终端的弯头，最终利用水 泥砂浆完成浇筑，确保其整体的稳固性。

最后，提高负责防渗漏技术作业施工团队的整体素质。在完成给水排水工程如果施 工团队人员的素质较低，那么必然会导致给水排水工程质量出 现问题，需要定期对施工团队内所有人员进行培训，提高其专业 素养。同时作为给水排水工程管理人员也可以定期面对社会招 聘相关工作人员，确保能够应用具有专业素养的防渗漏技术作 业人员，为给水排水工程质量安全作出保障。

结语

总而言之，通过这篇文章我们可以知道，在给水排水工程中防 渗透技术的应用非常重要。防渗透工作的质量决定给水排水工程的 质量和人们使用该工程的感受。施工团队应该致力于解决防渗透技 术中的问题，努力提高工程团队乃至整个建筑行业的防渗透技术。总结给水排水工程中出现渗漏的主要原因，分析给水排水工程中防 渗漏预防措施，做好施工前的防护措施和施工过程中质量的控制以 及后期在使用过程中的养护。

参考文献：

[1]肖扬.给水排水工程中预防并处理防渗漏问题的研究[J].中外企业家，2019（36）：93.

[2]陈伯伟.高层公共建筑给水排水工程节能途径及节水措施探讨[J].居舍，2019（07）：2.

[3]邹耀海.排水工程中防渗漏处理及预防措施[J].居舍，2019（07）：24.

[4]欧阳奇.建筑给水与排水工程常见质量问题及预防技术[J].现代物业（中旬刊），2018（11）：41.

[5]王义锡.建筑给水与排水工程常见质量问题及预防技术措施[J].城市建设理论研究（电子版），2017（14）：114.

论文作者:崔丽妍

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/acef243151d41195fe88c89c.html