# 电梯安全性能影响因素与电梯检验研究论文_杨程杰

遂宁市检验检测有限公司 四川省遂宁市 629000

摘要：在社会经济的快速发展下电梯开始成为人们生活的重要机械设备，电梯在各个建筑中的使用在为人们生活提供重要便利的同时也容易引发一系列安全隐患问题。这些隐患问题的存在会威胁人们的生命财产安全。基于此，本文主要分析了电梯安全性能影响因素与电梯检验。

关键词：电梯安全性能；影响因素；强化；电梯；检验检测

引言

现阶段高层和智能建筑数量不断增加，电梯成为人们在建筑使用中的必不可少代步工具，电梯运行的安全性和稳定性直接关系到建筑使用者的人身安全。因此，在日常工作中必须对电梯的安全检验给予高度重视，明确检验标准以及电梯制动器检验中经常遇到的问题，在此基础上从规范使用、加强管理和按规定进行检验、发现问题立即处理等多个角度出发，提升电梯故障预防能力，为电梯的安全使用提供保障。

1梯安全性能影响因素

1.1运行环境因素

电梯在设计前要了解周围的环境因素，对于不同的住宅、商场、交通空间等，满足不同客流量的需求，以合理的电梯安装参数，契合整体建筑的布局要求，使得电梯的核心承受能力达到相应的标准，电梯的结构设计应与建筑物的结构形态有紧密的关联性，针对井道尺寸、底层深度、顶层高度、机房大小、方位设计等均有一定的要求，设计的合理性是影响电梯安全的基础条件，应在后续尝试进行模拟实验。

1.2自身状况

电梯分为八个子系统，包括机械的安全运作状况，电气安全问题，现阶段常出现的电梯问题集中在电梯骤停、电梯下降、电梯断电、电梯显示故障等，电梯本身情况与其零部件的受损有关，排除外界人为的干扰，电梯应定期进行检修与维护，通过电梯的试验中发现潜在的危险，及时反馈电梯问题。

1.3定期监督检测

电梯的安装需要在有关部门的检验标准下批准安装，各项数据均符合国家的标准，未经检验的电梯存在的安全隐患更大，因此电梯前期的监管与监督十分重要，电梯无论是安装还是改造，都对电梯质量与安全性影响较大，应把握质检监督力度，严格按照相应的标准完成验收，从而减少事故的发生率。

1.4管理

电梯在安装后应持续的展开运营维护，投入使用后，应在电梯的检修维护上投入相应的经费，部分企业缺乏安全意识，难有防患于未然的维护管理意识，后续在电梯维护上较为占用时间，没有预备相应的电梯零件的基础上，还需要舍近求远的购置配备的零件，导致电梯维修占用的时间很多，短时间给人们带来不便，监测人员的专业水平不足，通常在维护中仅仅能够完成清扫工作，维护环节任务难以落实到位，电梯积年累月的维护管理问题对于电梯的安全影响难以估量[1]。

2电梯检验检测策略分析

2.1 规范使用，加强管理

首先，使用单位管理部门应当建立电梯的安全技术档案并指定专职人员管理，为电梯维修人员展开电梯制动器日常维护工作提供资料保障。并且，还应在电梯使用过程中，出现的问题给予清楚的记录和描述，根据电梯的实际情况不断制定完善的电梯检查记录和电梯运管机制；其次，加强电梯制动器日常养护管理工作，电梯在长时间运行过程中元器件容易产生损坏和磨损的情况，对于电梯维护保养单位开具的半月、季度、年度维护保养单提出的问题应尽快的整改，及时更换损坏和磨损严重的元器件。及时发现电梯存在的问题，提升电梯使用安全性和稳定性。电梯运行中，制动器对其运行稳定性的影响不容忽视。因此必须针对电梯制动器特点有针对性制定维护与保养措施，保证电梯正常、安全、可靠、舒适的运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2电梯设备的综合检测

电梯监测的人员应具备相应的专业证书，在专业考核的认证下，确定检测的周期，我国相关行业要求表示，为了确保电梯更加高效、平稳的运行，应加大检修与维护的力度，尤其是针对老化的部件，出现损伤的零部件等应及时更替，以免发生更加严重的受损情况，导致电梯不受控制，日前，国务院办公厅印发《关于加强电梯质量安全工作的意见》，应贯彻十九大精神，落实生产单位在电梯管理上的责任义务，优化电梯的配置和检验资源，加强自检水平，同时加大电梯的安全宣传教育，避免人为造成的危险[2]。

2.3检测检验内容

目前电梯下滑，检验不合格等问题经过系统化的测评，从根源上挖掘原因，进行检测分析，可有效的得到改善，其中检验的重点在于门锁有异物，运行过程中门锁断开导致的滑层问题，电梯底坑积水受潮，井道部位内设有缓冲器及电梯停止开关和井道灯开关、电源插座及照明均受到影响，出现卡顿，装修阶段灰尘过多，卡门或者门关不上等，应结合电梯的各个部位展开检查分析，每次检修不能仅看到眼前出现的危险问题，更应该从事故潜在视角挖掘留存的问题，使得电梯受力充分，质量得以控制。

2.4控制系统的安全管理

在进行电梯控制系统的检测工作时，需要仔细检查控制系统的安全装置，确保该系统安全装置的稳定性及安全性，从而使电梯的正常运行得到有效保障。为促进这一工作的有效进行，工作人员必须严格遵循相关的规章制度，重视对电梯控制系统处理器的检测，确认其是否存在故障问题。其次，在电梯出现运行异常的时候，需要对速度控制器的安装质量进行控制，做好速度控制器的检测工作，将控制器速度保持在最低范围。同时，要重视对速度控制器与安全钳之间的检查，防止两者出现分离状况。为减少电梯事故的发生，要重视对安全门的检测，使安全门能处于最佳的运转状态[3]。

2.5合理运用电梯智能诊断技术

在进行电梯控制系统的故障分析工作时，需要根据不同情况采用不同的解决办法，以此保证电梯检修工作的水平。一般在进行电梯控制系统的故障处理时，比较常用的方式是利用万能表进行系统检测，但是这种方式已经无法适应时代发展的要求，而电梯智能诊断技术能够有效提高检修效率，使电梯控制系统的检修更加准确和有效。因此，在进行电梯控制系统的故障检修工作时，必须要学会运用电梯智能诊断技术，其中包括依附于动态模型的故障诊断分析方法和不依附于动态模型的诊断方法，需要根据不同情况对其进行合理运用。

2.6加强对检修人员的培训工作

为促进电梯控制系统检修工作有效进行，使各种先进的科学技术得到合理运用，需要积极加强对检修人员的培训工作，使其能够熟练掌握相关的专业知识及工作技能，进而对电梯控制系统中的故障问题进行准确分析和处理，使电梯控制系统的检修效率得到有效提升。对于检修人员的培训工作，既要重视知识和技能方面的训练，也要重视思想方面的培养，使检修人员能够充分认识到电梯控制系统检修工作的重要意义，逐渐形成良好的工作责任感，以更加积极、专业的状态完成各项工作。只有保证检修人员具备良好的专业能力及职业素养，才能够保证各项检修工作的有效进行，使电梯控制系统的故障问题得到及时有效的处理[4]。

结束语

在电梯运行过程中，如果控制系统出现故障问题，很容易出现电梯停运的现象，甚至造成电梯坠落等安全事故，严重威胁到电梯乘客的生命安全。因此，为降低电梯安全事故的发生，需要严格做好电梯控制系统的检验工作，以此保证电梯安装的整体质量，使建筑居民对电梯的使用要求得到充分满足。

参考文献：

[1] 沈斌.电梯安全性能影响因素和强化电梯检验检测的策略分析[J].中国设备工程，2018（02）：73-74.

[2] 李晓宁.基于多传感器集成的电梯安全性能评估系统研制[J].化学工程与装备，2017（04）：213-214.

[3] 刘沁汉.电梯检验检测技术的应用及发展[J].科技展望，2016，26（30）：123-124.

[4] 龙榆云.电梯安全性检测检验的相关研究[J].房地产导刊，2017（5）.

论文作者:杨程杰

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/acf3fd95a3473751cd56650d.html