# 水质化验分析中的质量控制措施李娜论文_李娜, 侯金华, 陶卫民

摘要：水资源的质量控制是城市建设的重要内容，为了进行有效的水质化验分析，需要对水质化验分析进行全面的质量控制。水质化验是一项技术要求非常高的工作，需要化验人员具备较高的技术水平和能力。论文主要对水质化验中质量控制的影响因素进行了阐述，并分析了烟煤水质化验的步骤以及质量控制措施。

关键词：水质；化验分析；质量；控制措施

1 前言

水作为人们生活和生产方面的主要构成部分，同时还是人们生活中的必需资源，它在人们生产活动中扮演着非常重要的角色，为我国社会生活的进一步提高奠定了坚实的基础，因此用水安全应该是我们每个公民的责任和义务。同时，为了保障工业水质化验分析结果的真实性和可靠性，就必须对工业水质化验分析的质量加强控制。具体而言，水质化验分析中的质量控制就是对影响工业水质化验结果的各种因素进行消除，使最终得到的化验分析结果可以真实地反映水质情况，进而给水体的治理及管理提供依据。从而更好的体现了水质化验以及分析工作的科学性和严肃。

2 影响水质化验分析质量的因素

2.1实验室设备因素?

实验室的设备在正常工作过程中会出现各种状况，导致实验结果出现误差，影响后续进展。在实验中，工作人员需要避免因误操作对仪器工作状态产生影响而导致实验结果出现偏差。具体注意事项有：保持实验器皿的干净整洁，避免器皿中残留各种化学物质，在实验中混入实验样本;对实验仪器进行定期检查，防止仪器部件老化引起实验結果不准确;根据具体需要对实验室进行清理，防止光污染等出现。

2.2方法因素

要想有效控制水质化验分析质量，应按照因地制宜原则，根据水质区域特点，合理选择与管理质量控制方案，并在进行水质化验分析时，能严格按照水标准、规范化的水质化验分析流程，合理运用技术，以此确保水质化验分析结果的科学性与准确性。但是在实际工作中，普遍存在技术运用不规范、化验分析方法选择不合理等问题，使得最终的化验分析效果受到影响。同时，在进行水质化验分析时，要能组织专业技术人员监督化验过程，但由于部分地方对水质化验分析质量控制工作不重视，组织非技术人员进行监督管理，导致质量控制效果不理想。

2.3人员因素

水质化验分析工作对于操作人员的责任感和专业水平都有着很高的要求。水质化验分析技术人员还必须要有一定的团队意识，能详细分析和处理水质化验分析结果；要有足够的思想觉悟，保证仔细地分析化验报告，在认识水质化验分析重要性的基础上熟练掌握各种质量控制的办法；认真仔细完成水质化验分析的所有环节，且能综合利用自己的专业技能来处理水质化验分析的相关数据，一旦遇到比较紧急的情况也能快速进行处理和应对。

3 水质分析化验中的质量控制措施探讨

3.1严格规范水质分析化验的流程

做好水质分析化验中的质量控制工作是开展水源保护的前提和基础，为进一步提升水质分析化验水平，首先应当严格的规范水质分析化验实验过程等每个环节和流程。在实验室进行水质分析化验时，除检测人员外，还应当有相应的技术监督人员在旁进行监督与指导，确保整个实验流程完全按照规定的操作标准执行。同时要求有专门的记录人员对实验过程中涉及到的各项数据进行详细的记录并做好存档工作，这样一旦最终的检测结果出现误差，就可以通过过程复盘的方法来查找失误，以保证最终检测结果的准确性。

3.2做好取样工作

水质化验分析中的水样采集必须要提前制订详细的计划。计划中主要包括水样采集方法及具体步骤，此外还要包含水样采集过程中常出现的一些问题及对应的解决措施。在进行水样采集之前确定采集的具体位置和方式，最常用到的水样采集方式是试管采集法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆采集样本时最好在同一个区域选取不同的水样以方便日后进行对比分析，采集好之后一定要对水样进行分类并贴好标签，保存好之后再送到水质化验室进行化验。采集人员在进行采集时一定要防止水样之中混入其他杂质，以免影响到化验结果。

3.3重视样本保存与运输环节

在完成取样工作之后，还要更加严格的规范样本保存与运输这一环节。这一环节直接影响到水质样本的可用性，一旦样品在保存与运输环节中发生损毁或质变，将会直接影响样品的品质，也就导致水质化验分析的结果不够精准。在进行样本保存与运输的过程中，一般是采用冷藏或直接冷冻的方式来进水质样本的保存，这样可以尽可能的确保水样中的基本成分和微生物不会发生改变，同时对运输速度也有一定的要求，对距离较远、耗时较长的样品运输工作来说，可以采取成立工作组就近分析检验的方式来组织相关实验工作，从而保证水质分析化验的质量。

3.4保证试剂与样品满足相关质量要求

在进行水质分析化验工作时，工作人员所使用的试剂都需要在符合相关采购规定的基础上进行采购。与此同时工作人员在采购日常所需试剂的时候，要挑选生产日期较新、包装无破损以及质量合格的产品，如果发现购买的试剂质量不合格则及时向商家请求退货，尽可能地预防实验试剂质量不达标而造成的水质化验结果准确性低的情况。此外相关工作人员在使用实验样品的时候，务必要保证使用过程中的规范化。在水质分析化验操作过程中，分析人员需要仔细的记录样品的性质以及其使用地点与时间，要尽量避免在实际操作中因为样品的质量而影响到水质分析化验结果的情况。

3.5强化水质化验人员的责任意识

工作人员作为水质分析化验工作的主要操作人员，必须要强化其责任意识和规范意识，严于律己按照操作流程执行检验工作，尽可能的减少操作中的失误。相关质检部门也应当制定严格的考核与监督制度，定期派出监督小组对水质分析实验室、操作设备等进行检查。

4 质量控制在水质分析化验中的作用

4.1确保检测结果准确性

对工业、农业、生活领域等用水检测的过程中，水质分析很重要，在当前处理阶段，可从环境保护、环境监测以及环境改善等方面入手，确保外部环境稳定的前提下进行检测结果分析。质量控制的目标是消除生产和生活中的不合格现象，监测管理为水质评价奠定基础，该方式不仅是水供给质量高的方式，同时也是和水治理以及环境保护等存在密切的联系。

4.2质量控制符合要求

质量控制是一种科学的管理技术，在水质分析和化验的过程中，涉及到水质共享平台，水质检测涉及到管理系统创新、水质监督体系建设等，结合水质检验的理论基础和检测数据种类等，需要进行的是数据合理分析。通过质量控制方式进行严格的水质化验检测，在实时分析的过程中，得到的数据形成一个周期性的规律，可以对水体的质量变化进行反应。在整个过程中建立科学的水质体系，在检测和分析阶段，涉及到温度、气候和干湿温度等方面因素，因地制宜进行实验方法的选择，对分析技术提升的同时，能提升分析结果的可信度，而且作为水质评价的重要理论支撑。

5 总结?

综上所述，工业的生产工艺以及原材料决定了其水处理必然是一项艰巨的任务，作为工业水质检测的化验人员，必须掌握科学的检测方法，在综合人员、设备以及环境等因素的情况下，熟悉水质化验的采样、化验环节的质量控制途径，提升全过程控制，并对结果进行复检复查，以此来确保水质检测的整体质量控制水平，从而为我国工业行业的平稳快速发展创造条件。??

参考文献?

[1]董茗珠.如何确保水质化验的质量[J].环境与发展，2018，30（07）：153+155.?

[2]黄亚妮,李毅.水质化验分析方法的应用及其质量控制[J].化工设计通讯,2019,45(04):213-216.

[3]申倩倩.水质分析化验中的质量控制[J].农村实用技术,2019(03):48.

[4]文泽东.质量控制在水质分析化验中的应用分析[J].中国石油和化工标准与质量 ,2018,38(13):31-32.

论文作者:李娜, 侯金华, 陶卫民

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第6期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ada8a38e5c725f07e5294090.html