# 内蒙古林业总医院医疗照射剂量水平监测论文_王惠良

王惠良

(内蒙古呼伦贝尔市精神卫生中心 内蒙古 呼伦贝尔 022150)

【摘要】 医疗照射是指为了医学诊断和治疗的目的而使病人和受检者接受的放射照射，医疗照射在我国经过多年的实践，已形成了包括放射诊断、核医学诊断与治疗、介入放射学等多种实践，已广泛应用于医疗领域，成为现代医疗的支柱之一，标志着医疗卫生事业的发展，但随之而来公众接受的辐射剂量水平逐年增加。因此，X射线诊断受检者的剂量水平倍受各国政府和有关国际组织的普遍关注。20世纪后期许多国家或地区均在不同程度上开展了X射线诊断所致受检者的剂量水平监测。放射线个人剂量计，可以有效测量受检者在各种放射检查中所受到的辐射剂量水平。

【关键词】 医疗照射；放射诊断；辐射剂量；个人剂量计

【中图分类号】R197.3 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752（2015）26-0336-02

在个人和环境χ、γ累计辐射剂量监测方法中，热释光剂量测量法以其灵敏可靠精确、线形量程宽、使用方便等优点已成为个人和环境累积辐射剂量监测的主要手段。2007年，本人在内蒙古大兴安岭林业中心卫生防疫站劳动卫生科工作，从事放射防护监督、监测工作，使用放射线个人剂量计LiF（Mg,Cu,P），对内蒙古林业总医院90名接受放射检查的患者，进行了放射线个人剂量监测。

1.原理

热释光探测器由热释光晶体材料制成，用于记录辐射剂量，在辐射场能够贮存一部分所接受的辐射能，当对探测器进行加热时，这些辐射能以光的形式放出由热释光读出器将这些光能收集起来，发光强度及发光总量与吸收剂量成正比，由此测出辐射剂量。

2.方法

把个人剂量计LiF（Mg,Cu,P）粘贴在患者的待检部位，放射检查完毕后，取下，在放射实验室，通过RGD-3热释光剂量仪测量，用HW-Ⅱ型精密退火炉进行退火处理，结果如下表：

3.讨论

来自天然辐射源的电离辐射称为天然辐射，来自人工辐射源的电离辐射称为人工辐射。本地区每年个人受到的天然辐射剂量为1.2mSv（毫希沃特），国际放射委员会规定公众每年每人受到的人工辐射应小于1 mSv（毫希沃特），医疗照射就属于人工照射的一种，目前，医疗照射在公众受到的人工辐射源照射居于首位，是人类所受电离辐射的最大人工来源，在一次放射诊断检查过程中，患者受到的局部照射剂量较大，放射治疗病人受到的局部剂量更大，在一个疗程内（通常几周内）所受剂量可高达诊断检查时的几千倍，因此医疗照射引起了人们的特别关注。医用χ射线是一种可控制的外照射辐射源装置，当受检者做放射检查时，患者所受到的剂量水平与照射时间照射距离和屏蔽程度有关。外照射防护的主要目的在于既保证放射诊疗技术应用，又要使受检者受到的辐射剂量在合理的最低剂量水平。因此，医务人员在做放射诊疗检查中，一定要遵从时间防护、距离防护、屏蔽防护三项基本原则，尽量缩短照射时间，因为照射的累积量随时间延长而增加的；其次，人体受到的剂量率与距离的平方成反比，既距离增大一倍，剂量率则减少到原来的四分之一，可见距离防护的效果十分明显；再次，设置防护屏蔽，对受检者非检查部位用铅橡皮等个人防护用品加以屏蔽，特别是性腺、乳腺、甲状腺、等敏感器官加以屏蔽，可使非检查部位的体表照射剂量减少80％，对尿路造影、介入放射学检查只要遵从上述三项基本原则，可减少照射剂量率一半是可行的，降低有害效应的发生，以保证受检者的健康和安全。掌握和控制不同检查部位照射水平，为提高受检者防护提供重要资料。

【参考文献】

[1].郑钧正.放射诊断医疗照射指导水平[J].《中国辐射卫生》，2006年01期.

[2].岳保荣、郑钧正、李述唐、王琪、张建峰.我国“九五”期间X射线诊断所致受检者体表剂量水平[J].《中华放射医学与防护杂志》，2001S1期.

[3].欧向明、赵士庵.受检者体表剂量的测量[J].《中国辐射卫生》，2004,(02):142-143.

论文作者:王惠良

论文发表刊物:《医药前沿》2015年第26期供稿

论文发表时间:2015/10/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/adf2de5da8a191c3e5a3e3b6.html