# 电子信息技术在电力自动化系统中的应用分析论文_王华勋,杨凯

（国网物资有限公司 北京 100120）

摘要：随着社会经济的不断发展，人们的基本物质生活已经得到了保障。为了提高生活水平和生活质量，人们对于供电系统的安全性和可靠性越来越重视。在电力自动化系统的发展和应用当中，通过电子信息技术，对电力系统的运行参数进行监控，能够实时掌握整个电力系统的运行情况。同时，还能够发布遥控命令，从而对电力系统的稳定、安全运行提供保障。因此，要想实现良好的电力系统自动化，就应当不断加强对电子信息技术的应用，从而使其能够发挥出更为良好的作用。

关键词：电力自动化；电子信息技术；应用

随着社会经济的进步，民众的基本物质生活获得了一定程度的保障。为了全面提升生活质量，越来越多的人们开始重视供电系统的安全性和可靠性。在电力自动化系统的开发和应用中，结合电子信息技术，对电力系统的运行参数实施即时监测，可以全面掌握电力系统的运行状态。不仅如此，还可以发布远程控制命令，进一步对电力系统的稳定性做出保证，确保实施操作的安全性。因此，为了实现电力系统的自动化，有必要结合电子信息技术的应用，使其可以发挥更好的作用。

1 电力自动化系统概述

所谓的电力系统自动化指的是从配电网到电网调度等多方面的自动化。其实就是在电力系统的运行过程中，很多电力控制装置实现了自动的信号传输，在自动化的技术引导下，电力系统受到了更好的监督和管理，能够在提升电力传输效率的同时确保电力传输的稳定性，实现供电安全的目标。目前，我国的电力系统已经满足了自动化的需求，并且在逐渐完善的过程中增强了控制功能。电力工作者能够确保电力运行的智能化，并且在无人工控制的状态下也能够平稳的输送电力资源。如今，电子信息技术成为另外一项对于电力系统比较重要的技术，从电子信息技术兴起开始，电力系统就已经开始了对其进行的应用试验。在经过多次的实践和调整以后，电子信息技术成功的被应用到电力系统的自动化领域当中。电子信息技术能够帮助电力系统实现更加实时的通信，确保了对电力系统的监控。

2 电子信息技术的作用发挥分析

2.1 作用

电子信息技术发展至今，在技术水平层面已经得到了大幅度提升。将电子信息技术和电力系统的结合，是对电力系统自动化程度提高的重要促进力量。当前在全球提倡能源节约的发展环境下，我国的工业化水平提高的同时，也要充分重视对环境的保护，注重生产效率的提高。电力自动化系统的优化就显得比较重要。电力自动化系统是对多种技术进行的综合应用，在计算机技术以及通信技术等等结合下，就能实现电力系统的自动化运行，对人力物力财力的投入就大大的降低了，能有效将电力工程的整体工作效率水平得以提高。

电力自动化系统中对电子信息技术的应用，能有效促进电网自动化的运行，从而就能将电网的故障率有效降低。我国在电力行业的改革发展过程中，电子信息技术的应用是必不可少的，在计算机技术以及信息技术的综合应用下，就能对变电站电气设备进行实施统一化的管理。电子信息技术的应用下能对变电设备实施实时性的管理监测，在对电气计量设备发送的数据自动比对中，对数据信息的准确性分析就比较有效，从而能大大降低工作人员的重复劳动程度。在电子信息技术的应用下，也能有效和外界进行实施联系，对故障处理就能提供便利条件。

2.2 系统构成

1）硬件构成

电网在运行中要采集两大类实时数据，即遥测量和遥信量，例如隔离开关和断路器的分合位置及继电保护的动作信号等方面。电网在运行中主要的调节和控制信息是遥控信息和遥调信息这两大类，即运用的调节命令，以改变设备运行参数，例如改变发电机出力的调节命令。目前我国电力系统主要是采用微型机为核心的远动装置（即微机远动系统），以实现上述数据采集和调度控制功能，即遥测、遥信、遥控和遥调四大功能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2）软件的构成

能量管理系统 EMS（Energy Management System）除包括 SCADA 系统外，还包括 AGC/EDC、状态估计 SE、安全分析 SA、最佳潮流 OPF 和自动电路恢复 ACR 等高层软件。根据各软件的主要功能和用途，可将 EMS 划分为五种类型：发电控制类、发电计划类、网络分析类、调度员培训模拟类、市场交易与管理类。

3 电力自动化系统中电子信息技术的应用

3.1 配电网自动化

通过运用自动控制技术、通信技术、电子技术、计算机技术等，利用高性能的配电设备，达到了配电网自动化。以此来实现智能化的在线或离线监控管理，能够更好地确保配电网的经济性、可靠性、高效性、安全性，从而使配电网保持良好的运行状态。在配电网当中，主要包括配电变压器、电缆、架空线路等设备，在整个电力系统当中，都具有重要的作用。在过去的配电网当中，只能利用人工的方式进行操作。随着配电网中大量分布式电源的应用，影响了传统配电网的选择性、灵敏性与可靠性。在电力自动化系统当中，应用配电网自动化技术，能够提供全新的保护配置方案，从而更好地保护配电网的运行安全。在配电网自动化技术当中，主要包含了馈线自动化、设备管理自动化、配网分析自动化、信息分析自动化、制图自动化等。通过对电子信息技术的充分应用，极大提高了配电网的自动化程度。

3.2 变电站自动化

电能生产后为了输送，需将其提升成高压电，到用户使用端时再做降压处理。为了能够顺利实现这个过程，就有必要对变电站展开最大化利用。变电站设备主要有变压器和开关等。在这其中应用自动化技术，可以在电能传输中增强其可靠性和安全性，以此来提高电力自动化系统性能。电子信息技术的结合进一步优化了智能变电站的二次设备，可以实时监控变电站的设备运行水平，最终形成非常高效的自动化在线监测系统。

3.3 电网调度自动化

随着电力自动化系统的不断发展，电力系统的经济实用性和安全可靠性也得到了更高的保障。对于电力系统的在线监测、数据采集等功能来说，电网调度自动化具有十分重要的作用。作为电力自动化系统当中的一个重要部分，电网调度自动化当中主要包括了控制中心的计算机网络系统、大屏蔽显示器、工作站、调度范围内的发电站、服务器、打印设备、下级电网调度控制中心、变电站终端设备等。对于电网调度的稳定、安全的运行来说，电网调度自动化发挥着重要的作用，能够对合理分配电能的问题进行有效的解决。在电网调度自动化技术当中，主要应用了基于计算机的控制系统和远动技术，同时包含了设备监控、预估设备状态、控制自动发电、分线运行安全、预测系统负荷、电网经济调度等技术。在电力自动化系统当中应用电网调度自动化，能够有效的提升电力系统管理水平，更好地确保电力系统运行的经济性、可靠性、安全性和稳定性，从而提升供电品质。

综上所述，现在，人们的学习以及工作都已经离不开电力能源，为了使人们能够长期使用安全稳定的电力资源。电力企业需要完善自身的电力系统，在电力自动化的系统中合理的应用电子信息技术。在先进的技术引导下，电力自动化系统将更加高效，运行水平也将显著提高。总而言之，为了使我国的电力行业发展更好，稳定社会环境，电力企业需要不断的提升电力系统的自动化运行，从而使我国的电力系统性能以及电能生产都保持在稳定发展的状态当中。

参考文献

[1]佟志鹏,庄言,郑凯. 电子信息技术在电力自动化系统中的实践应用[J]. 科技传播,2016,02:151+179.

[2]陈一恺. 电子信息技术在电力自动化系统中的应用分析[J]. 西部皮革,2016,14:18.

[3]杨正清. 浅谈电子信息技术在电力自动化系统中的应用[J]. 建材与装饰,2016,42:214-215.

论文作者:王华勋,杨凯

论文发表刊物:《电力设备》2017年第6期

论文发表时间:2017/6/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ae0f2116b6fa730282eadaa2.html