# 水利水电工程施工中的基础施工技术论文_蓝文武

广西上林县唐红乡农林水利综合服务中心 530512

摘要：在现代化社会当中，人民群众的生活质量逐步提高，并且更加重视物质方面的追求。与此同时，人民群众对电量的实际需求增加，长此以往，难以与人民群众的用电需求相满足。在这样的情况下，水利项目能够发电，将基础性施工技术充分应用其中，与时代进步需求相符的同时，也能够促进当地经济的发展。基于此，本文分析了水利水电工程施工中运用基础施工技术的必要性，探究了水利水电工程施工中的基础施工技术，期望以此为之后的相关研究提供参考。

关键词：水利水电工程；施工作业；基础施工技术

黄家湾水利工程主要在贵州省紫云自治县，其包含供水灌溉、大坝枢纽以及发电工程等，主要是为城乡地区提供农业灌溉以及工业用水等，其可以改变当地的缺水现象。针对这样的情况，在我国水利水电项目具体施工作业的活动当中，有关人员应该将基础性施工技术贯穿在各个环节当中，保证水利水电整体建设质量与实际效果，保证施工作业的正常展开。

一、水利水电工程施工中运用基础施工技术的必要性分析

（一）保证工程结构的稳定性

根据我国水利工程项目分析表明，此类项目主要被建设在水中。通常情况下，其地基主要是软土，此地基的特征主要是孔隙非常大，并且含水率非常高，非常容易发生沉降并不均匀的情况，进而对水利工程项目实际建设的可靠性与高效性起到很大影响。因此，有关人员在对该类项目进行处理的时候，需要处理其基础性环节，根据软土地基所具备的特征，保证地基的夯实性，最终保证建设作业的顺利展开，提高其整体建设质量与实际成效。

（二）提升工程的基础防渗效果

如若水利水电项目的地基主要是软土，便会由于此地基孔隙比较大的特征，造成其防渗质量与成效并不理想，在实际运用的时候发生裂缝以及变形等，甚至并不合格，这样非常容易造成重大安全事故问题的出现。在水利水电项目实际施工作业的时候，工程结构容易出现坍塌现象，会造成施工人员出现生命财产方面的损失。在这样的情况下，在水利水电项目具体建设的时候，有关人员在对地基进行处理的时候，需要不断提高其防渗成效，保障项目建设的整体质量。

（三）延长水利水电工程的使用寿命

就我国现代化建筑领域而言，不管是何种项目，都需要做好基础作业，其在整个工程项目当中占据着至关重要的位置。无论是经济层面，还是技术层面，让水利工程项目的使用寿命得以延长，并且对之后的维护作业起着很大的影响。

二、水利水电工程施工中的基础施工技术探究

在当前的水利水电项目建设活动当中，应该把先进的基础性施工技术运用其中，保证此建设工作的正常展开。在这样的情况下，施工人员在具体作业的时候，需要将先进的基础施工技术运用其中，比如，混凝土管桩技术、化学加固手段、换填方法以及深层搅拌处理等。经过这样的施工技术，保证水利水电建设作业的正常展开，有效提升其实际建设指令以及具体成效，最终促进我国水利事业的全面稳定发展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（一）混凝土管桩技术

在现阶段的水利工程实际建设活动当中，经常使用的基础性施工技术主要是混凝土管桩技术。主要是因为此技术的具体施工作业流程较为简单，实际关联的环节非常少，并且施工作业的时间也非常少。最为重要的是，根据经济成本分析，此技术和其他技术之间进行对比分析比较低。管桩技术包含后张法以及先张法，在水利工程具体施工作业的时候，工作人员对此技术运用的好评如潮，在实际施工作业的时候需要考虑当地的地质情况。

（二）换填方法

在当前的水利水电项目实际施工作业的时候，不只是运用混凝土管桩技术，也经常运用换填方法。提高水利工程整体建设质量的前提条件主要是软土，需要运用此先进技术，其施工原理可以处理软土土壤。通常情况下，其处理技术主要是为了将土壤换掉，让其变成负荷水平以及能力比较强的土壤，这些土壤的含水率比较高。与此同时，也应该保障换土数量，进而可以在之后的施工活动当中，保障水利工程运转可靠性以及高效性，有效提升项目建设整体质量与成效，进而为施工人员的生命财产安全进行保障。

（三）深层搅拌处理方法

该方法指的是在具体施工作业的时候，运用相应的搅拌设备，对土壤展开搅拌作业，这样可以有效提升土壤所具备的负荷水平与能力，有效提高其强度与硬度，保证在之后的实际使用过程当中，提高水利工程的可靠性以及稳定性。

（四）化学加固方法

将此技术运用在水利工程当中，主要是使用较为独特的化学液体，运用相应的设施设备，把其直接喷射进土壤当中，经过其存有的化学属性让土壤越来越硬，这样可以有效提升土壤的硬度以及强度。然而，使用此方法存有一定程度上的不足与缺陷，如果化学液体的运用并不合理与不科学，非常容易导致土壤出现污染，甚至造成生态环境的污染。这样一方面并未提高土壤特性，另一方面也会对其之前拥有的功能起到严重的破坏。在具体应用化学加固手段与方法的过程当中，有关人员需要结合工程施工现场的实际情况展开，保证建设作业的顺利展开。

结束语

随着社会进步与经济快速发展，水利工程项目对其产生着不可取代的影响。一方面需要保障当地人民群众的用电情况，另一方面促进了当地的经济可持续发展。在这样的情况下，在水利水电工程项目实际施工作业的时候，需要将基础性的先进施工技术充分运用其中，这样可以将此技术所具备的作用充分发挥出来，保障基础性处理的可靠性以及高效性。与此同时，在实际处理的时候，也应该重视其质量方面存有的问题，特别是在混凝土养护以及检测相关作业当中。值得重视的是，不管是使用怎样的科学技术，都需要根据施工现场的具体情况，将施工技术所具备的作用以及价值充分展现出来，促进我国水利事业的健康可持续发展。

参考文献

[1]贺仕能.试论水利水电工程的基础施工技术[J].河南水利与南水北调，2018，(9).

[2]梁婕.水利水电工程施工中的基础施工技术总结[J].大科技,2017,(7): 143.

[3]王锟,郑鉴.探讨水利水电工程施工中的基础施工技术的应用[J].环球市场,2017,(4):197.

[4]和执武.分析水利水电工程施工技术[J].科技致富向导，2019，(2).

论文作者:蓝文武

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ae58d13fda2c8ed5a47696e9.html