# 10kV配电网施工质量控制论文_杨波

（内蒙古电力（集团）有限责任公司锡林郭勒电业局乌拉盖供电分局 内蒙古自治区锡林郭勒盟 026321）

摘要：文章主要介绍了10kV配电网施工技术的影响因素，提出现场施工技术的有效措施，并对现场施工管理关键问题进行探究。

关键词：10kV; 配电网; 施工质量;

10kV配电网是我国配电网公司中最常见、最普及、规模最大的配电网，主要涉及家庭用电。如果配电网公司出现问题，将影响供电的稳定性。同时需要注意的是10kV配电网运行的稳定性与人们用电的稳定性有着最为直接的关系，并且对工厂工人以及生产等会造成较大的影响。因此，有必要对10kV配电网进行具体的分析研究，探索其在施工过程中的特点和在实际施工过程中可能存在的质量问题以及相应的解决问题法人对策。

1 10kv及以下配电网工程施工项目施工现状

1.1过渡重视进度，忽视工程质量

由于一些不可预测或抗力的因素对施工进度的影响，很多施工任务不能如期完成，从而部分施工单位对施工进度就十分重视，但同时却对施工的整体质量选择忽视，为了追赶施工进度，而以减少施工工序来完成。除此之外，因为追赶工期而进行的紧张和不规范施工，非常容易发生安全事故。

1.2施工人员水平不足

很多施工队伍没有相应的施工资质，或者是依靠挂靠行为来进行工程包揽，施工过程中的技术人员也是频繁更迭，从而导致整体的施工技术水平和素养都不足，在工程建设施工中缺乏连续性，很容易导致不规范、不科学的施工行为，对工程的整体质量有着非常不良的影响。3、监督工作不到位。当前，我国部分配电网工程施工建设没有足够的监督力度，虽然有较为完整的工程监督体系，但是很多工作人员没有足够的素质和责任感，从而影响配电网工程的施工质量。

1.3 无功补偿问题

无功补偿作为配电网建设工程的重要组成单元,无功补偿装置运用的科学性,决定了变压器能否在供电系统受谐波影响的状况下正常的运行。因为,配电网工程主要是引入的发电机,其传输的额定功率及系数常存在数值不准确的情况,造成配电网传输效率系数的下降;无功补偿装置的应用不仅提高了配电网的功率,而且有效缩减电线与设备间的能量损耗,为配电网建设工程起到优化效果。无功补偿装置的有效性、科学性,取决于项目供电的具体应用方案,是否满足工地啊你系统的需求,从而选定合理的补偿装置及监测元件。

1.4 环境因素及预防处理问题

配电网建设工程施工过程中,配电线路发生故障的主要问题之一,是外在的环境灾害(例如:雷电灾害等)对线路造成的破坏。这就要求配电网建设工程施工的管控工作,需要加强与气象部门的联系,及时预防和处理环境因素所造成配电网工程的施工问题。另外,防雷工作是配电网建设预防工作的重要一环,配电网施工区域安装避雷针,可以避免电压或雷击事件的发生概率,保障施工人员的人身安全,也会为施工人员创造安全的施工环境。

2配电网工程施工过程中的质量影响因素

2.1施工材料质量

施工材料是保证施工质量的重要因素。如果施工材料的质量不合格，必然造成非常严重的安全隐患和质量问题。在实际进行配电网施工过程中，部分施工单位由于利益驱使，就用不合格的施工材料来降低施工成本，这些质量差、价格低的材料虽然降低了成本，但施工质量也无法得到保障。因此，公司应该采取集中招标的材料采买方式，让材料供应商与施工单位分开，从而避免这种情况发生。

2.2施工人员素质

施工人员的专业技能、责任心等，都会对配电网的施工质量有直接性的影响。在具体施工过程中，施工人员没有足够的质量控制意识，技术水平也良莠不齐，从而导致在是工作存在出现一些失误，或者是相应的工艺技术不符合工程设计标准，再者一些施工管理和监督人员，没有有效监控施工过程和质量，没有落实应有的责任，没有明确的分工，从而导致施工现场一片混乱。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3施工环境

配电网不仅具有较长的施工工期，其施工条件也十分复杂，有多种环境因素可以对其产生影响。现场的地质、水文、气候等多方面的因素都会影响整个配电网施工质量。除此之外，配电网施工管理环境也对施工工程质量有着直接影响。例如，在施工中的评价体系、责任制度、风险评估等等，都会对工程质量产生影响。

3配电网工程施工中的质量控制要点

3.1做好施工前的准备工作

必须按照设计方案进行施工，在安全和质量管理工作中，必须要有组织、有计划，同时还要完成执行、组织、检查、整改、闭环评价等所有管理流程，缺一不可。必须在施工之前就做好所有工作的准备，从而在施工过程中可以切实落实。另外，要制定严格的质量控制目标和体系，对施工质量提出明确的要求，按照既定的程序执行，并且要明确个人责任，建立质量保证和管理体系及相应措施。

3.2严控施工过程和进度

要严格控制施工工序，按照原有计划进行旁站监理、工序交接、隐蔽工程岩搜狐等工作，特别是在电杆基础隐蔽施工中、重要现场试验等方面进行严格的监理。强化巡视监控的力度，如果影响质量或者是安全施工方面的问题，就要立即限期整改，将安全、工程质量都控制在合理的、安全的范围之内。所有施工的供需、文件、报告等，都要接受加你差和调测，如果需要设计变更，要采取循环控制的方式进行设计修改和施工变更，当变更后，还要继续跟踪检查和设计变更，是否按照变更后文件进行配电网施工。

3.3施工后的质量控制

已经确定验收评定的项目，必须要进行质保体系逐级检查，首先施工单位进行自检，然后以书面形式千字确认，继而由监理工程师进行验收和抽查，在抽查中如果发现不达标内容，必须进行整改甚至是返工，当达标后才可以进行下一个环节的施工工作，最终实现提升整体工程质量的目标。

3.4提高施工人员技术水准

配电网工程质量的好坏，其中施工人员的技术水平有直接性影响，因此，要严格把控施工人员素质，可以进行定期的培训和考核，以此来提升施工人员的技术水准，最终提升施工效率和质量，避免浪费资源、延误工期等问题发生。与此同时，还可以采取相应的激励和奖惩制度来约束、督促工人，提升其工作热情的同时，提高工作效率和责任感。

3.5加强10kV配电网施工的流程管理

各项目工程的管理工作,是保障技术有效落实与施工严格执行的前提条件。我国10kV配电网建设工程的技术质量与施工过程的管控,对比国外发达国家仍有一定的距离。其中,配电网建设工程的流程管理,仍存在着很多的不足之处。其主要原因是因为施工及管理工作者的专业、素养等问题,所以导致我国10 kV配电网建设工程的施工流程管理不够完善。若配电网建设工程缺乏高效的管理模式,会为工程建设及施工带来诸多不利因素(漏电、输送不足、雷击灾害严重等)。换而言之,加强10kV配电网建设工程的流程管理,避免了诸多不利因素的发生,确保了配电网建设工程的施工进度与操作的规范性,配电网建设工程的管理,不仅要体现在方案的执行上,还需要设定配电网技术质量的管控标准,将技术管理与流程管理有效结合,实现配电网工程施工整体管控的可行性。因此,配电网建设工程施工的管理,可以保证配电工程施工的合理实施,很大程度对配电网工程的施工流程进行了优化。

4结束语

当今社会的发展对于电能有着越来越高的需求，我国电网供电事业的发展，与配电网工程施工质量有着直接联系。因此，在进行配电网施工过程中，必须要做好质量管理工作，采取先进、科学的措施，管控好整个施工过程中的质量，从而保证施工安全，且提升施工质量。

参考文献

[1]陈子昂．10kV配电网施工质量控制的探讨[J]．硅谷，2018(7):156,168．

[2]张伟．配电网施工质量控制与施工技术探讨[J]．电气技术，2018(18):44．

[3]朱华文．浅析10kV电缆线路的施工与试验[J]．中国电子商情：科技创新，2017(2):156．

论文作者:杨波

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/aea0ca3aebce58a91d2732d8.html