# 市政给排水施工中顶管施工技术应用研究论文_王显嘉

海南儒艺交通规划勘察设计有限公司 海南海口 570206

摘要：经济的发展，城市化进程的加快，促进市政工程建设项目的增多。在当前的市政工程给排水管道施工过程中，对顶管技术进行有效利用，能够在最大程度上确保给排水管道的施工效率，并且能够减少给排水管道施工过程中对地面建筑物以及周边镇居民正常生活产生的不利影响。对顶管技术的应用优势进行研究和分析，同时提出顶管技术在应用过程中的具体控制要点，对提高顶管技术的应用水平有十分重要的意义。本文就市政给排水施工中顶管施工技术应用展开探讨。

关键词：市政给排水；施工；顶管技术；应用

引言

随着城市化建设深入，城市居民对居住环境的要求愈来愈高，市政建设工作任务加重，给排水管道施工作为其中重要的工程项目，其建设质量影响着市政工作完成质量。顶管施工技术作为一项较为复杂的工程力学，因其在使用过程中无需二次开凿地面，能够减少施工成本，在市政给排水施工中应用较多。就目前来看，顶管施工技术在市政给排水施工中的应用尚不成熟，仍存在许多问题亟待解决。

1顶管施工技术概述

市政给排水工程中的顶管施工技术不在地面挖坑，而是借助液压钻孔，在工作坑中钻出承窝的表面，并按压管道以使管道直接位于管道的后面的技术。这是由于研究人员根据建筑计划设计要求安装了作业井，沿管道接收井，并在井后建造了坚固的底座，例如工作井和接收井，连接油管、照明灯和接地管。然后埋入式管道使集成在灌浆系统中的管道周围形成的脏污管道能够滑入地面覆盖层。此外，在进行顶进工作时，有必要科学地控制管道的振动方向，切割和清除土壤，并确保预先装有的圆盘正确安装在接收器上。顶管施工技术的施工面是从线到点的，占地面积相对较小。管道施工技术不会影响基本的地面运动，不会影响正常的交通状况。同时，管道冲击技术减少了对建筑物的噪音，使得建筑物的振动幅度不大，所以不影响居民的生活，也不影响现有建筑物或使用过的管道。此外，顶管施工技术正在渗透到地下和水下深层管道中，安全地穿越陆地建筑物，铁路和河流。

2顶管施工技术的适用范围

顶管施工技术没有严格的施工位置和施工环境限制，非常适合一些大中型城市的排水设施建设工作。除此之外，对地下埋藏有大量文物的历史文化古都，也非常适合采用顶管施工技术。以西安为例，西安由传统的坊市结构构成，且低下埋藏有大量未挖掘出土古代墓葬，这些墓葬都拥有极高的历史价值，如果采用传统的排水管道铺设技术，很难保障地下的文物不被破坏。鉴于此，陕西省政府采用了顶管施工技术来铺设钟楼、鼓楼、大明宫等区域的排水设施，并采用点对点架设的方式减少对路面的挖掘作业，以此保护地下的文物古迹不被破坏。

3市政排水施工工程中顶管施工技术的应用

3.1顶管施工准备工作

在开展顶管施工作业之前，必须做好充足的准备工作才能够保证顶管施工能够顺利有序进行，从而确保顶管施工技术的有效利用。在对顶管施工作业进行准备的过程中，需要从以下方面开展准备工作：（1）要开展详细的勘察和探测工作。需要在进行顶管施工的范围内进行准确勘查和探测，掌握地下管线以及地下建筑地下水位的具体情况，才能够对顶管施工作业进行合理规划。（2）要重视对顶管施工过程中，对所需要的施工材料以及机械设备进行准备。对施工材料准备过程中，要严格按照顶管施工作业的设计要求，保证施工材料的质量符合施工作业需求。同时要根据顶管施工过程中需要使用的机械设备，将机械设备安排到位，这样在施工作业中能够及时应用机械设备，保证施工进度及施工质量。同时还要对机械设备进行严格检查，防止出现带故障作业的机械设备，而对施工过程的安全性产生影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆最后，需要对顶管施工设计方案进行审查和评价，根据给排水施工的具体情况，对顶管施工技术的设计方案进行检查，保证设计方案与实际施工范围以及施工要求符合，才能保证后续顶管施工作业的有序性及顺利性。

3.2顶管设备的选择与把控设置

设备是保证顶管施工技术在市政给排水施工中得到有效应用的重要前提，顶进设备的质量、先进程度、参数设置等均对顶管施工技术的应用产生重大影响。为从根本上提升顶管施工技术应用质量，相关施工单位必须加强对顶管设备的选择与把控设置关注度。

3.3墙体穿越工程

在市政给排水管道项目施工建设中下穿墙体工程施工是常见施工项目，与下穿既有建筑相比，下穿墙体工程施工整体难度较低，在施工过程中施工距离较短，施工周期较短。在常规施工过程中主要是应用局部顶管技术，选取强度值较高的金属管道进行施工操作，这样能提升给排水管道施工稳定性与安全性。在施工过程中要注意多项问题，穿越墙体工程市政给排水管道顶管施工，如果墙体地基较浅，厚度不足，在施工过程中挖掘墙体之后安装顶管管道，再应用墙体结构进行施工。如果墙体宽度与厚度较大，结构之间连接较强。技术人员在施工中要合理选取地基保护应用技术，先进行沟槽开挖，之后对顶管下放。

3.4顶管施工中的减阻技术

城市排水管道铺设是一项非常巨大的工程，管道的长度和城市的面积及用水量成正比。鉴于此，针对一些大中型城市的排水管道在进行顶管施工时，为了有效降低管道受到的阻力，可以将触变泥浆作为润滑剂来进行施工。例如在上海某区的排水管道施工过程中，由于城区面积较大，且以往的管线铺设非常复杂，给排水管道的铺设工作带来了极大的不便。随着顶管机的不断深入，排水管的表面张力逐渐增加，受到的阻力越来越大，施工难度也越来越高。基于此，施工人员可以在顶管机头前进过程中将触变泥浆注入管道的外层，进而形成一层薄厚适中的泥浆套。触变泥浆拥有很强的润滑功能，可以减少排水管道外侧和土层之间的摩擦力，进而降低排水管的表面张力，为顶管机的稳定工作创造有利条件。除此之外，施工人员注入管道外层的泥浆还具有一定的支撑作用，可以大幅减少管线施工过程中出现的黏土坍塌现象。但是值得注意的是，顶管施工技术触变泥浆的需求量非常高，一次普通的顶管施工所耗费的泥浆是传统施工泥浆用量的四倍左右。除此之外，还要在施工过程中保障管道顶进和顶管机末端的压浆同时进行，以此确保可以对泥浆进行及时补充。在进行顶管施工的过程中容易遇到一些突发情况。以西安某区域的顶管施工为例，施工队伍在进行管道顶进的过程中遇到了一些难以处理的风化岩石块，在岩石块的强阻力下，管线发生偏移。鉴于此，施工单位可以先采取部分岩石样本交由当地的地质勘探所进行研究，再结合地质勘探所专业人士给出的意见对风化岩石进行处理，在破除岩石阻碍后继续顶进工作。如果遇到较为棘手的施工问题时，施工人员一定要向上级领导反映情况，经过专家和领导商议后及时调整施工方案。

3.5出洞技术

在市政排水管道的架设过程中，顶管出洞是整个顶管施工技术的核心环节。顶管出洞技术即顶管机的机头和顶管管道出洞口的过程。在顶管出洞过程中，由于管道顶入的黏土密度很小，不易成型，因此容易导致管线偏离预设的方向。如果管道口遭受的压力过大，还会导致管道变形。鉴于此，施工人员在进行施工时一定要结合实际的施工情况采用正确的纠偏措施。

结语

为进一步提高市政给排水施工中顶管施工技术的应用质量，相关市政管理部门必须深入分析顶管施工技术存在的不足，合理规划给排水施工方案，设定科学的顶管施工参数，保证顶管施工技术的优化完善，提升市政给排水施工建设质量。

参考文献

[1]洪伟.市政给排水施工中长距离顶管施工技术研究[J].住宅与房地产,2019(17):276.

[2]肖翔.浅析顶管技术在市政给排水施工中的应用[J].建筑与装饰，2018（8）：192，195.

论文作者:王显嘉

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/af008c76f02dfbae819b5e9c.html