# 建筑给排水节能节水技术及应用研究`论文_巫继龙

中国联合工程公司 浙江杭州 310000

摘要：随着经济的不断发展，我国建筑工程项目随之增多，建筑工程用水占据了水资源较大的比例，并且在建筑工程项目施工中，由于施工人员没有较好的节能节水意识，导致水资源浪费的情况非常常见，使我国水资源出现短缺的情况。此篇文章首先对我国建筑行业使用给排水节能节水技术的重要性进行了介绍，其次对我国建筑行业使用节能节水技术存在的问题进行了分析和研究，最后为使节能节水技术在建筑行业能够得到较好的应用并且发挥其真正价值，给出了相应的解决措施。

关键词：建筑给排水；节水节能技术；应用研究

现阶段，随着社会的不断进步，不仅建筑行业取得了飞速的发展，还提高了人们的生活质量。在建筑工程项目施工过程中都需要设置给排水系统，给排水系统安装和使用能给建筑物内部提供充足的水资源，并且可以及时的将废水排出。建筑工程用水量占我国总用水量的比例相对较大，在建筑工程项目施工过程中会造成一定的水资源浪费，为了提高水资源的利用率，对建筑工程项目使用节能节水技术迫在眉睫。

一、在建筑工程中使用给排水节能节水技术存在的问题

为了能够有效解决水资源短缺的问题，建筑工程施工过程应该使用给排水节能节水的技术。但是经过调查发现，我国建筑企业在使用给排水节能节水技术时仍然存在一些问题，下面对普遍存在的问题进行详细分析。

第一，隐性水资源浪费比较严重。隐性水资源浪费是指无法给企业或者是人们带来效益的水资源，造成隐性水资源浪费的主要原因是给排水设置的压力远远超过了流水头压力。水利资源部门对此问题进行了详细的调查，调查结果显示，目前，我国隐性水资源浪费的情况非常多见，几乎每个建筑工程项目都会出现这种情况，这样不仅使我国水资源出现极大程度的浪费，并且对建筑企业和我国经济的发展速度都有一定的影响。

第二，建筑工程施工中使用的热水系统会造成水资源浪费。在建筑工程项目施工过程中会涉及到热水系统。现如今，我国使用最多的热水系统形式是冷水和热水同时供应，简单的说在热水系统使用完毕后，管道内会存有一定量的冷水和热水，在下次使用之前必须将管道中滞留的积水进行完全清理才能进行正常使用，上述情况造成了大量水资源的浪费，与此同时，热水系统在其他行业也得到了广泛的应用，这样无疑加大了水资源的浪费。

第三，建筑工程对给排水施工过程使用材料和设备的质量没有进行严格把控。给排水施工使用的材料和设备质量直接影响了建筑工程质量，我国多数建设企业为了减少投入资金，选购一些价格比较低廉并且质量存在问题的材料和设备，其质量存在问题导致在后期使用过程中非常容易出现管道渗漏的现象，这样不仅使水资源流失更加严重，并且对我国经济造成了有一定影响。

二、合理使用建筑给排水节能节水技术的对策

（一）在选购加压给水设备时进行严格的把控

我国土地资源出现紧缺的现象，现在多数建筑企业都需要进行高层施工，因为高层建筑施工的高度较高并且对供水压力的要求也非常高，所以需要对供水系统进行二次加压。目前，使用的最普遍加压方法是：将市政工程进水引到地下的水箱之中，通过变频加压设备实现二次加压，将水供至每家每户，但是，经过实际观察发现，这种加压的方式在市政水头处会浪费较多的水资源并且会耗费较多能源。经过有关部门进行试验得到无负压的自动增压给水设备可以有效解决此问题，这种自动增压给水设备可以和市政供水管道进行直接连接，有效的减少了水资源和能源的消耗。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）个人需要选购新型节水卫生器具和水龙头

我国水资源浪费越来越严重，甚至有的地方出现了水资源供不应求的现象，这样一来，人们节约用水的意识得到了提高，为了能够真正实现节约水资源的要求，最重要是选购正确合格的节水设备。一方面，人们要选购节水性能较好的卫生器具，在选购水箱时，要根据家庭的实际需要尽量选择体积和容量较小的水箱，可以有效的降低水资源的浪费；在选购淋洗设备时选择节水性能较好的设备。另一方面，在选购水龙头时，要选择充气式的水龙头，这种水龙头可以根据需要进行放水，使用完成后可以立即关闭，节约了大量的水资源。

（三）扩大中水回用系统的使用范围

中水回用系统源于西方比较发达的国家，随着我国经济的发展，同西方国家的交流和学习不断增多，为了解决我国水资源短缺的问题，从发达国家引进了中水回用系统。中水回用的主要内容是：水力资源管理部门将人们生活或者是工厂生产产生废水和污水经过绿色无公害的加工方式进行处理，处理过后的水用来浇灌树木或者是对城市的路面进行清洗，这样不仅降低了废水处理的成本，还节约了大量的水资源。另外，应该对雨水进行收集和利用，雨水是水资源的重要来源，水力资源部门在降雨时对雨水进行收集并且经过一定的处理过后，使用在建筑施工中或者城市路滑施工中，这样也大大减少了水资源的浪费。

（四）使用自然能源获得热水

太阳能是一种取之不尽用之不竭的自然资源，并且其有较高的安全性和清洁性，通过使用太阳能不仅有效的减少了能源的耗费，并且在一定程度上提高了水资源的使用率。在选择太阳能设备时需要根据不同地区气候和温度的特点做好防雷防冻工作，减少因为气候原因使太阳能设备出现问题，导致设备不能正常使用，同时减少了水资源的浪费；太阳能热水系统要选用保温效果较好的材料，这样可以减少热量的损耗，提高了资源的利用率。

三、在建筑工程施工中使用给排水节能节水技术的重要性

在建筑工程施工过程中使用给排水节能节水技术对建筑施工有着非常重要的意义，下面对其重要性进行详细的说明。

首先，建筑施工使用给排水节能节水技术能够满足我国经济发展的需要。在人们日常生活中，水是必不可少的资源，如果没有充足的水资源将会给人们生活带来很大的困扰，并且因为水资源的短缺问题，我国经济的发展速度也会随之减慢，建筑工程施工过程中会造成大量水资源的浪费，因此，对建筑施工使用给排水节能节水技术可以有效减少水资源短缺这一问题，从而促进我国经济的发展。

其次，在建筑施工过程中使用给排水节能节水技术对环境保护有一定的作用。在建筑工程施工过程中会造成很多的工业垃圾和废水，使人们生活的环境遭到破坏，为了解决环境污染的问题，使用给排水节能节水技术刻不容缓。

最后，在建筑工程施工使用给排水技术可以提高人们生活的质量。在新时代的背景下，人们对生活质量的要求越来越高，但是现阶段，我国存在水资源严重短缺的问题，对人们生活质量会产生一定的负面影响，为了能够消除不利影响提高人们的生活质量，在建筑工程施工使用给排水节能节水技术是非常有效的措施。

结束语：

通过上述内容可知，在建筑工程项目建设过程中使用节能节水技术是非常重要的，不仅可以减少水资源的浪费，并且还可以保证建筑排水施工的质量。希望建筑企业能够根据自身存在的问题借鉴上述措施进行改进和完善，进而使建筑企业能够快速发展，加快我国经济的发展速度。

参考文献：

[1]令芝红.建筑给排水节能节水技术及应用研究[J].中小企业管理与科技,2014(30):119-120.

[2]尹经盛.建筑给排水节能节水技术及应用研究[J].中华民居,2014(24):18-18.

[3]林青.建筑给排水设计节能节水措施探讨[J].江西建材,2015,(2):22-22.

[4]张小珂.建筑给排水设计节能节水措施探讨[J].中国高新技术企业（中旬刊）,2015(8):102-103.

[5]张烨.建筑给排水设计节能节水措施的研究[J].建筑工程技术与设计,2015(25):1798-1861.

论文作者:巫继龙

论文发表刊物:《基层建设》2016年16期

论文发表时间:2016/11/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/af108ce0ccaf35415acc6ec2.html