# 建筑工程绿色节能施工技术应用李景怀论文_李景怀

摘要：绿色建筑设计理念在当代工程建筑中属于重点、热点话题，在许多的新修建筑当中绿色建筑技术的应用非常重要且必要，属于构建一种人和生态环境和谐发展的重要途径。绿色节能施工技术主要是在施工过程中坚持环境保护以及资源节省相关理念，并按照施工环境的实际情况采取针对性措施做好对建筑内及其周边环境的保护，尽可能提升能源使用效率，降低资源额外浪费，从而提高整个建筑的工程施工技术及建设质量。对此，探讨绿色节能建筑施工技术的应用具备显著实际意义。

关键词：建筑工程；绿色节能；施工技术；重要性；应用措施

1绿色施工技术在建筑施工中的重要性

就现阶段而言，建筑行业在发展过程中绿色施工技术发挥着重要的作用，绿色施工技术的应用和广泛推广，不单单可以帮助建筑行业有效控制在建筑施工过程中所产生的污染和噪声等一些污染物等，并且将建筑企业的经济效益与社会发展、生态环境保护与建筑领域、资源与能源利用等多个领域相互融合在一起，有利于帮助建筑企业能够稳定可持续发展。由于现阶段建筑工程施工具有特殊性和复杂性的特点，所以在工程项目施工过程中，一般会采用一些大型的机械设备来调取建筑施工材料，会产生大量的灰尘以及噪音，这些问题的产生会在一定程度上影响建筑施工现场以及周围的环境质量，同时也会危害到施工现场周围的居民以及工作人员的身体健康。随着城市建筑规模的不断扩大，逐渐提高了建筑工程的复杂度，同时在建筑施工过程中也不断增加了所使用的材料消耗量，可是由于各项能源的短缺，人们过度开采不可再生资源，已经严重影响了生态护环境的协调性。为此，为了给人们创造健康环保的生活环境，就要采取有效措施降低能源消耗量，加强在建筑施工过程中绿色施工技术的应用和研究，使绿色施工技术的作用能够得到充分发挥，从而提高能源的使用率，防止出现能源过度浪费问题。

2开展建筑工程绿色节能施工技术的基本原则

2.1适当选取建筑材料

为了建造合格的绿色建筑，首先最重要的点就是选取适当的建筑材料，而建筑材料是否适宜主要在于其本身的特点是否环保、健康。能够满足绿色建筑要求的材料就是所谓的绿色材料，判断其是否环保的关键包括其自身是否带有污染成分，会不会对人体健康造成威胁以及属不属于可再生资源，能否进行循环利用。这类材料主要由两大类构成，一类是天然绿色材料，另一类则是人工材料。

2.2规划设计绿色建筑可再生能源系统

对于绿色建筑来说，有了绿色材料仅仅只是完成了第一步的准备，在材料充足的基础上，相关工作人员需要对绿色建筑进行初步的规划设计，建立完整的绿色建筑可再生能源系统。在这个系统中，太阳能之类的可再生能源应当被充分有效利用。最普遍应用的是太阳能集热板，在绿色建筑中常常出现它的身影，不仅使得建筑和周围环境相融合，而且更重要的是可以节约资源、利用可再生能源。除了太阳能之外，相关人员在设计绿色建筑可再生能源系统时，也需要加强对于风能进行利用。比如说利用自然风来对室内进行通风，并且可以借助装设通风设备或设置天井等措施，对空气流向进行一定的调整，这样使得建筑的能源消耗减少，降低成本。通过对绿色建筑进行可再生能源的系统设计与规划，能够大大提高建筑的环保绿色水平。

2.3运用新能源，使用节能技术

节能技术首先就是关于围护结构的节能技术。对于围护结构来说，遮阳主要由内遮阳和外遮阳构成。内遮阳的缺点在于其只能避免部分光线的射入，而抵挡不住热量的进入，然而外遮阳既可以遮住光线，又可以防止热量，在气温高的情况下能够有效利用能源，因此外遮阳在实践中被应用的最为广泛。使用节能技术来设计围护结构的遮阳体系，能够使得建筑一年四季的温度保持适宜的水平，并且可以节约资源。另外节能设计也包括对于门窗的设计，节能的关键在于加固门窗的性能，以避免日后因为其漏风、渗水等原因使得建筑内部的热量等损耗，加剧对于能源的浪费。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3节能施工技术在建筑工程施工中的运用

3.1房屋外墙节能施工技术

第一，墙体施工时应当注意砖块排列情况。在工程施工开始之前，施工设计人员应当结合设计图纸、裂缝以及墙体本身的热阻止等因素，绘制出合理的砖块排列图。加强对空心砖承重墙的重视，对其进行妥善设计和施工处理，保证施工整体质量，避免由于砖块排列问题而导致的后墙体措置。

第二，选择合适的保温材料。现代化建筑工程应当加强对房屋外墙保温材料的重视，尽量选择一些新型墙体材料来施工，比如蒸压粉灰或者加气混凝土，这些材料不仅能够提升墙体保温效果，而且制作工艺非常简单，易于量产。

第三，选用合适的施工技术。在房屋外墙施工时，应当从墙体两端的拐角处开始施工，同时要对粘附与外墙上的杂质进行有效处理。在利用空心砖进行施工时，尤其需要注意施工时使用的水泥砂浆比例，空心砖要错峰相搭，而门窗周遭则应当使用水泥砂浆涂抹，起到相应的保护作用。

第四，做好地下室保温处理。当前，很多建筑物都设计有地下室，而地下室保温是一项非常重要的工作。施工单位应当选择合适的保温材料，尤其注意对其导热系数、材料密度以及相应的阻燃值进行必要的控制。处理好地下室的阴角、阳角部位，保证地下室保温层拥有合适的抹灰厚度，表面要刮平处理，夏季则要做好防晒处理。

3.2门窗节能施工技术

在现代建筑当中，由于建筑物使用者对房屋采光具有较高的要求，因此门窗预留面积也相对较大，这就给门窗节能施工增加了难度。在施工过程中，需要采用多种方式保证门窗保温、采光等的效果，这样可以降低采暖期的能耗。第一，门窗施工应当采用节能环保功效较好的玻璃，比如低辐射玻璃。低辐射玻璃与普通玻璃的区别在于拥有一层或多层半导体氧化物构成的膜，由于其低辐射性，因此可以充分利用阳光进行采暖、照明，减少相关方面的能耗。第二，合理设计门窗的尺寸，这是由于大尺寸门窗的采光性能虽好，保温性能却相对较差。第三，增加门窗与墙壁相接处的气密性，利用泡沫塑料密封条对门窗进行密封，以此来提高其保温性能。

3.3建筑物表面采光技术

建筑物背光和向光面在采光效果方面有着较大的差异，而建筑物本身的结构形式对其采光效果影响巨大。在进行建筑工程施工时，合理利用直接和间接这两种不同的表面采光技术，也有助于提升其采光效果。间接采光技术的应用对建筑物的结构形式具有一定的要求，因此在建筑工程施工时最常采用的仍旧是直接采光技术。在建筑工程设计的过程中，我们经常发现无论何种设计方式都无法实现建筑物的全部区域直接采光，而且间接采光能够提升光照舒适度和光照质量，降低建筑物本身所需要的热能，因此间接采光技术的应用范围在持续拓展。建筑物当中的一些特殊区域利用间接采光技术能够提升其自然采光利用范围，缩短照明系统的利用时间，从而达到节约电能的目的。

结语：综上所述，我国经济不断走可持续发展道路，在贯彻绿色节能技术的应用下，较为传统的施工技术并不利于环境发展，而且与当代形式不吻合，节能技术的不断发展，不断应用，将作为建筑技术所引入的潮流，同时也是走可持续发展道路的关键措施。因而，为了能更好地促进绿色节能建筑技术在建筑工程中的应用和发展，必要时要依据建筑工程的施工技术要求，并且合理分配，以便提高绿色节能建筑技术的应用，从而充分地将绿色节能建筑技术的优势发挥到最大作用，促使绿色节能建筑技术在建筑工程中的有效应用，提升建筑工程的施工水平和环境保护水平。

参考文献：

[1]杨霏霏.建筑工程绿色节能施工技术应用简述[J].建材与装饰，2018（37）：44.

[2]张鹏.绿色节能技术在建筑工程施工中应用分析[J].科技风，2019（18）：16–18.

[3]傅振寰，鲁阳.论绿色建筑技术在建筑全过程管理中的优化与结合[J].绿色环保建材，2019（11）：27，29.

[4]王勇.绿色节能施工技术在房屋建筑工程中的应用探讨[J].绿色环保建材，2019（10）：22-23.

论文作者:李景怀

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/af410ff98a91acbbe0976175.html