# 甲基苯丙胺对映异构体手性分离方法及其毒性作用的研究进展论文

甲基苯丙胺对映异构体手性分离方法及其毒性作用的研究进展

张颖怡1，李良2，马安德1，周政政1

（1.南方医科大学公共卫生学院卫生检验检疫系，广东 广州 510515；2.中山大学中山医学院法医学系，广东 广州 510080）

摘 要 ：甲基苯丙胺（methamphetamine，MAMP）是一种苯丙胺类化学物质，其结构中含有1个手性碳原子，因此存在1对对映异构体，即S-（+）-甲基苯丙胺和R-（-）-甲基苯丙胺。R型和S型甲基苯丙胺物理化学性质相近，但药理、毒理作用差异巨大。S-（+）-MAMP是目前成瘾性毒品“冰毒”的主要成分，严重影响着人体健康与公共安全，其分离分析及毒性作用机制探讨均是目前的热点研究内容。本文综述了甲基苯丙胺对映异构体的分离分析方法及其毒性作用研究进展，以期为法医学研究和应用提供参考。

关键词 ：法医毒物学；甲基苯丙胺；对映异构体；毒性作用；综述

甲基苯丙胺（methamphetamine，MAMP），又名去氧麻黄碱、甲基安非他明，其盐酸盐为透明冰状晶体，在我国俗称“冰毒”，属于苯丙胺类兴奋剂（amphetaminetype stimulants，ATS），是我国规定管制的精神活性物质[1]。苯丙胺类物质易滥用成瘾且副作用大，同时也是艾滋病传播的高危影响因素，给社会公共安全造成极大的危害。据联合国毒品和犯罪问题办公室公布的《2017年世界毒品问题报告》[2]，2015年全球共有2.5亿人使用毒品，其中吸毒成瘾者约为2 950万人（占全球成年人口的0.6%）；另据我国国家禁毒委员会办公室发布的《2017年中国毒品形势报告》[3]，截至2017年底，全国现有吸毒人员255.3万名（不含戒断三年未发现复吸人数、死亡人数和离境人数），滥用合成毒品人员153.8万名，占60.2%，全国破获制造毒品案件597起，缴获毒品23.3吨，同比分别上升1%和18.8%。因滥用毒品导致暴力攻击、自杀自残、毒驾肇事等案件急剧增多。

从化学成分来看，MAMP等（图1）新型合成类毒品化学结构中均有一个不对称手性中心，存在2个对映异构体，如MAMP的2个对映异构体分别为S-（+）-MAMP和R-（-）-MAMP，其对中枢神经系统的作用、毒性及代谢机制均有较大差异，S-（+）在精神方面的作用是R-（-）构型的5倍，是制毒者和贩毒者的主要走私产品[4]。目前，MAMP主要的化学合成路线[5]包括3条，即S-（+）-MAMP的主要合成前体为1R，2S-（-）-麻黄素与1S，2S-（+）-伪麻黄素，而R-（-）-MAMP的主要合成前体为 1S，2R-（+）-麻黄素与 1R，2R-（-）-伪麻黄素，外消旋体则由苄基甲基酮经还原胺化或刘卡特-瓦拉赫反应（Leuckart-Wallach reaction）合成。

图1 甲基苯丙胺化学结构式（*手性碳原子）

随着国内外警方对中枢神经兴奋作用最强的S-（+）-MAMP合成前体的打击力度持续加大，外消旋体以及R-（-）-MAMP开始逐渐出现。如我国学者张建新等[4]统计了2007—2008年在北京、天津、石家庄、成都4个城市缴获的MAMP，发现混有不同比例对映异构体的MAMP接近10%，这与国内另一学者WANG等[6]的统计结果相符；LEE等[5]则统计了1994—2005年韩国所缴获的433份样品，发现1996年以前，S-（+）-MAMP是缴获的主要毒品构型，而从1997年开始出现混有R-（-）-MAMP的样品，比例达到21%。2005年，混有R-（-）-MAMP的毒品案件迅速上升到50%。随着国家对S-（+）-MAMP制备原料的严格监管与打击，混有R-（-）-MAMP的甲基苯丙胺逐渐增多，但其对映异构体理化性质相近，普通方法难以区分，因此其手性拆分显得极为重要。研究结果[7]发现，一些临床药物如治疗帕金森的处方药司来吉兰口服后吸收迅速，代谢物包括R-（-）-甲基苯丙胺、R-（-）-苯丙胺、去甲司来吉兰等。目前，在吸毒、“毒驾”鉴定实际案例中，经常发生甲基苯丙胺阳性的嫌疑人声称服用了司来吉兰等临床药物。由于无法进一步证实阳性目标物的来源，从而使案件陷入困境[7]。

刚性杆的引入增加了系统的自由度，使折页机构成为八杆机构，有五个自由度.在折页机构动力学分析中，对每个自由度引入一个广义坐标，通常采用曲柄转角θ1和运动副间隙角α1,α2,α3,α4五个运动参数作为广义坐标，即q=(θ1,α1,α2,α3,α4).若定义各运动参数对各广义自由度的偏导数为偏类速度,如连杆转角的偏类速度为对偏类速度有以下性质：偏类速度等于速度对广义坐标速度的偏微分，即

甲基苯丙胺的两个对映异构体药理活性和药代动力学特征差异明显，其对人体的损伤也不尽相同[4]。本文重点对MAMP的手性分离方法及其对映异构体致生物体急慢性中毒可能造成的损伤情况进行阐述，以期对苯丙胺类毒品的研究、鉴定工作给予一定参考。

## 1 MAMP的手性分离研究进展

### 1.1 手性试剂衍生化法

1.1.1 L-TPC

据刘天金介绍，在综合利用互联网、大数据、人工智能等现代信息技术和装备的前提下，传统的植保工作将逐渐演变成为一种数据集中和共享的方式——在此基础之上，技术融合、业务融合、数据融合都将逐步实现。

手性试剂衍生化法又称间接法。衍生化是一种利用化学变换将难于分析的物质转化为与其化学结构相似但易于分析的物质。化学衍生化法的主要目的是增加组分的稳定性，改善被测组分的色谱行为，增加被测物的检测灵敏度和选择性，提高对光学异构体分离的能力。衍生化法可以在非对映环境下实现对映异构体的分离，因此在早期的MAMP对映异构体分离试验中得到广泛的应用[8]。其优点在于，可以相对自由地选择反应条件，但弊端是容易在衍生过程中引入杂质，同时前处理过程较为复杂。用于MAMP对映异构体结构分离的手性衍生化试剂（chiral derivatization reagent，CDR）主要有 N-三氟乙酰-1-脯氨酰氯[N-（trifluoroacetyl）-prolylchloride，L-TPC][9-10]、R-（+）-α-甲氧基-α-三氟甲基苯乙酸（R-（+）-αmethoxy-α-trifluoromethylphenylacetic acid，MTPA）[11]以及Marfey试剂[12-14]。该法与各种检测手段如气相色谱（gas chromatography，GC）、气相色谱-质谱联用（gas chromatography-mass spectrometry，GC-MS）、高效液相色谱（high performance liquid chromatography，HPLC）等相结合，实现了MAMP对映异构体的分离。

由此可见，早期与GC相结合的甲基苯丙胺对映体分离方法都是利用TPC进行衍生化来完成，且多为使用L-TPC来衍生化R/S-MAMP。该法的优点在于，反应较为缓和。然而，L-TPC衍生化的反应产物不稳定，并不适用于对映异构体的定量检测[8]。

最常用的CDR是三氟乙酰-脯氨酰氯。柱前衍生化已被用于苯丙胺和甲基苯丙胺的定性和定量分析中，并与GC或GC-MS相结合，实现了对映异构体的分离。

通过系统全面的排查、检测和分析，对兰考豫11井2017年6月水温、水位大幅度下降异常得出结论：①异常变化不是观测环境变化引起的；②异常变化不是观测系统故障引起的；③异常变化可能是井管老化微裂处突然出现较大裂隙后，井中地下水与井壁外地下水由于存在水力梯度形成对流造成的；④异常变化为地震前兆异常的可能性很小。

1994年，曾苏[9]就利用GC-MS对D-甲基苯丙胺对映体进行了分析。他们采用水相衍生化技术，以L-TPC为CDR，在常规非手性气相色谱柱上分离甲基苯丙胺对映异构体，并用于实际样品的鉴别和定量分析。采用该水相衍生化的优点是可减少消旋化、缩短分析周期和减少干扰，同时非对映体对生成的重现性也很好。沈敏等[10]也使用L-TPC衍生化法来分离甲基苯丙胺对映体，与曾苏的方法相比，共同点在于样品的衍生化步骤一致，不同之处是不仅建立了GCMS的方法，更细化了利用GC来鉴定甲基苯丙胺对映异构体的方法，如采用不同的检测器（氢火焰离子检测器和氮磷检测器），并利用建立的方法进一步研究了R/S-MAMP在尿中代谢物的变化。

那道白光如天空中滑落的电，挂着尖锐的破空声，准确地插入了土狼王张开的大口中。他听到土狼王的筋肉在白光的冲击和挤压下，传出败革一般的“扑扑”声，又听到包裹在筋肉内的骨头，在与白光的碰撞和摩擦中，发出“咔咔”的碎裂声。然后，白光停在了土狼王的体内。

软件技术专业课程教学强调培养学生的实践动手能力，以问题为导向的PBL教学法能激发学生学习兴趣，带动学生自主学习。软件技术专业大部分课程通过项目化教学方式进行，强调团队合作，锻炼学生的沟通表达能力，对.NET企业级应用开发系列课程进行以问题为导向的课程建设与改革具有重要的应用价值和实际意义[1]。

1.1.2 MTPA

使用MTPA制备苯丙胺和甲基苯丙胺的酰胺非对映异构体可实现这些对映异构体的分离。2017年，WEIß等[11]发表了新型苯丙胺衍生物的对映异构体的GC-MS和HPLC研究。对于GC-MS，他们使用MTPA或（1R）-（61）-薄荷醇氯甲酸酯[（1R）-（61）-menthylchloroformate prior]来进行衍生化；对于HPLC手性分离，使用LiChrospher 100 RP-18e柱和硫酸化的β-环糊精作为手性选择剂加入流动相中。两种方法均成功地完成了对映体的分离，但利用手性添加剂与HPLC结合的方法峰形和分离效果都较差。而MTPA衍生化法效果较好，在控制条件的前提下，可以实施对映异构体的分离，但对反应条件的要求较为苛刻[8]。

2016年，SHU等[14]将衍生化法与液相色谱-串联质谱联用仪（liquid chromatography-tandem mass spectrometry，LC-MS/MS）相结合，来测定人毛发中的甲基苯丙胺对映体的构成。他们利用Marfey试剂来衍生化毛发中的甲基苯丙胺，同时采用C18Kinetex分析柱，成功实现了毛发中甲基苯丙胺对映异构体的分离鉴定与方法建立。此法可测定甲基苯丙胺对映异构体组合物，而不需要对每种对映异构体定量，因此非常适合进一步研究以前测定的甲基苯丙胺阳性病例，同时可以对长期药物暴露进行评估。此外，NEWMEYER等[13]和BORG等[12]都对唾液中的S-（+）-MAMP进行了研究，利用Marfey试剂对MAMP进行衍生化，并利用LC-MS/MS成功开发了口腔液中S-（+）-MAMP分析方法。

常用的衍生化试剂还有Marfey试剂。在1984年，Marfey发明了使用HPLC来分离氨基酸绝对构型的方法，自此引入手性试剂1-氟-2，4-二硝基苯基-5-L -丙氨酰胺（1-fluoro-2-4-dinitrophenyl-5-L -alanine amide，FDAA），并命名为Marfey试剂。L-TPC基本上是与GC-MS相结合使用，而Marfey法与L-TPC不同，大多与液相色谱法相结合。

1.1.3 Marfey试剂

Marfey法的优点在于，成本和危险性都较低。与S-TPC法对比，对含有同样浓度MAMP的毛发，保证了方法的精密度（符合样品检测需求），且Marfey法的信噪比更高[14]。衍生化法在早期应用广泛，但某些手段由于研究年代较久，效果较现今的手段差，如CHINAKA等[15]利用毛细管电泳法进行分析，所有对映体的检出限高至0.1g/L，在此不再赘述。

### 1.2 手性固定相法

近年来，越来越多人利用手性固定相（chiral stationary phase，CSP）来分离对映异构体[5，16-21]。与衍生法相比，利用CSP分离对映体的优势在于样品的前处理过程更简单。CSP是利用对映体与手性色谱柱之间的立体作用差异而进行的，其中起关键作用的为CSP内在填料。虽然传统上使用间接法也能完成甲基苯丙胺的对映异构体分离，但通过CSP和LC-MS/MS来分离甲基苯丙胺对映异构体更可靠。利用CSP法的优点在于：样品处理简单，无须衍生化，同时对流动相的无特定要求。此外，分析过程更便捷，适合长期且大批量的手性研究。缺点是CSP的手性识别能力较专一，同一色谱柱分析的样品类型较为局限，通用性不大，且较为昂贵。

IAC对苯丙胺对映体中固定化抗体的依赖性取决于流动相的pH值。固定化的抗体可以结合中性pH值下的S-（+）-MAMP或R-（-）-MAMP，并分别在pH值为5.6和3.5下释放S-（+）-MAMP和R-（-）-MAMP。该研究方法具有以下特点：可以选择性地提取尿液样品中的MAMP，并通过IAC直接同时分离，而无需任何预衍生化、预萃取或任何预先提取，同时具有良好的精度和准确性。与LUA发表的方法相比，该方法可以一步完成分析物萃取、色谱分离和质量检测等功能。通过与免疫测定相比较，该法可以避免由于样品中存在R-（-）-MAMP而导致的假阳性结果。值得关注的是，该研究中使用的IAC在4年中已经运行超过1 000次，证明IAC具有良好的耐用性和可重用性。

MAMP的两个对映异构体具有不同的药理和毒理作用，因此MAMP的分离鉴别才显得尤为重要。其中R-（-）（左旋）一般影响交感神经系统，几乎不影响中枢神经系统，主要作用于外周，收缩血管的作用，多用于医疗方面，一些临床药物含有或在体内可代谢成MAMP。如抗帕金森药司来吉兰[7]的主要成分为司来吉兰，其代谢产物有R-（-）-MAMP和R-（-）-苯丙胺。该构型的毒性研究较少，主要用于治疗方面的研究，在一定范围内的剂量可在临床上安全应用[22]，但高剂量R-（-）-MAMP产生的毒性效果类似于S-（+）-MAMP，不同点在于其兴奋性和成瘾性都较低且短暂[23]。

where Al1 is the amplitude distribution and α is the phase distribution. These distributions can be expressed as follows:

1.2.1.1 大环糖肽型CSP

WANG等[6]通过采用大环糖肽型色谱柱（ChirobioticTMV2色谱柱，填料为万古霉素）建立的LC-MS/MS法在15min内成功分离了人尿中苯丙胺与甲基苯丙胺的对映异构体。该方法线性为0.05～50.00mg/L，检出限（detection limit，LOD）为 0.02 mg/L，定量限（quantification limit，LOQ）为0.05 mg/L。该方法已成功用于分离法医案例中毒品初筛阳性的尿液样品中苯丙胺与甲基苯丙胺的对映体。

WANG等[6]研究结果表明，使用直接稀释法和ChirobioticTMV2色谱柱与LC-MS/MS组合是一种简单、快速、准确的方法，可以用于同时测定尿液中MAMP和苯丙胺对映异构体。同年，他们利用同样的方法对甲基苯丙胺晶体和片剂进行了对映体分离[20]。

另外，徐泽琼等[21]也利用同样的色谱柱，对水中苯丙胺类物质对映体的比例进行了分离检测，采用同位素内标法建立了废水中苯丙胺与甲基苯丙胺的对映体的分析方法，流动相使用的是V 甲醇∶V 冰醋酸∶V 氨水=100∶0.1∶0.025，使苯丙胺与甲基苯丙胺对映体在16 min内达到较好的分离，样品处理采用固相萃取，该结果在0.5～300.0 mg/L范围内呈良好的线性，LOD均为0.5mg/L，方法回收率在85%～120%。

1.2.1.2 纤维素型CSP

CASTRIGNANÒ等[16]提出了一种新型的多残留选择性方法，利用CHIRALPAK®CBH高效液相手性色谱柱（日本Daicel公司），对废水中56种药物生物标记物进行了对映体分析研究，其中包含了苯丙胺及甲基苯丙胺前体物质。对比三个不同的手性分析柱，分别为CHIRALPAK® CBH column［纤维素型CSP，选择剂为纤维素-三（3，5-二氯苯基氨基甲酸酯）］、CHIROBIOTIC V柱（大环糖肽型CSP，选择剂为万古霉素）及CHIROBIOTIC T柱（大环糖肽型CSP，选择剂为替考拉宁）。利用离子交换，氢键和疏水相互作用的组合，CHIRALPAK®CBH手性液相色谱柱与CHIROBIOTIC V柱相比，在分离和解析苯丙胺类化合物方面选择性更好，而CHIROBIOTIC T柱可实现苯二氮蓝卓类药物的对映异构体分离。考虑到上述因素，最终因分离效果最佳，采用CBH柱进行分析。

此外，SEGAWA等[19]利用超临界流体色谱法（supercritical fluid chromatography，SFC）与对映体选择性纤维素填充柱成功分离了S/R-MAMP，使用CHIRALPAK IC-3/SFC和CHIRALCEL OJ-3/SFC（日本Daicel公司）进行研究。柱压、流速、柱温和共溶剂比例等参数对提高分离度起着关键作用，特别是碱性添加剂NH3的浓度极大地改变了分辨率，SFC中碱性添加剂的主要作用是减少溶质的基本官能团与固定相的硅烷醇基团之间不需要的相互作用。在手性固定相中，溶质和固定相之间的空间相互作用对理解保留机制起着关键作用。因此，推测过量的添加剂扰乱了空间相互作用并降低了对映体的拆分，可以通过控制流动相中的添加剂浓度来调节不同分子的对映体之间的选择性和分离度。

1.2.2 免疫膜柱

针对每座水库大坝特点，准备一份应急检查预案是提高检查效率的重要手段，检查预案应包括检查人员、内容、路线、方法、记录与报告。为规范检查行为，提高检查信息量和为建立震损水库信息数据库提供基础，针对上述“应急检查”的内容，制定详细统一的检查表格，准确详细记录震损险情及相关信息（笔记、照片或视频可以用来帮助描述震损的特征和程度）。建立应急检查信息数据库对实现信息共享，为类似应急检查与处置、水库震损机理探讨提供技术支撑。

除了使用特有的手性色谱分析柱外，LUA等[18]自行研发了免疫膜柱（immunoaffinity chromatography，IAC），并与LC-MS相结合，同时从尿液样品中提取和分离MAMP的对映异构体。该团队自行制备IAC和分离MAMP对映异构体的方法[17]，先用HPLC分离MAMP，再利用免疫测定或GC-MS测定每个流出的组分，而IAC法则在此基础上进行了改进。

1.2.1 CSP

## 2 MAMP的毒性作用

2011年中共中央国务院下发《关于加快水利改革发展的决定》[2]文件,指出“水是生命之源、生产之要、生态之基。水利是现代农业建设不可或缺的首要条件，是经济社会发展不可替代的基础支撑，是生态环境改善不可分割的保障系统。”这是新中国成立62 a来中共中央首次系统部署水利改革发展全面工作的决定。文件强调水资源开发利用控制红线，要建立“最严格的水资源管理制度”，为今后的水权改革指明了方向。

而S-（+）型（右旋）具有强烈的中枢神经系统刺激作用，毒性很强，具有成瘾性。其滥用对中枢神经系统的刺激作用主要表现为增强的警觉性，以及产生强烈的欣悦感。根据研究[23]，MAMP的外消旋体在成瘾性及兴奋性等方面与右旋相似，同时滥用者间流通的致瘾性较强的MAMP多为右旋构型或外消旋体，因此毒性研究都基于右旋或外消旋进行研究。

传统的MAMP毒性损伤机制，主要是由于MAMP介导的氧化应激作用在早期引起多巴胺转运体（dopamine transporter，DAT）的改变，促使细胞内的多巴胺（dopamine，DA）水平增加，同时降低DA能神经末梢和血清素（5-羟色胺）能神经末梢的抗氧化能力[24-26]。此外，多项研究[27-34]还表明，MAMP对心脏、免疫系统及其他器官也具有显著的毒性损害作用。

### 2.1 对神经系统的毒性作用

MAMP具有精神依赖性强、复吸率高和神经毒性大等特点，可以增强啮齿动物血脑屏障的渗透性[24]。长期大量使用可对神经系统产生明显的毒性作用，可影响小鼠大脑的结构和功能，高浓度MAMP可破坏包括皮层、海马区、下丘脑、小脑和纹状体的血脑屏障[35]。

MAMP可诱导神经细胞自噬[24]。体内实验[25，36-37]证明，MAMP中毒的大鼠脑多巴胺神经能细胞（N27细胞）内自噬泡结构增多并有大量自噬体的存在，随着MAMP的注射时间增加，自噬微管相关蛋白轻链3抗体Ⅱ（autophagy microtubule-associated protein light chain 3 antibodyⅡ，LC3-Ⅱ）和自噬基因Beclin 1（BECN1）的表达水平逐渐增高，并引起多巴胺神经元内大量自噬泡结构的形成，且自噬泡结构的形成具有时间依赖性。此外，MAMP可诱导神经母细胞瘤细胞（SK-N-SH）和肾上腺嗜铬细胞瘤细胞（PC12）细胞自噬和促进Beclin 1和LC3-Ⅱ的表达[38-40]。综上，MAMP可诱导神经细胞自噬，且高剂量MAMP诱导的自噬可引起机体发生自噬性细胞死亡从而加重MAMP神经毒性。

企业应该注重员工队伍建设，提高员工整体素质。如努力建设学习型企业，紧紧围绕岗位工作，积极学理论、学法律、学业务，充分创造条件，多种形式开展全员参与的教育和培训工作，切实提高全体员工的效率效能意识；大力开展工作和技能竞赛活动，以提高工作技能和管理水平，深化产品品牌创建活动，培育职业道德觉悟高、业务工作能力强的标兵。

此外，蒋雷等[41]研究表明，急性暴露于MAMP会增加小鼠的刻板行为，同时降低小鼠的空间识别能力，原因为MAMP可多途径引起神经元损伤，激活MAPKs通路，使磷酸化水平增高。

### 2.2 对心血管系统的毒性作用

MAMP 可以显著影响心血管系统功能[28，30，33-34]，包括心血管内皮功能，同时具有心肌毒性。MAMP对心血管系统的损害主要表现在以下几点[28]。从临床表现上，MAMP所致的心脏损害主要为以血压和心率改变为特异性表现的一系列症状，同时心脏结构继发改变。从病理学上，MAMP中毒主要的损害为心肌纤维化、心肌坏死及心肌梗死等。从法医学上，MAMP的急性暴露致死主要原因为心律失常和室颤，慢性中毒所导致的死亡原因较为复杂，以心血管慢性疾病为主。除了单纯的MAMP毒性[32]之外，反常的交感神经兴奋也会加重MAMP对心肌的毒性作用[27]。李明等[30]指出，MAMP可抑制单胺氧化酶的活性，使多巴胺和去甲肾上腺素的代谢受到抑制，还可抑制细胞因子白细胞介素（interleukin，IL）-2和干扰素（interferon，INF）-g的表达，从而产生对心脏的一系列影响。

此外，张帆等[33]研究表明，血管内皮功能损害是引起心血管系统损害的重要机制之一，长期吸毒者血液中一氧化氮（NO）较健康对照组显著降低、血液中内皮素（endothelin，ET）-1较健康对照组显著增高。

经过30年的发展，祥丰集团不仅技术力量雄厚，设备设施领先、生产工艺先进，而且产品种类齐全、结构合理、质量可靠，借力“一带一路”发展机遇先后与亚洲、非洲、南美洲、大洋洲的多个地区的国家建立了合作关系。祥丰集团化肥产品自2011年以来年实物产销总量均在100万吨以上，成为云南化肥行业的领跑者之一。2017年取得了全国磷酸二铵产量第五名，磷酸一铵、磷酸二铵出口量第二名好成绩。2017年，云南祥丰实业集团有限公司实现营业收入70亿元，上缴税金2.25亿元。

### 2.3 对免疫系统的毒性作用

长期滥用MAMP可对身体多个系统造成损害，除了前文提及的神经系统以及心血管系统之外，免疫系统受损害较为突出。MAMP可改变机体屏障结构，如为免疫应答“第一道防线”的皮肤，吸食MAMP 2h后就可在汗液中检出，大量使用者皮肤出现“蚁走感”，临床上主要表现为溃疡，严重者出现化脓及蜂窝织炎。此外，MAMP影响神经细胞炎症反应，此反应机制与前文中神经毒性及氧化应激机制相同。除了对机体屏障及炎症细胞有影响，MAMP还对先天免疫及获得性免疫应答有抑制作用。由于MAMP呈弱碱性，通过碱化巨噬细胞中的酸性细胞器，抑制其吞噬作用及抗原提呈作用，继而使单核细胞（树突细胞）和巨噬细胞的杀菌能力下降。

在蒋富贵等[29]的研究中指出，长期吸食MAMP对机体免疫功能有着抑制作用。MAMP主要作用于各种淋巴细胞，同时对部分血细胞有着不同程度的抑制作用。该研究中，MAMP组T淋巴细胞亚群［分化群（cluster of differentiation，CD） 3+、CD4+、CD4+/CD8+］、B细胞、自然杀伤（natural killer，NK）细胞、免疫球蛋白G、免疫球蛋白M、补体C3、补体C4较正常对照组降低。此结果提示，MAMP对人体的免疫功能有明显的抑制作用。T淋巴细胞对细胞免疫的启动、淋巴细胞的活化起着至关重要的作用，MAMP的药物毒性代谢产物抑制了T细胞的活性和增殖能力，从而抑制免疫功能。这可能是长期使用MAMP更易于发生感染的原因之一。

## 3 展 望

近年来，随着S-（+）-MAMP的滥用，同时其对映异构体R-（-）-MAMP以及消旋体的增多，关于两种构型的分离技术以及损伤研究显得尤为重要。在分离手段方面，可见间接法历史较久，比较成熟，是大多数对映体分析的主流途径，并且在近几年内无论是在衍生试剂还是检材类型（不仅限于研究血液类检材，已逐渐开发对唾液及毛发等检材的研究方法）方面都有了新的突破。而直接法在近几年内也有了新的突破。该法的一大优势在于样品前处理部分，大量缩短了前处理的时间，精简了步骤，更有利于高效完成MAMP对映体的分离，使用LC-MS/MS法来进行分离，方法的精密度及回收率也较好。此外，在MAMP的毒性作用研究方面，也有了新的进展。研究结果[24]表明，MAMP的毒性作用已经不仅局限于传统的机制，在新兴机制领域的探索也越来越多，发现MAMP更多的急慢性毒性作用。由于人们对手性对映异构体的认识不断深化，对于甲基苯丙胺对映体的拆分方法将有更为成熟和高效的处理方法，同时对其两个构型的毒性作用机制以及差别研究能更深入地进行探索，并在法医毒物学及法医病理学方面提供更为可靠的技术支持。

参考文献 ：

[1] 徐媛媛，庄华.论甲基苯丙胺的构型及其管制[J].中国药物滥用防治杂志，2010，16（1）：22-25.

[2] MERZ F.United Nations Office on drugs and crime：World drug report 2017[J].SIRIUS-Zeitschrift für Strategische Analysen，2018，2（1），85-86.

[3] 中华人民共和国国务院新闻办公室.2017年中国毒品形势报告[R].（2018-06-26）[2018-07-18].http://www.nncc626.com/2018-06/26/c_129901052.htm.

[4] 张建新，张大明，韩旭光，等.甲基苯丙胺对映异构体两种衍生化方法的比较分析[J].中国法医学杂志，2009，24（5）：289-292.

[5] LEE J S，YANG W K，HAN E Y.Monitoring precursor chemicals of methamphetamine through enantiomer profiling[J].Forensic Sci Int，2007，173（1）：68-72.

[6] WANG T，SHEN B，SHI Y，et al.Chiral separation and determination of R/S-methamphetamine and its metabolite R/S-amphetamine in urine using LC-MS/MS[J].Forensic Sci Int，2015，246：72-78.

[7] 向平，卜俊，乔正，等.甲基苯丙胺滥用与司来吉兰服用的区分：尿液中甲基苯丙胺和苯丙胺的手性分析[J].法医学杂志，2017，33（6）：599-603.

[8] 孟品佳.衍生化气相色谱方法在苯丙胺类毒品分析中的应用[J].中国人民公安大学学报（自然科学版），2006，12（4）：1-5.

[9] 曾苏.GC-MS立体选择性分析人尿和肝中D-甲基苯丙胺对映体[J].中国法医学杂志，1994，9（1）：25-27.

[10]沈敏，沈保华.人尿中D/L甲基苯丙胺和D/L苯丙胺的光学对映体分析及代谢研究[J].药物分析杂志，1998（1）：21-25.

[11]WEIß J A，KADKHODAEI K，SCHMID M G.Indirect chiral separation of 8 novel amphetamine derivatives as potential new psychoactive compounds by GC-MS and HPLC[J].Sci Justice，2017，57（1）：6-12.

[12]BORG D，KOLB E，LANTIGUA C，et al.Chiral analysis of methamphetamine in oral fluid samples：A method to distinguish licit from illicit drug use[J].J Anal Toxicol，2017，42（1）：1-8.

[13]NEWMEYER M N，CONCHEIRO M，DA C J，et al.Oral fluid with three modes of collection and plasma methamphetamine and amphetamine enantiomerconcentrations after controlled intranasal l-methamphetamine administration[J].Drug Testing&Analysis，2015，7（10）：877-883.

[14]SHU I，ALEXANDER A，JONES M，et al.Determination of methamphetamine enantiomer composition in human hair by non-chiral liquid chromatography-tandem mass spectrometry method[J].J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci，2016，1028：145-152.

[15]CHINAKA S，TANAKA S，TAKAYAMA N，et al.Simultaneouschiralanalysis of methamphetamine and related compounds by capillary electrophoresis[J].J Chromatogr B Biomed Sci Appl，2000，749（1）：111-118.

[16]CASTRIGNANÒ E，LUBBEN A，KASPRZYKHORDERN B.Enantiomeric profiling of chiral drug biomarkers in wastewater with the usage of chiral liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry[J].J Chromatogr A，2016，1438：84-99.

[17]LUA A C，CHOU T Y.Preparation of immunoaffinity columns for direct enantiomeric separation of amphetamineand/ormethamphetamine[J].JChromatogr A，2002，967（2）：191-199.

[18]LUA A C，SUTONO Y，CHOU T.Enantiomeric quantification of （S）-（+）-methamphetaminein urine by an immunoaffinity column and liquid chromatography-electrospray-mass spectrometry[J].Anal Chim Acta，2006，576（1）：50-54.

[19]SEGAWA H，IWATA Y T，YAMAMURO T，et al.Enantioseparation of methamphetamine by supercriticalfluid chromatography with cellulose-based packed column[J].Forensic Sci Int，2017，273：39-44.

[20]WANG T，YU Z，SHI Y，et al.Enantiomer profiling of methamphetamine in white crystal and tablet forms（Ma Old） using LC-MS-MS[J].J Anal Toxicol，2015，39（7）：551-556.

[21]徐泽琼，李喜青，刘煜，等.HPLC-MS/MS测定水中甲基苯丙胺和苯丙胺的手性比例[C].杭州：中国化学会第二届全国质谱分析学术报告会，2015.

[22]蒋雨平，蒋雯巍.司来吉兰的临床研究进展及安全性[J].中国临床神经科学，2012，20（4）：424-433.

[23]MENDELSON J， UEMURA N，HARRIS D， et al.Human pharmacology of the methamphetamine stereoisomers[J].Clin Pharmacol Ther，2006，80（4）：403-420.

[24]安美玲，巨爱焕，关江林.甲基苯丙胺毒性的经典及新兴机制研究[J].云南警官学院学报，2016（6）：7-12.

[25]吴笛笛，钟超洁，侯炜.甲基苯丙胺对神经与免疫系统影响的新研究进展[J].中国药物依赖性杂志，2017，26（4）：304-308.

[26]杨根梦，陈逊，曾晓锋.甲基苯丙胺诱导神经细胞自噬的研究进展[J].中国药理学通报，2016（10）：1341-1344.

[27]PEERZADA H，GANDHI J A，GUIMARAES A J，et al.Methamphetamine administration modifies leukocyte proliferation and cytokine production in murine tissues[J].Immunobiology，2013，218（8）：1063.

[28]TSIGOS C，CHROUSOS G P.Hypothalamic-pituitary-adrenal axis，neuroendocrine factors and stress[J].J Psychosom Res，2002，53（4）：865-871.

[29]蒋富贵，严国建，付叶水，等.长期吸食甲基苯丙胺对免疫系统的影响[J].中国药物依赖性杂志，2017，26（2）：118-121.

[30]李明，张东，金涛，等.甲基苯丙胺对心血管系统的影响及其机制的研究进展[J].现代生物医学进展，2009，9（7）：1356-1358.

[31]李双艳，潘俭，胡锡麟，等.甲基苯丙胺对大鼠外周器官的毒性作用[J].中国药物依赖性杂志，2016，25（2）：170-173.

[32]梁若冰，周延明，朱波，等.407例甲基苯丙胺滥用者的心电图分析[J].中国药物依赖性杂志，2007，16（6）：445-447.

[33]张帆，方勇，贺立群，等.甲基苯丙胺对其依赖人群血管内皮功能的影响[J].基因组学与应用生物学，2016，35（8）：1877-1880.

[34]张骏超，刘洪彬，李强锋，等.甲基苯丙胺心肌毒性的研究进展[J].中国法医学杂志，2016，31（2）：140-143，147.

[35]YAMAMOTO B K，MOSZCZYNSKA A，GUDELSKY G A.Amphetaminetoxicitiesclassicaland emerging mechanisms[J].Ann N Y Acad Sci，2010，1187（1）：101-121.

[36]KANTHASAMY A，ANANTHARAM V，ALI S F，et al.Methamphetamine induces autophagy and apoptosis in a mesencephalic dopaminergic neuronal culture model[J].Ann Ny Acad Sci，2006，1074（1）：234.

[37]SHIVALINGAPPA P C，JIN H，ANANTHARAM V，et al.N-acetyl cysteine protects against methamphetamine-induced dopaminergic neurodegeneration via modulation of redox status and autophagy in dopaminergic cells[J].Parkinsons Dis，2012.doi：10.1155/2012/424285.

[38]LI B，CHEN R，CHEN L，et al.Effects of DDIT4 in methamphetamine-induced autophagy and apoptosis in dopaminergic neurons[J].Mol Neurobiol，2017，54（3）：1-19.

[39]LI Y，HU Z，CHEN B，et al.Taurine attenuates methamphetamine-induced autophagy and apoptosis in PC12 cells through mTOR signaling pathway[J].Toxicol Lett，2012，215（1）：1-7.

[40]LINM，CHANDRAMANISHIVALINGAPPAP，JIN H，et al.Methamphetamine-induced neurotoxicity linked to ubiquitin-proteasome system dysfunction and autophagy-related changesthatcan be modulated by protein kinase C delta in dopaminergic neuronal cells[J].Neuroscience，2012，210：308-332.

[41]蒋雷，钱文溢，张劲松，等.甲基苯丙胺急性暴露对小鼠神经元的损伤作用研究[J].中华急诊医学杂志，2016，25（11）：1393-1399.

Research Progress on Chiral Separation Methods and Toxic Effects of Methamphetamine Enantiomers

ZHANG Ying-yi1,LI Liang2,MA An-de1,ZHOU Zheng-zheng1

（1.Department of Hygiene Inspection and Quarantine Science,School of Public Health,Southern Medical University,Guangzhou 510515,China；2.Faculty of Forensic Medicine,Zhongshan School of Medicine,Sun Yat-sen University,Guangzhou 510080,China ）

Abstract ：Methamphetamine（MAMP） is a kind of amphetamine-type stimulants（ATS） which contains one chiral carbon atom in its structure.Therefore a pair of enantiomers,S-（+）-MAMP and R-（-）-MAMP exist.R type and S type methamphetamines possess similar physicochemical properties,but has largely different pharmacological and toxic effects.S-（+）-MAMP is the main component of addictive drug“Ice”at present,seriously affecting human health and public safety.The separation analysis and mechanism of toxic effects discussions on MAMP are the current research focuses.This paper reviews the research progress of separation analysis methods and toxic effects of methamphetamine enantiomers to provide reference for forensic study and forensic practice.

Keywords ：forensic toxicology；methamphetamine；enantiomer；toxicology；review

中图分类号 ：DF795.1

文献标志码： A

doi： 10.12116/j.issn.1004-5619.2019.03.015

文章编号 ：1004-5619（2019）03-0337-07

基金项目 ：广东省自然科学基金资助项目（2017A030310051）；国家自然科学基金资助项目（81501629）

作者简介 ：张颖怡（1993—），女，硕士研究生，主要从事毒（药）物分析科研和鉴定；E-mail：fiorenza_02@163.com

通信作者 ：周政政，男，医学博士，博士后，副教授，主要从事药（毒）物晶体结构化学及代谢、金属组学研究；E-mail：zhouzz418@smu.edu.cn

（收稿日期 ：2018-08-14）

（本文编辑：严慧）

本文来源: https://www.lw33.cn/article/af4b576d11cb184ebf15e1b3.html