# 探析输电线路运维及故障排除论文_冯磊

（国网山西省电力公司吕梁供电公司 山西吕梁 033000）

摘要：在我国经济发展的推动下，电网运行和检修方式不断完善，电网迈入了高速发展的时期，这对电网的可靠性提出了更高的要求。因此，加强对输电线路运维管理模式的研究显得尤为重要。基于此，以下对输电线路运维及故障排除进行了探讨，以供参考。

关键词：输电线路；运维；故障排除

引言

结合实际调研可以发现，现阶段我国输电线路很容易因雷击、单相接地、鸟害、人为因素出现破坏，这类破坏的预防和处理必须得到重视，现阶段我国输电线路运维及故障排除在方法、技术、设备等层面存在的不足也不容忽视。为尽可能降低输电线路故障发生几率及影响，正是本文围绕输电线路运维及故障排除开展具体研究的原因所在。

1输电线路运行的概述

我国输电线路的主要特点是覆盖范围广、距离长，且都是高空输电线路。我国的地形和地域非常复杂，导致天气状况非常多变，所以输电线路特别容易受到天气以及周围环境的影响。为了满足社会发展的需求，必须要提高对输电线路的监察，加强输电线路的抗压能力，保证输电过程的稳定。

2输电线路运维管理模式中存在的问题

2.1线路外破隐患带来的问题

一些外部原因，如高速公路、高铁等施工会影响电力线路的安全，工作人员没有按照规定正确使用大型施工机具也会对电力线路的安全造成严重的威胁。因此，许多电网企业安装了在线监测装置，这样能够更加有效地监控电力线路中的重点区域，防范外破风险。同时，还利用无人机定期查看重要地域，对外破隐患的排查加大力度。这些措施都降低了外破隐患给电力线路造成的危害。此外，部分电网企业与施工方还签订了安全协议，减少了施工中的安全管理隐患。

2.2自然因素

当前，人们对于电力的需求越来越大，铺设的输电线路规模也越来越大。工作人员在铺设输电线路时，大多是在野外，并且直接裸露，没有对线路采取一定的保护措施。若是遭遇雷击、暴雨等自然因素的影响，会对输电线路的运行安全造成严重的负面影响。为了防止电路突然断开、电压过高等故障的出现，必须提前制定好预防这类自然灾害的措施。所有的自然因素中，雷击和低温是最严重的两种。若是遭遇雷击，输电线路的电流会增加，导致电压大大增加。若是超过输电线路存在的最大电压，输电线路就会直接瘫痪。若是遭遇低温、暴雪等自然灾害，输电线路表面会失去弹性，影响供电稳定性。

2.3专业人员知识受限的问题

信息化和自动化管理等技术在我国日渐得到完善和发展，它不仅可以高效地管理和维护电力线路，保障线路安全，还可以让工作人员在检修线路时省时省力。但是，目前，我国相关技术人员掌握的专业知识和专业技术还非常受限，存在专业知识与智能化电网发展不匹配等问题。要适应技术的发展，运维人员就要不断学习有关电力线路方面的先进技术和前沿知识，还需要熟练操作相关设备，以便能够在较短时间内找出故障区域。有时，常规的工作方法不一定能完全解决问题，因此检修人员还应该牢记电力线路中出现故障的具体位置和应对方法，以更好地胜任本职工作。

3输电线路运维故障排除措施分析

3.1强化重视程度

植被茂密区域应尽量不布设或少布设线路。确有布设需要，宜以当地植被情况及现实需要为依据将部分植被适度移植或砍伐，将易引发火灾的杂草等清理干净；全面核实、监控布线区域地形地貌及线路运行状态，加强巡逻、检查频次，以对火灾隐患进行严格控制；与所在地消防部门共同制定消防应对方案，严格执行消防措施；全面监控并严厉打击人为损坏输电线路行为，如线路附近开矿应尽可能避免，无法避免时应提前出台线路保护方案，尤其应保护好桩基安全不受影响；利用培训、宣传途径提升公众素养与认识水平，巩固并强化公众之于输电重要性认识，全面防范盗窃、损坏输电设备行为；增强线路本身安全防范属性；强化和地方政府的协调，提高线路运行监管水平。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2对于输电线路质量因素的防治措施

输电线路的质量直接影响整个供电系统的稳定性。相关供电单位在进行输电线路材料采购时，必须严格检验质量。此外，铺设输电线路的施工人员可以先进行试验，以减少风险和经济损失。同时，要加强输电线路的检修力度。对于有输电线路的地方，工作人员要加强检查工作。相关供电单位要对输电线路的设备和通道进行深入了解，检查问题的真正缘由。供电单位还需要增加能够检查故障的设备并及时更新设备，以提高检查工作的效率和质量。

3.3提高防恶劣天气的保护措施

对于一些恶劣的雷雨天气所带来的线路故障问题，工作人员必须要对当地的未来天气变化情况进行及时的关注，同时也是需要根据天气的实际情况合理的去开展有保护的措施，首先需要合理的应用技术方式对这些危害进行避免，并且也是需要提高保护的力度，对其输电线路的支撑点能够及时的做好搭建基础方面的工作，同时保证对支撑点可以进行二次的加固，这样可以更好的去保证输电线路具有着稳定性。在此之外出现恶劣天气的情况下，相关人员必须要提高日常巡查的工作，通过对电线杆的巡查质量进行加强，是否存在着生锈或者是断裂等方面的问题，如果存在这种情况，必须要对电线杆进行及时的更新，保证其输电线路可以更加稳定的进行运作，最终为电力线路的稳固性以及安全性提供出相应的保障。

3.4电力技术创新

电力技术研发力度加大、电力技术创新是实现线路、输电设备性能提升及其运行周期延伸的基本途径。小电流接地设备是一种新技术，可以将由外部因素导致的线路短路等现象有效减少，为电力系统稳定、安全运行提供有效保障。自动化保护设备同样需要及时升级、换代，以提升新技术在线路运全安全方面的保障能力，在此基础上全面监控电网系统。

3.5提供防护保护的对策

为了能够保证我国输电线路可以正常的运行，必须要对自然现象中由于雷电所导致的线路故障问题采取保护的措施，比如可以根据地区地势不同的特点，开展相应的保护性措施，在经常存在着雷电故障的地区，在一定程度上合理的安置避雷针，这样不仅能够有效将其雷电出现的电流作出及时的分流，也是可以避免雷电所带来的伤害。在此之外，对其输电线路安置相应的支架，这样可以避免雷电所带来的危害问题，只有这样才能在一定程度上将其线路故障问题进行合理的解决。

3.6智能监控体系

输电线路的运行维护是一项需要长期坚持的工作，工作人员应使用自动化技术和智能技术，完善在线实时监控体系，监控输电线路的运行状态，对各种数据进行收集和处理，据此分析线路有无发生故障。当然，对于输电线路的运行维护不仅涉及到故障维修，还要在平时加强巡检，由专业维护人员开展巡视检查工作，定期检查线路的设备，争取及时发现潜在故障并将其排除，保证线路运行正常。

结束语

对于我国的电力系统而言，输电线路是一项十分重要的组成内容，并且对于我国的电力体系是否正常的运行和人们的日常生活存在着重要作用。因此为了能够对其输电线路整体的安全性以及稳定性进行提高，管理人员必须要不断的提高维护的措施，将其故障进行合理的排查，这样才能在一定程度上使电力系统能够安全稳定的运行。

参考文献

[1]周军.超输电线路运行维护安全管理的问题与应对策略[J].中外企业家,2019(36):111.

[2]王兴嗣.探析输电线路运维及故障排除[J].科学技术创新,2019 (33):188-189.

[3]刘宝龙.超输电线路运维管理新模式构建方案探究[J].红水河, 2019,38(05):70-72.

[4]肖勇,管鑫.输电线路运行安全影响因素及防范措施探讨[J].科技创新与应用,2019(30):130-131.

[5]刘明辉.输电线路运维及故障排除[J].科技风,2018(19):192+200.

论文作者:冯磊

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/af6803cbe56fabdc70ffee18.html