# 电力工程中配电线路施工管理刍议王灿论文_王灿,王洪峰

摘要：随着我国电力行业的快速发展，电力企业也加大了相应工程项目的风险管理力度，但是电力企业更多关注在输电项目以及变电项目风险方面，有关配电工程项目关注度不足。但是从相应资料中可知，配电工程项目在安全、质量、进度、成本等方面存在一定风险。本文针对配电工程项目风险内容进行分析，并提出控制措施，希望能够对相关人士有所帮助。

关键词：电力工程；配电线路；管理

引言

配电工程的建设与施工是电力行业发展的重要基础，配电工程的安全性与质量将会直接影响电力运输的质量。并且，随着当前人们对于电力能源需求的不断提升，配电工程中的电缆施工的效率与质量也逐渐的被人们所重视起来。结合当前我国配电工程电缆施工的实际情况来看，配电工程占据了主要的比重。因此，提升配电工程电缆施工的质量控制，对整体电力行业的发展具有十分重要的作用。

1、供配电工程安装施工概述

建筑供配电安装工程涉及到的项目比较多，对整个建筑的使用起着关键作用，建筑供配电工程安装的成败也直接影响到建筑整体的安全与质量。所以，我们必须要在施工前对建筑供配电安装技术在实际应用中进行必要的探讨，分析安装过程中可能出现的问题，如何加以解决。一般情况下，供配电安装技术分为两类，一是强电，二是弱电。建筑供配电安装设备结构存在多样化的特点，通过安装的实际操作可以发现，建筑供配电安装对质量和安全的要求相当严格。因此，必须要严格地控制好建筑供配电安装中的技术环节，按照相应的规范有效安装，并且加强对每个安装环节的重视，确保建筑供配电安装完全满足施工标准[1]。

2、配电工程项目风险分析

配电工程电缆施工的保护套问题。电缆保护套顾名思义指的就是针对配电工程电缆施工中，电缆的外在保护的一种装置，在实际的配电工程电缆施工中，电缆保护套的安装过程具有十分重要的意义，电缆保护套的施工质量将会直接影响到整体配电工程的施工与运行安全。一旦电缆保护套的安装出现了问题，在很大程度上就会对后续配电工程的施工产生影响，导致施工过程中的事故发生，施工与使用的安全性降低，给人们的生产生活带来极大的安全隐患。为此，我们就必须重视当前配电工程中的电缆施工的保护套问题，加强监督与反馈机制的作用，促使整体工程安全性的提升。配电工程电缆施工中的电缆漩涡问题。结合当前配电工程电缆施工的实际情况来看，配电工程电缆施工中的电缆是依靠钢材来进行支撑与固定的。在实际的电缆施工过程中，钢材的支撑以及支架的结构会将电缆的周围形成一个闭合的电路。在此过程中，一但相应的施工团队离开了绝缘体的保护范围，往往就会导致严重的安全事故产生，严重的威胁到了配电工程的施工安全[2]。

3、加强配电工程施工管理的改进措施探讨

3.1、进行有效的监控

10kV配电工程项目的风险类型较多且变化较快，所以要适时观察风险的变化情况，提升风险管理能力。对于风险的监控要采用动态的方式来进行，例如气候变化情况会影响到工程监督情况，若是没有实施合理控制就会影响到工程施工进度。所以要对风险进行准确观察，要按照风险变化情况进行处理方案调整。配电工程项目安全质量风险管理过程中，需要在施工现场设置对应保护措施，有效确保施工人员的安全性。除此之外，需要通过安全检测技术检测施工现场安全情况，可以有效减少安全事故的发生。而在质量风险控制方面，可以利用合理有效的施工计划、提升施工人员质量意识、增强质量监督力度等方式进行解决。

3.2、施工时的安全管理工作

第一，在施工时要先确保周边环境是否安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般情况下，配电施工工作应该在人流量与车流量较少的地方进行，但在一些不可避免的条件下，就要在施工地附近做出警示，如放置安全警示牌等，提醒过往的行人和车辆，以免对路人和施工人员造成伤害。第二，在施工过程中，管理人员要明确提出对整个配电网络的施工细则，并对施工者的作业方式进行标准化要求，完善对架空线路和配电设备的管理，以保证配电施工的安全和高效进行。同时，技术人员要对整体线路的电力输出环境进行规划和定期检修，减少电路的损耗情况。在塔架施工的过程中，施工人员要对其进行加固，以保证其安全性，以免造成人员伤亡或物资损毁，保障后续施工的稳定进行。另外，在配电线路的运行当中，变压器在其中发挥着巨大的作用，所以其安全性也是配电施工中考虑的重点。在安装变压器时，所用设备和工作方式必须符合配电施工技术的相关规范要求。如在进行变压器油过滤时，为避免起火，应在作业时备好安全措施，随身携带消防用具。在检查变压器油箱上附件时，要防止螺丝等小型物件落入油箱内部，对变压器的运行造成危险[3]。

3.3、配电工程电缆施工质量控制方式与途径

配电工程是当前最为常见的一种电缆种类，因此为了进一步的提升配电工程电缆施工的质量，就需要我们处理好实际配电工程施工中的实际问题。1、加强电缆接头的处理工作。在实际的电缆施工中，电缆的结构是整体配电工程施工的一项总要的组成部分，电缆的接头处理能够分散电场，同时还能在一定程度上保护电缆的安全运行。在实际的施工中，我们需要重视电缆接头施工的安全管理，主要就是制定相应的施工计划和技术指导，并且严格的进行施工管理。2、加强防火工作的落实。电缆施工必须要重视防火工作的有效落实，在实际的施工过程中，我们需要在电缆与导线的连接处加设防火层，维护电缆运行的整体安全。同时还需要重视电缆施工周边环境的防火工作，及时清理掉周围的易燃物以及火源，避免出现火灾等严重的事故。3、加强质量的控制。配电工程的电缆施工中，我们想要提升其整体的施工质量，就必须注重质量的控制。对于电缆施工材料的型号以及性能都要有足够的了解，同时还需要重视相关施工人员的培训与提升，确保施工技术能够顺利的执行[4]。

3.4、做好隐蔽工程的强化管理

诸如电缆沟和接地装置、直埋电缆等，均为配电工程中的隐蔽工程。隐蔽工程因所在位置较隐蔽，故在竣工验收时极易被忽略，这是导致后期事故频发的一大原因。在实际生产中，要加强隐蔽工程管理，第一，不选用存在诸如裂缝等质量问题的电缆排管，确保所用管道内壁无瑕疵;此外，对于金属电缆管，应选用热镀锌管，并做好连接合理、密封规范等细节。第二，所选电缆排管，其弯曲一定不允许超过管道外径的十分之一，在实施管道对接时，不允许存在裂缝，不允许出现杂物混入其中等情形，最大限度做到管道连接严密。第三，在进行电缆铺设时，为避免管管因踩踏而破裂等情形发生，要用沙盖砖覆盖。总而言之，强化隐蔽工程管理极为重要，在实际生产中必须予以足够重视，一旦发现问题，一定要予以及时整改[5]。

结束语

总的来说，配电工程的施工工作的安全进行，是对电力系统稳定发展的基础保障。工作人员要严格把控配电施工技术要求，实行对整体工程的安全管理，在施工前、施工中及施工后的各个阶段都严格把控，以此保障配电施工的稳定进行。

参考文献：

[1]李德智.及以下电力配网工程的施工技术研究[J].工程技术研究,2019,4(23):77-78.

[2]马庆铭.配电线路工程项目安全风险管理研究[J].科技风,2019(33):173.

[3]钟丹宜.配电工程管理的重要性及改进研究[J].科技风,2019(33):176.

[4]杜思家.输配电工程施工中存在问题及解决策略[J].通讯世界,2019,26(11):178-179.

[5]蔡志鹏.基于供电可靠性的配电自动化系统规划[J].科技经济导刊,2019,27(33):39+36.

论文作者:王灿,王洪峰

论文发表刊物:《中国电业》2019年第21期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/af92291ae56c5433353dcc80.html