# 对农村集中式饮水卫生监测微生物指标检测的相关研究论文_危正林

（四川省绵阳市三台县疾病预防控制中心 四川 绵阳 621100）

【摘要】目的：通过对本辖区饮水情况展开卫生监测，了解本地区的饮水卫生基本情况，以加强对农村水质卫生管理，为农村集中饮水提供科学依据。方法：随机选取饮用水监测点，采集180份水样，根据《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）进行检测，检验结果按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）进行检验。结果：180份农村集中水样检测合格率为38.9%，其中耐热大肠菌群合格率最低，为40%。完全处理工艺合格率为49.1%，明显高于其他处理方式。出厂水合格率为43.8%，高于末梢水合格率（25%）。结论：微生物指标的合格率与农村地区的水源类型、水处理工艺等相关，因此需要加强水源保护和水质净化消毒，健全相关的设施，积极的加大宣传，开展相关的饮水卫生健康教育工作，以保障农村饮水的安全性。

【关键词】农村集中式饮水；卫生监测；微生物指标监测；饮水安全

【中图分类号】R123.9 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752（2017）35-0346-02

微生物污染是影响农村生活饮水安全的重要因素之一，为了了解本区农村集中式饮水水质微生物情况，本次研究以180份水样进行微生物指标检测，现将研究的结果报道如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

2015年-2017年对本区的18个农村中的饮水监测点，按照随机采样原则，共采集180分水样，水样的采集与保存严格按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）进行，并进行微生物学指标检测。

1.2 方法

每年采集农村集中式饮水监测点丰水期和枯水期的水样，每个监测点采集水样一份。

1.3 检验指标

菌落总数、耐热大肠菌群、总大肠菌群

1.4 评价标准

（1）按照《生活饮用水卫生标准》进行评价：菌落总数小于500CFU/ml，没有检测出耐热大肠菌群、大肠菌群的即为合格，水样中只要有一项指标不符合的话，即判断为不合格。

（2）农村集中式饮水处水处理工艺有完全沉淀、过滤沉淀、未处理三种方式，完全处理是指原水经混凝沉淀、过滤、消毒，过滤沉淀是指原水单纯只经过过滤沉淀，未处理是指原水不经过任何加工直接提供给用户引用[1]。

1.5 统计学分析

将所得的数据录入到软件SPSS 20.0中进行统计分析，计数部分用 来验证，用（x-±s）来表示计量资料，以t检验，当P<0.05的时候表示有差异。

2.结果

2.1 2015—2017年农村集中式饮水水质微生物指标检验合格率

经过调查分析发现，2015年—2017年共检测出合格水样70分，合格率为38.9%，菌落总数、耐热大肠菌群、总大肠菌群的合格率能分别为63.3%、40%%、52.8%，详细见表1。

表1 2015—2017年农村集中式饮水水质微生物指标检验合格率（n，%)

3.讨论

饮用水是人类生存的基本，饮水卫生安全关乎人类的健康水平。据调查显示，农村饮用水符合农村饮水卫生准则的比例只有60%，因此加强农村集中式饮水卫生安全至关重要[2]。

本次研究当中通过对采集到的180份水样进行微生物检测，发现合格率为38.9%，完全处理工艺合格率为49.1%，明显高于其他处理方式。出厂水合格率为43.8%，高于末梢水合格率（25%）。

微生物污染是农村水污染的主要问题。通过本次研究发现，微生物指标超标的主要原因有：（1）地表水和地下水长期受到生活污染物的影响，如生活垃圾、粪便的渗入等，污染水体。（2）农村饮水消毒意识不强，消毒工作不规范，没有将原水进行完全沉淀过滤。（3）没有专职人员管理。

因此需要加强对农村饮水卫生安全的管理，提高微生物指标合格率，可以采取以下措施：（1）保护水源，结合水源的类型划分不同的保护区，对生活、生产产生的垃圾等做好堆放处理措施。（2）开展饮水安全卫生健康教育活动，不断的增强农村居民的饮水卫生意识，改变不健康的饮水习惯。（3）完善净化、消毒工艺，将原水完全处理。（4）对各水源定期进行监测，监测水质变化，提高农村水质质量。

综上所述，应加强农村集中式饮水的安全与卫生，做好相应的消毒措施，加大宣传力度，保障水质质量。

【参考文献】

[1]张荣.我国农村饮水水质卫生监测现状与对策[C].2007年中国科学技术协会年会论文集.2007:612-615.

[2]李洪兴，董国庆，张荣，等.基于SAS/OFFICE的数据分析技术及其在全国农村饮水水质卫生监测中的应用[J].现代预防医学，2013，40(11):2163-2164，2167.

论文作者:危正林

论文发表刊物:《医药前沿》2017年12月第35期

论文发表时间:2018/1/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b0b7c2ffe9f22ddbc144ae8f.html