# 简析安防集成管理平台在机场的应用论文

简析安防集成管理平台在机场的应用

郭懿

民航成都电子技术有限责任公司 四川 成都 610041

摘 要 安全是民用航空业永恒的主题，完善的安全防范系统应综合考虑机场安防环境复杂、多系统、多业务的特点。本文针对机场安防相关需求，对安防集成管理平台在机场的应用、功能、架构进行简要介绍。

关键词 安防；集成管理；平台；视频监控

## 引言

现今，人们已不再满足于仅仅建设独立的视频监控系统、报警系统、门禁系统、巡更系统、对讲系统、GPS系统、围界系统、信息发布系统等各种子系统，如何将这些系统完美地融合在一起，成为新的关注点。由此，构建一个开放式行业综合性的安防集成管理平台（以下简称“平台”）的呼声也日益增大。

## 1 需求分析

大型机场现在的安防系统一般由数模视频监控系统、报警系统、门禁系统、行李系统报警、可视化对讲系统、安检信息系统、航班信息集成系统，以及其他越来越多的子系统组成。由于各个系统架构采用封闭模型，缺少符合国际、国内标准的第三方接口，导致无法在子系统之间共享信息，不能满足统一安防管理要求。尤其是在航站楼扩建，新旧航站楼安防系统接入时，问题尤为严重。

总有一天，幼小的孩子都会明白，明白母亲去过的地方留下的记忆做过的决定经历过的颠沛流离。明白父母之间的关系。明白人性的无奈，无解，所有细微褶皱层面里的内容，以及生活形式的多样性和其本质上的残酷直接。是的。终究都会明白。

### 1.1 缺乏信息共享

安防各子系统之间没有完备协调的联动机制，无法实现无障碍的信息共享或子系统之间的部分共享，报警、设备故障等信息不能及时传达到相关联的子系统。

①综合考虑到未来几年北京降水形势起伏不定，旱中有涝、旱涝急转已成常态化的趋势，建议可以先期立项研究系列延长以及下垫面变化带来的影响，修订资料，开展评价分析。待综合考虑未来几年降水丰枯实际情况后，再着手开展《北京市水文手册》中关于暴雨和洪水的修订工作。

“今天，我们先学习格斗技巧；明天，两人一组进行格斗。”老四说，“因此，我建议你们集中注意力。不快点学会的人一定会受伤。”

### 1.2 缺乏兼容性

目前大多系统平台与其他品牌的安防设备不兼容，如视频监控、门禁、报警等系统设备，无法满足安防集成系统的兼容、扩展要求。

### 1.3 缺乏统一管理机制

在分散管理和控制每个子系统的情况下，各种报警和设备故障等信息只能以手动模式报告。但由于不同操作人员的素质和管理流程的质量，可能会导致错误或错误的报告，并增加潜在的事故风险。

### 1.4 缺乏系统级联动

在安防子系统的分散管理和运行模式中，系统之间的联动主要依赖于硬件连接，具有很大的局限性。而集成平台的软件联动功能，能提供可靠的联动触发机制，补充硬件联动触发机制，提高响应速度、减少事故损失。

### 1.5 业务缺乏优化

安防操作及管理相关人员需直观了解各子系统的运行状况，但不可能在一台控制计算机上同时运行每个子系统的客户端。对于高级管理人员，即使可以安装大量客户端程序，但各客户端程序仍具有其所不需要的冗余信息及专业控制参数设置功能，这会大大降低其获取必要信息的效率，也增加了误操作的可能性。

恒协基爱养老服务中心，作为民间养老服务机构，其业务模式基本迎合了我省当下养老服务体系建设的规划，除了日常养老服务中心的托管运营服务工作，承担社区老年人福利性服务外，还承接政府在老龄化事业服务中“兜底一批”的业务内容，例如:为80岁以上老人、行动不便的老人上门送餐服务等；开展了老年人日间托管、长期入住照护、居家服务、送餐服务、家政、陪聊看护、助浴等为老服务项目。

### 1.6 缺乏协同管理

由于各子系统的单独部署，其相关信息只能传输给各自的高级管理人员，这样不适合系统之间的协同管理。

## 2 平台简介

安防集成管理平台是以机场的安防数据、安防管理为核心，架设在视频监控系统之上的机场安防综合管理的平台，是为综合接入机场安防业务系统设计的模块化系统平台，可将机场各类安防系统及资源整合接入，统一进行展示。

安防集成管理平台首先应完成视频监控系统的整合，包含统一视频操控与显示、视频智能检索、视频质量诊断、视频智能分析、视频监控方向追踪、共享视频转发等。平台故障时，被整合的视频监控系统依然可以独立稳定运行。同时在建立数据交换接口部分，以中间件作为应用支撑的通用服务载体，以解决多厂商、多种数据的兼容问题。

（1）视频智能分析

安防集成管理平台还具有完备的事件触发处理机制，通过设置在现场的各种前端具有视频分析功能的摄像机分析结果，以及与门禁系统、消防报警系统、报警探测器等系统联动，当在触发报警时联动地图定位并显示报警区域的实时和录像视频，帮助监控人员复核现场实时情况，根据预先定制的预案处置，提高应急处置的总体效率。

## 3 平台设计

### 3.1 平台架构设计

图1 平台架构图

安防集成管理平台具有多层架构：

地图信息由数据层（包括：机场地理信息数据库、机场业务（含安防）关联数据库等）、服务层、应用层（包括：直接运行部署和二次开发的应用模板、接口、组件）构成，还包括进行地图信息管理与维护的各类工具与服务。

应用服务层：视频统一调用服务、安防智能分析服务、事件管理应用服务、业务应用服务、GIS地图应用服务；

平台是地理信息技术与机场安防业务深度融合的产物，核心地图服务能够适应机场多层结构的多层地图，2.5维立体效果地图，辅有支持电视监控的接入服务及与地图融为一体的定位信息分发服务，可视化预案地图渲染展示及制作工具服务等等一体化的外围服务可以有效地支撑机场信息整合、信息共享、提升信息化地理信息化应用水平。

数据层：安防资源数据、智能分析数据、航班生产数据、业务运行数据、事件（应急预案）数据、平台运行数据、用户使用及权限数据。

参加新农保的75人当中，有33人选择的缴纳原因是为了家中60岁以上的老人能够不缴费就能领养老金；28人认为自己60岁时可以领取养老金，生活有一定的保障；14人认为，缴纳的费用不是很多，但等自己60岁之后可以领到更多的养老金，认为参加养老保险划算。在选择不参保的原因方面，有4人选择了“缴不起费用”；年龄在45岁以下选择不参保的人数占较大部分，他们中大部分人认为自己离60岁的时间还长，目前参加养老保险意义不大；一小部分人认为政府发放的养老金太少，担心缴纳的费用等自己60岁以后都不一定能拿得回来。

### 3.2 平台功能

统一视频整合管理：平台可通过国标GB/T 28181或ONVIF等协议，采用直接接入方式接入机场视频监控系统，包括新旧航站楼、飞行区机位监控、航站楼路侧等视频监控系统。

统一视频操控调度：平台调度视频图像，使用户通过图形工作站上的安防集成管理平台软件完成实时预览、录像回放、录像下载等功能。

统一视频可视化管理：平台管理GIS地图服务器、接入其他安防资源，使用户通过图形工作站上的安防集成管理平台软件完成2.5D地图、安防资源呈现应用等功能。

高职会展英语教学没有达到预期的效果，现有的方法和教学内容不符合现有的教学环境，不能满足学生自身的需求、教师发展的愿望和社会发展的需求，会展英语课程的教学模式改革势在必行[8]。

近些年来，以同课异构为背景的教学设计和教学实践越来越多。同课异构的优势在于既能充分利用授课人的知识背景来进行个性化解读，又能通过对同一教材内容的不同处理，比较不同的教学策略所产生的不同教学效果。从这个意义上说，同课异构不仅是教学，更是教研，它打开了教师的教学思路，展现了教师的教学个性，诠释了文本的丰富性，就语文学科而言，使听课者真正感受到了语文教学艺术的魅力。

4. 通过其他方式取得执行依据。即当事人另行经过合法途径取得确定的执行依据。具体而言，就是如果执行机关裁定驳回当事人的执行申请，则应当允许其另行通过可能的方式取得执行依据。[2]实践中也存在着这样的做法和案例。

统一视频服务管理：平台管理流媒体服务器，调度视频图像，是流媒体服务器以服务的方式为机场内部和外部单位提供实时视频图像。

智能分析调度：平台调度视频图像，为视频分析服务器提供视频流，并对视频分析结果（结构化、半结构化数据、视频段、抓拍人脸图片等）和前端摄像机分析报警数据存入安防集成平台数据库服务器的大数据库和数据存储设备，并进行统一管理。

智能检索管理：平台作为数据库服务器、数据存储设备的中间管理路由设备，完成相关检索查询和结果返回的管理、传送功能。

平台支持GB/T28181、ONVIF等各种版本标准协议。以国标协议对接为例，双方平台系统可基于SIP协议实现平台间的互联互通，并且若干个相对独立的SIP或非SIP监控域以信令安全路由网关和流媒体服务器为核心，通过IP传输网络，实现跨区域监控域之间的信息传输、交换、控制[1]。该体系构架可以支持上下级级联、平级级联。

### 3.3 基础支撑平台

机场地理信息基础应用平台，以电子地图为核心，以地理信息技术为支撑，以服务于机场安防业务管理、信息共享和决策支持的可视化为目标的重要信息化应用支撑系统。

一个行业、一个企业要想走在时代前列，一刻也离不开科学理论的引领，一刻也离不开登高望远的谋划。从今年产销会上释放出的诸多信号中不难预见，本届产销会的参展企业更加理性务实，也更加注重长远发展，以创新驱动发展，战略布局未来将成为下一阶段农资企业转型升级的关键所在。谁能登高望远，顺应趋势抢抓机遇，谁就能率先从行业的寒冬中实现突围。

功能层：安防态势的预测及报警、安防资源的联动及管理、安防运营及事件管理、数据查询及分析、平台系统管理；

### 3.4 平台对接

智能运维管理：平台管理智能运维服务器，提供安防设备运行状态管理、设备状态告警提示、设备故障记录与统计功能，并调度视频图像到智能运维服务器做视频、录像质量诊断。

### 3.5 主要业务应用

三是开展预算考评工作。预算体系是否能够起到作用还应该以具体的评价和考核为依据，根据绩效进行预算考评可以找出在预算体系建设中存在的不足，指导其进一步的改进工作。在考核中应该以业务完成的效率、达到的效果为主要指标，以达到进行财务内部控制的目的。

视频智能分析技术是指利用计算机图像分析技术，通过分离场景中的背景和目标来理解、分析并跟踪摄像机场景中出现的内容。一旦目标违反了场景中的预定义规则，系统将触发预设置的相关联动规则以实现主动提醒的目的。

目前视频图像的智能分析主要是指利用智能分析算法，对输入的视频图像进行自动或半自动内容分析，以提取用户感兴趣的关键和有效信息。从智能分析产品形态来看，主要分为两种：一种是通过智能算法+DSP实现，常用于安装在前端的智能分析摄像机及智能分析视频服务器；另一种是后端PC服务器和智能分析软件配套运行的操作模式[2]。智能分析主要包括：人员流量监测、人员分布检测、虚拟拌线检测、物体识别、物体遗留、人脸识别等功能。

（2）安防资源联动及管理

通过地图平台的支持，系统提供所有安防资源（包含门禁、报警等系统）在平台地图上进行展现、管理，所有图标状态的更改、信息报警实时更新。

机场的安全保障设备和设施是机场进行安全管理的基础，因此安全保障设备和设施的良好运行为机场进行全面安全管理提供了有效的信息化手段。

（3）安防运营及事件管理

平台对各类安全事件接警、处置、跟踪监控；系统自动接收机场所有安全事件的告警接入信息以及区域安全事件处置信息，汇总后按区域、事件类别、事件级别等综合显示，实现控制中心与区域现场的联动处置，提高安全事件处置效率。并与相应录像关联，能根据报警时间等信息检索相关的录像，并能以事件相关的名字命名，便于事后检索及倒查[3]。

（4）机场安全态势监控管理

平台提供安全信息指数化的评估监控体系，各种统计指数的组件化插件方式展示，并提供模块化综合监控面板管理，可以根据需要将不同的统计插件组合到监控主面板上，用户可以根据需要调整监控面板布局，形成一个各类安全信息图形化综合态势监控驾驶舱。

可以支持大屏模式展示，支持针对大屏幕的某一个分屏上，配置显示一类指数最终组合形成一个安全信息综合展示屏。

## 4 结束语

安防集成管理平台负责机场视频专网内的视频监控设备接入、视频流媒体和管理等基本应用功能；负责实现整个系统的联网、管理、控制，是视频共享平台的核心控制系统，完成视频系统的管理控制功能，即满足GB/T28181-2011标准的要求同时也满足非标准设备和平台的兼容，可实现与上下级联网的接入控制和管理，并满足接入平安城市的需求。平台同时也集成了消防报警系统、视频智能分析系统、门禁系统、报警（探测）系统、安检信息系统以及航班信息集成系统，实现系统之间的信息交互及联动，构成了一个多种手段、多道防线、安全可靠、管理灵活的完整系统，可对安防资源进行统一、实时、高效的处理，为机场公共安全、生产安全、空防安全、消防安全等提供有力保障。

参考文献

[1]GB/T 28181-2016.公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求[S].北京:中国标准出版社,2016.

[2]周杰. 智能视频分析技术初探[J]. 城市建设理论研究(电子版),2012,(19):1.

[3]MH/T 7003-2017.民用运输机场安全保卫设施[S].北京:中国标准出版社,2017.

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b0d842f41e18c4b39ba819ac.html