# 市政给排水设计中常见的问题及措施杜卫论文_杜卫

摘要：随着市政建设的发展和推进，市政建设得以更好发展。给排水作为市政建设中非常重要的组成部分，更加需要做好优化设计，实现市政发展建设的推进。但是，给排水设计中依然存在诸多问题，这严重影响给排水的进一步发展。本文就市政给排水设计中常见的问题及措施进行分析，希望可以为给排水的设计提供借鉴。

关键词：市政建设;?给排水;?常见问题;?解决策略;

1 前言

给排水设计决定着工程建设的效率推进，决定着后续人们对于工程建设的使用。设计作为给排水施工的先决条件，更加需要引起高度重视。但是，就当前的给排水设计情况来看，其中存在的问题不容忽视，更加需要结合问题分析有针对性地进行策略研究，从而实现更好地给排水施工方向指引。

2 市政给排水设计开展重要性

在市政建设的组成部分中，给排水结构这一部分具有非常重要的作用。针对城市给排水工程，开展科学设计工作，能够保障市政水资源使用的充分性，并对市政发展的基本要求进行满足。伴随着社会和技术突飞猛进的发展与进步，人们的生活水平也在不断提升，环境污染问题随之变得更加严重，资源数量也在不断减少。针对上述问题，应当科学分配并利用水资源，合理净化处理废水与污水，最大限度能够确保开展循环利用工作，进而减少对环境生态所造成的污染，使人们居住环境质量得到保证。通过市政给排水设计工作的开展，能够对水资源的利用工作起到一定改进作用，有助于社会的可持续发展。

3 市政给排水设计常见问题

3.1 建设规划不合理

市政给排水系统这一工程规模比较大，并且比较烦琐复杂。应当对整个城市的具体情况进行综合，并对城市其他基础设施开展建设工作，还需要对城市所处地区的气候与环境因素进行考量。由于许多因素的影响作用，设计施工图纸与具体工程施工存在一些出入，进而会加大工程量，增加工程时间。通过市政给排水系统，能够对人们日常用水与工业用水需求进行满足。依据可持续发展的要求与规定，还应当对合理回收利用水资源的设施进行设计，进而对整个社会发展进程起到一定促进作用。当前我国各项工作的开展，都是围绕经济建设来进行，很多相关部门对给排水问题重视程度比较低，未真正认识到其在未来发展中的关键作用，进而影响相关建设工作的开展，对人民生活以及城市建设都造成不必要的影响。

3.2 污水排水系统问题严峻

污水系统和雨水系统属于排水系统的内容。工业废水、生活污水以及其他废水都属于城市污水的重要内容。倘若废水排放很难正常进行，就会污染城市水质，并影响其他方面。倘若工业排污系统产生问题，水中的重金属、腐蚀性物质以及污染物就会流入生活用水，危害人们身体健康与生命安全。一旦流入土壤，会对生态环境与植被生长造成威胁。因为历史遗留问题，城市还是对传统的排污方法进行运用。该方法存在许多缺陷与不足之处。通过雨污合流形式，很难将雨水与污水分离，进而加大污水处理工程量，增加相关处理费用成本。

3.3 雨水问题未妥善处理

城市面临着严重的尾气排放情况，进而导致空气中重金属、污染物等出现超标问题，进而加大了降雨中的污染物质。倘若不对其开展科学处理工作，雨水就会污染生活用水，并对其使用情况造成影响。现阶段城市雨水处理问题就是，雨水的排放管道很难开展大量排水工作，未开展相关排水量测试工作，倘若遭遇大量排水问题，很难有效排放城市雨水。

3.4 城市功能矛盾导致设施建设不完善

由于我国人口数量比较多，并且很大一部分人口都集中在城市，进而增加了城市人口密度，致使城市水资源供给变得紧张。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆针对降雨量比较大的季节，应当对水资源开展贮存工作，利用建设水坝来对水资源进行保留，进而在水量稀少的情况下，能够对其进行运用。由于各种因素的影响作用，很难有效调节给排水系统与城市配合方面的问题，加大了给排水系统问题，很难对人们日常需求进行满足。

4 市政给排水设计中常见问题解决措施

4.1 科学规划设计给排水系统

由于给排水系统比较烦琐复杂，应当与整个城市现实情况和城市其他基础设施建设情形紧密联系起来，还需要对城市所处地区的气候与环境因素进行认真考量。应当依据具体情况科学开展设计工作，以此来实现设计图误差的减少，并对实际需求进行满足，缩减工程施工时间，提高工程施工效率。与此同时，还应当对用水量进行科学预测，因为伴随着城市化建设进程的加快，农村人口持续涌入城市，市政给排水系统应当对人们的用水需求进行满足。在开展相关评估工作的过程中，还需要对城市人口生活用水、生产用水，以及其他情况用水进行系统考量，确保给排水系统设计工作能够与现实情况更符合。

除此之外，为了能够确保水资源合理回收利用工作的顺利开展，还应当对相关设施开展设计工作，进而对可持续发展要求进行满足，为整个社会进程的发展起到良好的促进作用。相关部门应当高度重视给排水问题，在城市发展规划的有关内容中，应当将给排水系统设计工作加入进来，并与多方面因素紧密联系起来，对其未来发展的关键作用进行掌握。注重与城市特征关联起来，通过高科技与智能设备等系统开展相关设计工作，进而做到与时俱进，与社会时代发展相适应，并对持续发展的城市建设需求进行满足。

4.2 改建污水、雨水处理设施

针对老旧雨污合流系统，在开展相关改进工作的过程中，应当最大限度确保雨水与污水分流，亦可以利用截流，将污水直接排放到污水处理厂。在相关处理设备中，应当对污水提升泵站进行运用。通过污水提升泵站，能够对城市污水进行抽取，并将所抽取的污水输送至污水管道系统之中，以此来实现污水高程的提高。对于污水管而言，和自来水管道存在一定差别。其自身不存在一定压力，依靠自身重力开展流动工作。在城市中，分步着比较广的污水收集管道，并且管道埋设比较深，需要花费大量的成本费用，相关维护工作开展起来难度比较大。这就要求在设置泵站的过程中，应当对污水收集的高程需求进行满足。

针对雨水，在开展相关净化工作的过程中，关于前期雨水舍弃工作方面，应当利用有关设备，对其开展引流工作，使其进入到污水排放管道之中。对于污染不够严重的雨水，首先应当对其开展悬浮物处理工作，注重过滤大颗粒固体物质，之后通过分流，使其进入自然循环水中，进而对雨水进行高效利用，避免对水质造成污染，进而有助于生态环境保护工作的开展。

4.3 合理选用材料

针对市政给排水系统，为了有效避免了管道爆裂、渗透等问题的出现，在开展相关规划设计工作的过程中，应当对性能良好的管网材料进行选择并应用。在排水系统运行时，工作人员应当与具体情况联系起来，对质量高的材料进行选择，不但具备突出的抗腐蚀能力，还应当能够对管道条件进行使用。除此之外，还应当利用多个渠道开展资金筹集工作，确保有充足的经济条件支持选用优质管网。为了确保资金筹集工作的顺利开展，应当充分展现出城市自身魅力，需要具备突出的经济优势，还应当具有良好的发展前景，进而对更多方面的资金产生强烈的吸引力。还应当注重破除行业垄断，打破融资体制的限制作用。

5 结语

在我国城市发展过程中，给排水工程这一基础设施具有非常重要的作用。给排水工程的施工质量与施工的科学性，直接关系着我国城市人口的生活质量。倘若给排水系统设计工作，缺乏科学性与合理性，就会严重影响城市的整体发展。因此，全社会应当高度重视市政给排水项目的设计与施工工作。针对市政给排水设计中所存在的缺陷与不足之处，应当通过科学的方式方法开展相关处理工作，以此来实现市政给排水项目建设科学性与合理性的提高。

参考文献：

[1]宫小飞.BIM技术在市政给排水构筑物设计中的应用[J].山东工业技术,2019(7):86.

[2]王琦.海绵城市市政给排水规划设计分析[J].绿色环保建材,2019(3):66~67.

论文作者:杜卫

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b0f6febfa55ac4feb3c50bd1.html