# 电厂安全风险辨识及防范措施研究论文_何嘉聪,陈星

国家电投江西电力有限公司新昌发电分公司 江西省南昌市 330800

摘要：近年来，我国对电能的需求不断在增加，电厂建设越来越多。本文以电厂安全运行管理的重要性分析为研究对象，分析了我国电厂安全管理工作存在的问题，探讨了电厂安全风险辨识和防范有效措施。

关键词：风险控制；电厂；安全管理

引言

在电能需求不断增加的今天，电厂的数量也在不断增加，可除了要从厂子数量上保障外，更需要生产质量方面的保障，而电气设备直接关乎到了企业的正产生产，其能发挥更大效能就能为企业创造更多经济与社会价值，因此，做好电气设备管理工作就尤为重要。在实际工作过程中我们不难看出电厂中的电气设备有着种类多、结构复杂等特点，所以必须开展行之有效的管理措施才能及时发现电气设备的问题所在，为电厂的发展提供助力。

1电厂安全运行管理的重要性分析

发电厂的结构复杂，在发电过程中如果没有重视对电气安全运行管理，就会在某种程度上增加电厂电气设备的维护费用，增加电厂的经济成本，给电厂带来一系列经济损失。但是，现阶段，我国的电厂安全运行管理还存在着许多问题，在一定程度上降低了电厂的发电效率。与此同时，电力系统的安全事故特点也具有突发性和不确定性。导致突发事故的因素也是多种多样的，从某种角度来说，是无法进行有效的预测的，对事故发生的危害结果也难以有效的统计。因此，需要重视对电厂的安全运行管理，让电厂满足基本的安全生产的需要，从而促进整个电力企业的经济效益得到提升。

2我国电厂安全管理工作存在的问题

2.1安全管理制度不完善

部分电厂安全管理制度的制定未从实际出发，没有对电力生产活动的实际情况进行充分调查研究，因此制定的制度内容无法贴合实际情况，脱离生产实况，空而大且不够细化，使得员工在进行具体操作时缺乏有效的指导，制定出的制度与实际需求相违背，根本无法得到贯彻和落实，不仅降低了企业运行的效率，而且在事故发生的关键时刻无法给予正确的指导。

2.2信息共享水平较低

在电厂中，我们不难发现所有电气设备其实都是一个大整体中的一部分，只不过分工不同、作用不同，但都是为了电厂的正常运转，但各个设备之间缺乏有效联系，从部分设备之间的数据信息不能相互连通，所以电气设备所传回来的信息都相对分散与独立，不利于管理人员综合参考，掌握了其中一种数据后还需要对搜集其它设备传回的数据，处理起来要花费大量的时间与精力，如果设备真的发生问题，单靠这种信息共享水平较低的设备数据难以及时发现，往往都是在问题影响更大后才能在不同数据中看到问题，已经错过了最佳的解决时间。

2.3管理模式不够完善

近年来，随着电厂生产规模和电厂数量的不断扩增，电气设备系统的应用环境愈发复杂，这便会使传统方式下的电厂电气设备安全运行管理工作模式和管理模式无法满足电气设备的发展要求，也无法满足电厂运营与发展的市场需求。在此情况下，电厂便无法更好的对相关电气设备进行管理、维护与更新，从而造成了信息管理依据和管理准确性的严重缺失。期间，若是无法在有效的管理模式下利用科学的分析方式对运行数据进行准确分析，信息数据的统计效率就会下降，从而阻碍了电气设备安全运行管理工作的顺利进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3电厂安全风险辨识和防范有效措施

3.1建立精细化管理制度

规章制度是电厂安全管理工作的根本，无规矩不成方圆，规章制度是电厂所有员工安全生产过程中一切行为的指导，一套精细完善的规章制度能为电厂员工的行为形成良好的约束和强制性的规范，确保企业生产经营活动的有序进行。要建立精细化的管理制度，首先，在制定管理制度的过程当中要与电厂实际工作相结合，制定出的制度应当符合电厂工作的管理目标和需求，使其具有针对性和适应性。其次，精细化管理制度要求工作分工更加细节和明确，应当对工作职责和管理流程进行详细的、明确的分工，这样可以使得每一位员工对自身的工作职能和分工有更加清晰的认识。最后，制定出的精细化管理制度应当具有很强的可操作性和可执行性，所有的制度建立出来都是要落到员工工作的实处的，因此制定出的制度切忌泛泛而谈，谨防大而空，要简单且便捷，使员工能够积极参与进来。

3.2对电厂人员进行有效管理

虽然我国经济社会的不断发展，为新技术、新工艺的产生创造了良好的外部环境，但是现阶段电厂生产基本上不能做到全自动化，一般都会采用人工与机械设备相结合的方式，并且有很多设电气设备都需要人为操作，由此，我们也不难看出“人”在电厂生产过程中的重要作用，电力生产的都是“人”，目前我国对电厂电气设备管理更严格，相关法律法规的出现就要求企业采取有效措施切实提高管理水平，因此电厂应更加重视人员管理工作，不断完善管理体系，组织技术人员与设备管理人员进行培训，提高他们的安全意识与管理水平，建立健全安全管理制度，组织专人形成高效率、高水平安全管理团队，以此更好的开展具有较高针对性的安全培训教育，尽最大可能降低安全事故问题的发生几率，保障电厂人员的生命安全与企业财产安全。电厂应组织专人去建立健全安全运行管理制度，完善管理系统，促进其实效性的提升。另外针对那些奋斗于电力生产一线的工作人员，必须要做好安全教育培训，逐渐提升其安全意识，能够清楚的认识到各类潜在危险，同时传授其自救技能，严格按照国家规范进行操作，从源头上降低安全事故问题的发生几率，创建良好的生产环境。

3.3建立完整事故管理系统

电厂的安全运行对电厂来说具有十分重要的意义。因此，在电厂的发展过程中需要构建完整的事故管理系统。具体来说，需要落实安全管理的责任，将具体的安全责任落实到个人身上。需要将电厂安全运行的工作人员纳入到安全管理系统中，对其进行编号，将电厂中固定区域的安全运行管理交给安全管理人员。与此同时，针对电厂中的不同工作人员需要建立不同的安全运行管理小组，以便在事故发生之后可以团结协作对事故进行及时的处理。也需要对事故现场的值班工作人员进行一定的授权，让值班工作人员在发生危险的时候可以对事故进行及时的处理。此外，事故的应急管理措施的关键就是需要建立应急管理制度，只有建立了相应的应急管理制度才能保障在发生安全事故的时候可以有条不紊的处理事故，进而保障事故可以控制在一定的范围内。由此，电厂的管理人员需要设置专业的管理人员，并针对应急事故进行人员的培训，及时对培训人员进行考核考察，提高工作人员的事故处理能力。电厂的安全运行并不是一个人可以维护的，需要整个电厂工作人员的维护。为此，在应急处理措施中还需要树立全员参与安全事故处理预案的机制，建立全员安全运行管理及应急的制度。将电厂的安全运行与每位工作人员之间建立紧密联系，提升电厂工作人员的安全管理意识，促进电厂的安全运行与管理。

结语

综上所述，在电厂安全管理工作中，风险识别和风险评估是构建风险管理体系的基础，风险预控是风险管理体系的核心，风险处理改进是提高风险管理体系科学性、有效性的重要途径。电厂安全管理部门应遵循风险控制基本程序，以现代化安全管理理念开展安全管理工作，构建全方位、全过程的安全管理体系，提高电厂安全管理成效。

参考文献

[1]章健.电厂设备安全运行管理优化途径探讨[J].价值工程，2019，38（24）：35-36.

[2]闫国成.如何加强电厂电气设备的安全运行管理[J].科技风，2019（25）：186.

[3]罗毅.探究电厂电气设备安全运行管理和养护[J].科技与企业，2013（19）：96.

论文作者:何嘉聪,陈星

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/5/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b1553772cb419cf91cd8aed3.html