# 低碳背景下绿色技术在暖通设计中的应用王开玮论文_王开玮

摘要：随着社会经济的高速发展，能源需求量越来越大，生态环境问题越来越突出。建筑暖通是建筑空调系统的重要组成部分，是整个建筑设计的基础。在暖通设计中运用绿色技术是建筑行业发展的重要方向，在暖通设计中一定要在规范设计流程的基础上创新地应用多种节能新技术，从而全面提高暖通设计中的绿色技术应用水平。

关键词：低碳背景；绿色技术；暖通设计

引言

倘若建筑暖通设计出现问题，使用者的工作和学习将会受到严重影响。基于低碳理念的建筑暖通设计一方面可以减少对自然环境的负面影响，一方面还可以节省项目成本。建筑暖通在调节室内温度，保证室内良好空气流通上有重要作用，在新时代，建筑企业应当深入理解并积极响应低碳理念，综合利用现代技术、建筑学与生态学的知识，合理安排建筑各个部分，进而创造更加宜居的环境。总体来看，我国目前对低碳理念下的建筑暖通设计研究较少，其综合性高，研究难度大，缺乏实践作为基础。因此，相关人员还需要加强研究实践，共同努力，共同探索绿色节能的有效方法。

1暖通设计原则

1.1节约原则

在节约性方面，不仅要实现能源节约，还要实现节约成本的目的。在建筑空调节能设计中应用暖通空调系统，加之绿色施工理念的落实，不仅能够降低能源方面的消耗量，减少对环境的污染，而且能够降低施工成本，对施工成本进行合理的管控，从而实现多方面的共赢。

1.2回收原则

通过合理选择暖通空调系统的组件，在使用一段时间后可以对部分组件回收利用，如果长时间使用空调，有些部件可能会损坏，将零件拆除并清洁后，可以对其进行回收和再利用，以降低成本并优化可用部件的使用。

1.3循环利用原则

将暖通空调系统中的一些部件拆卸后，可以将其进行回收与报废处理，使其成为新的材料，而后投入其他项目的使用中，有效地避免了资源的浪费与损耗。除此之外，对于暖通空调系统中含有的不可循环使用的原材料，如岩棉、玻璃钢等，工作人员要合理控制使用量，降低这部分材料对环境带来的负面影响。

2低碳背景下绿色技术在暖通设计中的应用

2.1蓄冷及变频系统设计

因蓄冷系统与用电量息息相关，所以用电量的变化趋势也影响着蓄冷系统的运转。根据数据显示，用电量频率达到顶峰时，蓄冷系统开始工作运转，使水转换为冰。相反，当用电量频率到达最低点时，蓄冷系统为了使供电系统不再超负荷运转，从而将凝固的水释放出来，以此来实现节能减排，减轻能量的消耗。环境气候的变化影响，是在工作中的暖通空调系统时常受到影响的主要因素，因此，它极少出现超负荷运转的情况。但是，要将节能减排一直进行下去，设计人员不仅要使室内的通风系统保持稳定，还必须维持暖通空调的额定功率正常运转。首要是选用变频系统对其进行辅助，以避免出现整个系统因超负荷运行，出现的停机状态。在室外湿度高于室内时，要首先考虑到空调通风的来调和湿度的方法不可取。但是，当室外湿度低于室内时，可以采用以上方法来降低湿度，保持内外湿度尽量一致。比如，若是大于一半以上的时间，其通风为0时，则首要证明是在夏季，其次说明室内的湿度低于室外，不能采用空调通风去湿。相反，若是低于一半的时间，则可以利用空调通气进行湿度的排除。

2.2合理选择热源

建立暖通空调的生态概念，节能设计需要科学合理的选择热源，并实施节能设计原则。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另一方面，在实施节能项目时，设计人员必须合理使用空调热源应用，并积极使用热电站和热泵等设备。另一方面，规划人员需要知道地热源具有优异的节能减排效果，可有效减少污染物排放，保护环境。根据节能和特点进行详细分析，根据建筑工程供暖，通风和空调系统设计中节能的具体要求合理选择热源，科学选择热源以改善环境。例如，太阳能用作热源，收集的太阳能用于加热水。热水可以满足大部分居民的生活需求，同时作为太阳能低温热水辐射采暖系统的热媒，在寒冷的冬天，利用太阳能的作用满足居民需求。可以将太阳能的建筑围护结构与光伏面板相结合，创造建筑物供暖，通风和空调系统所需的热源，降低不可再生资源的消耗，减少并节省能源，还可以减少污染。

2.3地源热泵设计

在绿色建筑中，常采用地源热泵系统作为暖通空调，能够降低空调使用的成本。该系统同时具备供热和制冷功能，可以满足暖通空调的设计要求。在实际设计中，需要在地下30~100m位置进行换热装置的埋设，除了给地面温度带来一定影响，不会给地面生物或地下水带来影响。采用稳定地源热泵能够使换热器使用性能得到充分发挥，保证暖通空调在夏季和冬季能正常制冷和供热。在夏季，换热系统可以将室内热源输送至地下，实现热量积蓄，并在冬季通过热交换提供热能，使建筑室内保持良好环境的同时，减少空调能耗的产生。相较于中央空调，地源热泵空调对中央空调、地板采暖、生活热水等功能进行了集成，能够利用先进的热泵技术和暖通技术实现地热能等可再生能源的开发利用。地源热泵冷热源温度相对稳定，夏季温度较之环境低，可用于供冷，冬季相反，可提供热源，因此，能够使空调系统维持较高运行效率。

2.4应用绿色材料

暖通系统设计的重要环节就是绿色环保材料的应用，适用于暖通系统的绿色材料包括可重复回收利用的管材、保温材料等。在暖通系统设计的过程中，在满足设计需求的同时，要尽可能地选择绿色材料，减少或不使用对环境有污染的材料。在具体的设计中，要充分考虑建筑成本和绿色材料的权衡问题，不能只使用绿色材料而不考虑建筑成本，另外建筑材料应尽可能地就地取材，这样可以降低运输费用，减少建筑成本，同时还能降低对周围环境的影响。现阶段，由于政府的支持，绿色材料行业得到快速发展，各种各样的绿色材料和全新技术不断出现，所以在暖通系统的设计中应根据需要合理选择绿色材料，科学地采用不同技术，以确保暖通系统能够起到节能环保的作用。

2.5被动式设计

采取被动式暖通空调设计方法，主要是对太阳能等可再生能源进行有效利用，使空调能耗得到减少。实现人工被动式设计，需要在建筑物最佳位置完成太阳能接收板的设置，用于对太阳能的收集，然后转化为能够使用的热力资源，满足建筑冬季供热需求。直接将太阳能转化为热能，可以减少空调消耗的电能，使能源短缺的问题得到缓解。从建筑供暖方式上来看，太阳能系统包含温度控制器、生活热水体系和地板采暖等部分，可以利用采集设备将太阳光能转化为热能，再利用热导循环系统传递至换热中心，然后利用温度控制设备实现室内环境温度的调节。若遭遇阴雨天气，无法利用太阳能供热，系统将自动切换到市政管网或锅炉辅助等常规供热设备，保证建筑的正常供暖。在大型建筑暖通设计中，还可以采用被动式太阳辐射技术，利用充满惰性气体的双层玻璃遮挡长波辐射，控制室内温度。还可以应用智能窗，根据室外太阳辐射强度进行玻璃透明度调整。配合采用通风窗技术，能够将空调系统回风带入双层玻璃，使中间层热量得到抵消，实现室内热量间接吸收，继而使能源得到充分利用。

结语

综上所述，随着社会的不断发展，人们的节能环保意识逐渐增强，但是这种意识仍然不能满足现代化发展的需要。在暖通系统的设计中利用绿色技术是社会发展的需求，也是人们节能环保意识的体现，更是低碳背景下，人们实际行动的践行。

参考文献

[1]赵宗安.低碳背景下绿色技术在暖通设计中的应用[J].科学技术创新，2018（35）：143-144.

[2]柳琦.基于低碳背景下绿色技术在暖通设计中的应用初探[J].名城绘，2019（8）：0033-0033.

论文作者:王开玮

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b19150b6a5933869793e403c.html