# 配网自动化技术与配网管理段俊飞论文_段俊飞

摘要：随着我国科学技术水平不断提高，人民生活质量和水平日益提高，因此对电力企业配网工作提出了更高的要求。本文通过对配网自动化技术的发展以及技术要点展开分析，讨论配网自动化技术的管理方法。

关键词：自动化技术；配网管理；问题；策略

1、配网自动化技术分析

1.1配网自动化的技术准则

配网自动化的建立需要遵循可靠、分散的原则。其中可靠性对配网自动化系统至关重要。配网自动化系统的所有部分，如电源、配网线路规划、配网设备、通信系统都需要具备可靠性。由于配网需要根据地域而进行分配，因此，配网自动化的建立需要进行分级处理。

1.2配网自动化需要进行合理的规划

配网自动化是根据供电线路对各个区域的供电需求进行合理划分，并分段管理各个区域。所以，一个区域发生配网故障时，运维管理人员可以及时通过配网自动化的管理系统来隔断此区域与其它区域的连接，从而保障了整个配网系统的安全运行，减少了因故障而造成的停电，方便了用户使用。

1.3选择适宜的配电设备

为了使配网自动化系统可以安全稳定的运行、快速的处理配网自动化系统的故障（例如监测故障、故障定位、故障隔离等）、配网系统的稳定管理以及自动化设备的管理，运维管理人员需要结合计算机信息网络技术选择适宜的配电设备。用于配网构架的配网零部件需要具有对抗外界恶劣环境的能力，并具有较长的使用寿命。

1.4建立良好的通信系统

通信系统是配网电力与配网设备的桥梁，配网电力和配网设备之间的信息传输和对换是通过配网通信系统来完成的。所以，为了实现配网自动化的高效运行，必须建立安全可靠的电力通信系统。目前的通信方式有很多种，比如光纤、有线、无线等。在进行配网通信系统的建立时，运维管理人员需要结合通信系统终端设备小、数量多、要求不同等特点，根据通信系统的建立环境进行合理的调整以便对配网自动化进行高效的调控。

1.5配网站的建立

配网站是配网自动化系统的调控中心，它的建立可以对配网系统进行实时的数据监测、在线控制、电网数据分析等。配网站的建立体现了分散式配网框架的管理和控制，具有集中、一体的特点。

2、配网管理系统

2.1配网管理目前面临的问题

目前的配网调控管理系统模式大多根据公司的规模来制定，常见的主配网调控分离多适用于管理规模大的公司，相反，主配网调控统一多适用于电网结构单一的公司。目前配网管理面临着管理水平低和管理不全面问题。一直来人们更多的关注配网的建立却忽视了配网管理的重要性。配网管理人员专业水平不到位导致了整个配网管理的工作无法达到预期的目标，进而没有形成个规范的配网管理体制。配网管理职责分配不清的现象也时有发生。配网管理不仅工作程序多样化严重而且管理工作的程序十分复杂，管理水平的低下会严重阻碍配网管理的发展。配网管理的不全面是配网管理面临的另一大考验。配网制度的不规范导致了配网管理工作不能有效的开展，对整个配网管理工作造成了一定的局限性。配网的检查、修复、管理、和配网的优化、设计以及配网电力的节能运行等都需要逐步加强。此外，配网管理的运维管理人员对配网的不完全掌控也使得后续新的配网系统建立以及旧的配网系统的扩建难以正常实行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2完善配网管理的注意事项

为了更好的完善配网管理制度运维管理人员必须以用户的需求出发，实现资源最优化使用作为手段，避免配网安全事故的发生为目标。为了满足用户的需求，运维管理人员必须加强配网管理系统的完善和有效的运行。为了在传统的配网系统上建立成熟的配网管理体系，从而提高整个配网的运行效率，及时的排查并解决电力故障。配网管理调控需要面向节约化模式不断转变，从而实现电力能源的合理配置，减少配网过程中的电力损失。在对配网进行管理的过程中发现，工作的失误很容易造成配网系统的瘫痪，并且对人员的生命财产造成很大的伤害。因此，在对配网进行建设管理的过程中需要以避免危险事故作为着眼点。在进行挑选配网管理人员时，需要注重管理人员的技术水平和管理经验，从而避免操作失误带来的安全事故。除此之外，运维管理人员在进行配网管理的过程中还需要明确配网的管理模式，根据各个区域的实际情况制定相应的管理模式。完善合理的管理制度和进行创新化管理是提高管理水平的关键。只有针对区域特征制定配网管理办法才能更好的进行配网系统的管理。

3、配网自动化技术未来的发展趋势

3.1配网自动化的综合型受控端

SCADA系统在综合性受控端中起到了重要的作用，不仅能够实现信息的迅速采集工作和信号处理工作，还能减少冗余的受控端，优化系统。SCADA系统的功能更多更全，在实施监控系统的过程中可以满足各项要求，监测到系统可能出现的各种情况，并迅速将信息传递给主控方，实现配电系统的智能化与自动化。除此之外，这些受控端可以进行互相通信，避免出现信息孤岛的现象。

3.2配电线路载波通信技术和基于因特网的IP通信技术

载波通信技术具有稳定的大容量，还能够实现系统实时监测，为客户提供更加周到的服务。光纤通信已成为通信系统中的主流，随着技术的不断进步，基于因特网的IP通信技术充分继承了光纤通信的优势，其抗干扰能力更强，传递速度更快，在配网自动化技术中的地位日益提高。

3.3定制电力技术

定制电力技术是柔性配电系统的实际应用，它将智能电网技术、柔性送电技术、云计算技术等高科技技术用于中低压配电网，用以消除谐波，防止电压闪变，保证各相对称，提高供电可靠性和经济性。在配网自动化技术中，定制电力技术可以实时优化系统，在高端用户中应用较为广泛。

3.4新型FA系统

新型FA系统可以实现分布式电源，根据不同的负荷提供电源，从而减少线路损耗。目前，新型FA系统实施起来还有一定的难度，分布式电源的位置和配网的运行方式不确定，技术有待于提高。随着技术的不断发展，当能够将输配电系统分离时，用户就可以根据需求选择供电方。

3.5配电系统的集中化管理

在以往的配网系统中，用户是分散的，系统被迫分离为多岛，多岛之间功能相似，但系统难以交流，通道不可共享。集中化管理的配电系统，可以利用先进的通信网络将配电网控制中心与系统多岛连接在一起。比如，将SCADA系统与配网控制中心通过接口连接起来，形成一个多级系统。实现该系统的应用，最好的方法是最大限度利用用户原有的软硬件资源，保护用户的投资，实现实用化管理和多厂家产品共享的原则。

结语：配网系统中自动化技术的引进以及配网管理模式的不断革新是配网电力系统不断发展的动力。只有实事求是的根据当前面临的问题去改正配网管理的缺点和解决配网自动化的技术问题，才能更好的满足人们的发展需要和社会的进步，才能不断的推进电力产业的发展。

参考文献：

[1]罗万坚.电力系统中配网自动化技术探讨[J].硅谷.2014（06）：12-13.

[2]杜浩东.配网自动化通信系统的研究[J].华南理工大学.2013：10-26.

[3]翟晓华，陆楠.配网自动化技术与配网管理探讨[J].电子测试.2016：168-169.

论文作者:段俊飞

论文发表刊物:《中国电业》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b1ad1827cffd45214b31ad62.html