# 试论输配电及用电工程线路的安全运行措施论文_林昊

摘要：近年来，地啊你行业发展迅速，逐渐提高了社会生产力，对与之相关的基础设施性能提出了更高要求。在此背景下，为了使输配电及用电工程线路能够处于安全运行状态，优化它们的安全性能，则需要考虑相关的措施使用，满足输配电及用电工程线路使用寿命延长方面的要求，增加电力企业在生产实践中的经济与社会效益。基于此，本文将对输配电及用电工程线路安全运行措施进行系统阐述。

关键词：输配电；用电工程线路；安全运行

引言

输配电和用电工程承担着向全社会供给电力的重要责任。社会各层级用电质量在一定程度上取决于其运行状态，还会对人们的用电安全与生命安全产生重要影响。然而，在当下显露安全运行方面存在各种各样的问题，影响了用电工程运行的稳定性、安全性与传送效率。为保证用电工程运行安全，可以从提高技术方面入手。

1输配电及用电工程线路的相关基础内容

在电力企业实际为城市区域范围内进行电力的传输工作时，输电、配电以及用电工程线路的设置一直是整个电力系统运行安全的重要组成部分。输配电是电流变电的核心要素，其主要是应用于各个变压器当中，根据人们不同的用电需求，来系统的调节电压流量值的大小，以确保人们日常生活的用电安全。同时，电流的传输主要是依靠于输电线路，这就使得用电工程线路的布局情况成为了现阶段电力企业重点关注的内容。线路的合理规划布局影响着人们的正常用电情况，而线路的安全运行会受到各种因素的影响。简单来说，输配电及用电工程线路主要是由导线、绝缘子、避雷线等元件构成，并且每个元件有其自身的作用与功能。在具体的线路运行过程中，其主要的工作原理是，通过变电站将电力资源输送到配电变压系统当中，之后再将电能输送到用户终端当中。因此，整个运输过程中，线路的安全性尤为重要。

2输配电及用电工程线路的安全运行措施

2.1全面保护输配电线路

设计线路时，就要考察当地情况，在熟知当地的自然条件、地形特点及生物的分配规律后，设计一个符合当地实际情况的、具有针对性的输配电线路。在投入使用之前，要确保输配电设备没有质量、性能等问题。在进行线路施工时，严格按照规定进行施工，管理人员要严格监管，确保高质量完成施工。最后施工完成时，要彻底的对工程展开检查、验收工作，确保没有问题后才能投入使用。

2.2提高维修技术

首先在保障输配电以及用电工程线路安全运行的过程中，必须要对电力企业的线路维修技术进行优化升级。传统的维修工作通常都是哪个区域的电路已经受到了损坏，再由工作人员到现场进行检测和修复工作。这在一定程度上影响了人们的正常用电情况，而且传统维修工作通常需要工作人员进行高空作业，危险性比较高。在现阶段，基于信息技术的全面发展进步，电力企业在实际进行维修工作时，可以在输配电以及用电工程线路当中设置相应的监控设备，通过信息技术来进行监督管理。实现全天实时监控电力运行的工作，有效降低管理人员的工作强度的同时，能够科学提升线路的安全性和稳定性。在这个过程中，还需要在输电线路上安装相应的传感器，一旦区域内的线路出现故障，监控设备就可以及时定位到相应的地点，并预先进行断电处理，防止线路故障问题的进一步扩大，而影响整个城市的用电情况。此外，在线路的日常维修管理过程中，电力人员通过信息管理技术能够对线路运行的相关电力指标进行实时测量。例如，电力人员可借助大数据技术，实现对区域同期用电历史数据的具体解析，从而提高线路维护管理的工作效率。与此同时，还可通过信息管理系统实现对线路运行各项数据信息的实时监控，及时发现线路故障点，以此提高线路维修效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3合理应对自然因素干扰

首先，在输配电及用电工程线路架设过程中，做好线路绝缘工作，避免雨雪天气对线路运行的影响；其次，加强对气候环境多变及地理环境复杂地区线路的检修与维护，增加线路维护频率，做好线路保养工作，提升其对恶劣自然环境的应对能力，保障其运行的安全性。再次，针对特定气候条件，如西北地区的大风气候进行线路加固等针对性措施，增强线路的稳定性。最后，提高输配电及用电工程线路建设材料质量，加强对技术材料的应用，提高整体质量，维护线路运行安全性与稳定性。

2.4绝缘子防污技术

大多数输配电与用电工程的线路都是在户外环境中架设，致使一些污渍物时常附着在绝缘子表面，若清洁力度不够或防污不当，则雷雨天气中泄漏绝缘子电流和增加电导的可能性较大，相应会减小绝缘子作用，增加闪络现象的发生。为此，需要进一步强化绝缘子防污技术，定期进行清洁工作。清洗时可以使用带电水，确保有效、彻底清除表面污渍。同时，做好防尘处理，将蜡和硅油等一层防尘物质涂抹在绝缘子表面，防止在潮湿环境中绝缘子出现水滴，避免电线路出现电流泄漏情况。另外，可以安装流泄漏监视系统，便于及时发现绝缘子情况，做好相关处理工作。

2.5落实线路的检修维护工作

想要保证输配电及用电工程线路安全运行，就要落实线路的检修维护工作，做到预防效果，传统的线路检修维护工作都是在事后进行，只有某一区域电路出现损坏后，才会开展相应的检修维护工作，这种事后处理方式需要付出的成本较大，供电安全也无法保证。因此，供电企业应该对线路的检修维护工作时间进行了具体设置，比如：对某供电企业设置了三个时间段，分别为：月度、季度、年度。输配电及用电工程线路是供电过程中的基础组成部件，因此在日常工作中必须要落实线路的检修维护工作。线路的维护人员必须要对线路进行定期的检修、维护管理，比如，定期对线路绝缘性、是否存在锈蚀、老化等情况进行检查，可以通过信息技术进行测试，以此保证线路符合供电需求。需要注意的是，一旦发现问题，要立即确定发生故障的位置，并且将进行预先断电处理，从而有效避免线路出现故障，威胁到整个城市的用电情况。

2.6重视线路材质选用，制定好安全运行方案

通过对输配电及用电工程功能特性、形势变化等方面的考虑，在提升线路安全运行水平的过程中，应重视与之相关的材质选用，制定好线路安全运行方案予以应对。具体表现为：①根据线路运行环境条件、安全运行要求等，选择好性价比良好的线路材料并加以使用，避免对输配电及用电工程线路安全性能、经济效益等产生不利影响，满足线路安全运行水平提升方面的实际要求；②加强对输配电及用电工程线路工作性能评估，了解其材质状况，给予线路质量可靠性增强有效保障，不断拓宽其安全运行水平提升方面的研究思路，延长线路使用年限，提高输配电线路运行效率的同时实现用电工程科学建设目标；③结合输配电及用电工程线路所在区域的气候特点、交通状况等，制定出切实有效的安全运行方案并实施到位，对这类方案的应用效果进行科学评估，为线路安全运行中的作业计划高效实施提供科学指导，给予线路安全运行水平提升方面更多的支持，最大限度地降低其运行风险，满足用户用电方面的多样化需求。

结语

综上所述，输配电及用电工程线路在保证供电安全上具有举足轻重的作用，电力企业必须要对此提高重视。在日常工作时，加强线路检修以及线路材料质量监管，同时还要科学设计运行方案，从而保证线路安全。不仅如此，电力企业也要加强对员工的安全教育以及专业知识技能培养，通过这些方式规避线路安全。

参考文献

[1]张祎玮.输配电及用电工程中线损管理的要点分析[J].中小企业管理与科技（中旬刊），2019，（1）：41-42.

[2]邓有良.电力企业中输配电及用电工程的自动化运行[J].南方农机，2018，49（24）：111.

[3]李 铸.输配电及用电工程的标准化与跨越式发展探讨[J].居舍，2018，（36）：166.

论文作者:林昊

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b1f7626f0e763186a632c8b6.html