# 电力设备状态检修技术研究论文_张薇薇

（国网山西省电力公司隰县供电公司 山西临汾 041000）

摘要：电力设备运行的状态对电力企业供电质量有直接的影响，对电力设备进行日常检修，能够降低设备故障的风险，当出现故障时，也能够在第一时间发现并进行维修，这样能够有效提高供电质量，以及电力线路的状态健康水平，为电力企业的发展提供基础保障。 本文对当前电力设备在运行中所存在的检修问题进行分析，以此为状态检修技术的更好实施提供保障，确保电力设备的稳定运行。

关键词：电力设备；状态检修；技术应用；相关研究

1电力设备状态检修的作用

1.1能够有效提升配电网供电可靠性

在进行配电网建设以及使用过程中，不只是要确保结构的合理性、保证经济的高收益，同时也要确保较高的可靠性以及技术的先进性，只有在这些方面共同发展、全面保证的情况下才能建设出完善的配电网，满足不断增长的电力需求。要想真正提升配电网的可靠性就需要通过有效的策略实施变电设备的运行情况检修，而电力设备的状态检修就是最为有效的方式之一。通过状态检修和现代化技术的合理使用能够及时发现设备的故障情况并进行有效处理，从而避免安全问题的发生，降低经济方面的损失。

1.2能够促使电力企业实现管理的规范化和精细化

管理人员要放弃传统粗放式的管理模式，在企业管理的每个环节都贯彻实施具体的、明确的量化标准以及先进科学的管理思想。电力设备状态检修能够有效实现细节管理的规范化，在较少投入的基础上获得更大的收益，推动电力企业的进一步发展。

2电力设备检修技术应用存在的问题

2.1电力设备维状态检修技术人才不足

当前大部分电力企业对电力设备在运行中所采取的状态检修技术应用的重视度不足，造成实际检修技术的应用不到位，难以保证实际安全等问题的存在，在电力设备的检修状态过程中，对技术的要求与使用规定没有明确，同时技术的制定标准制定不完善，大部分企业在技术的引入中没有对维修人员进行相关的专业化培训，造成维修人员技术水平难以满足开展要求，检修部门缺少高素质高能力的的技术人才，专业技能的使用没有丰富的知识支撑，缺乏技术经验的保证，导致在技术应用中的人力资源配置不合理，最终对电力设备状态检修技术的良好开展造成影响，设备在运行中存在问题，是机电管理工作展开中所面临的较为严峻的问题，需要加快解决速度。

2.2对检修技术的准备工作不重视

随着在电力设备状态检修中所使用的技术手段水平不断提升，当前有更多创新技术的应用，在当前电力设备检修技术的应用中，受机械零件等不足，需要临时采购，导致工具实际使用中的不配套，或是存在设备残缺不合格，对检修工作的实施造成了极大的困扰，严重情况会对检修技术的整体实施质量造成影响，检修技术的展开过于被动。

2.3各部件之间的使用寿命存在差异

在电力设备的运行中，受多方面因素的影响作用，在设备的实际使用中不同状态之下所运行的设备会产生较多的问题，造成设备之间的实际使用寿命存在一定差异，导致部分设备在状态检修中的技术问题对寿命造成影响，部分设备根据检修计划定期实施，能够更好的强化检修工作的稳定实施，能够对设备的实际可用形成一定影响，造成资源浪费，严重情况需要及时采取故障抢修，处于被动的技术影响，造成检修技术的效果难以充分发挥。

3 电力设备状态检修技术策略

3.1 直流系统检修及运维技术

在电力供应的过程中，如果出现交流电突然中断的情况，蓄电池将会在极短的時间中释放自身的电流以及电压，从而保证电子装置可以得到电能的供应。因此，直流系统中的充电装置以及蓄电池都具备较为复杂的结构，其运行过程中一旦出现问题，将会对电子装置造成很大危害。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通常情况下，半导体材料是构成充电装置的主要材料，在使用半导体材料的过程中，不可避免的会出现发热的情况，一旦热量过大就可能会烧毁电力装置。除此之外，如果长时间使用蓄电池，同样会造成蓄电池的性能以及容量逐渐降低。工作人员应该充分意识到这些问题，并且在日常工作的过程中，电器对直流系统之中的蓄电池以及充电装置进行定期的检修和维护。在进行维护时，工作人员可以通过将蓄电池以及充电柜放置在通风、阴凉的环境之下，以此来更好的提升设备的状态，检修的频率可以控制在半年左右，从而更好的提升直流系统的安全以及稳定。

3.2 变电电力设备检修及运维技术

首先需要彻底的贯彻和落实运行维护工作。通过不断提升对于检修维护管理的重视程度，并坚持预防为主的检修维护原则，对变电电力设备进行全方位的故障排查以及维护，并对存在的问题及时进行处理和排除。在目前的变电电力设备检修过程中，采用的通常是停电作业与带电作业相互结合的方式，以此来最大程度上确保电力稳定的输送。在保障工作人员安全的前提下，尽量开展带电作业，这样可以更好的降低停电时间以及次数，为人们的生活提供更多的便利。

3.3 电力电容的检修及运维技术

在电力系统运行的过程中，所使用的电力设备不可避免的会出现老化或者故障等情况。工作人员在开展电容器的检修以及运维工作时，应该由电容器的外观开始，确定其是否存在漏电或者开裂的情况，并根据检查的结果来判断是否需要对其进行更换。在此基础上，工作人员还需要对熔断器进行定期的检查，作为电容器的保护装置，一但熔断器的运行温度出现异常，将会直接影响到电容器的安全性。最后，对电容器的工作电流进行检查同样是必不可少的，工作人员应该保证其电容器的工作电流在额定电流之下，防治由于电流过大而引起的电容器烧毁等危险。

3.4状态检修评估体系构建

电力企业在开展电力电气设备检修的过程中，其检修的内容主要有变压器、电力线路、断路器等，检修人员要做好相应的检修记录，在工作交接等过程中，能够有所依据，但是尚未建立检修评估体系。为了提高电力电气设备检修的有效性，应该构建完善的检修评估体系，在设备状态检修后，对数据进行记录，然后形成一个全面的状态检修报告，从而形成一个健全的评估体系，可以供电力工作人员进行查看，为电力设备的维修等提供经验数据。

3.5培养优秀的电力设备检修人才

电力设备的状态检修技术实施需要综合素质较高的检修人才，需要专业型人才的技术职称，为此需要强化对人才的专业技能培训。需要通过对技术人才进行深入的创新，通过新技能的培训以此提高技术人才的专业水平，制定科学合理的技术实施方案，促进电力设备在运行中稳定性的提升，丰富工作人员的技术经验，提供技术实施的资源保障，避免在技术实施中造成资源浪费等情况。

结束语：在现代电力系统检修维护工作中，状态检修模式是重要的一种检修形式，在这种模式下的变电设备检测技术可以对系统中的变电设备进行全方位检测，掌握设备的运行性能，对可能出现的运行风险及时规避，从而提高整个系统运行的安全性和稳定性。

参考文献：

[1]马海龙.电力系统变电一次设备状态检修的思考[J].中国新通信，2018，20（24）：222.

[2]朱志斌，赵伟.浅谈电力设备检修及运行维护中需要注意的技术要点[J].山东工业技术，2018（24）：186.

[3] 韩文杰.状态检修模式下的变电检修技术[J].电子技术与软件工程，2018，（23）105-106.

[4]辛蕊.关于电力电气设备状态检修技术的探讨[J].建材与装饰，2017（8）：142.

[5]李俊雄，龚庆武，贾逸伦.考虑故障风险和检修风险的设备检修决策[J].电力科学与技术学报，2017，32（1）：109-116.

[6]王小飞，李林芝.电力设备日常检修及维护关键问题剖析[J].现代工业经济和信息化，2017，7（11）：54-55.

论文作者:张薇薇

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b2302c11f471e3e10575799a.html