# 变电运维中存在的隐患风险与控制技术分析论文_刘建军,王芳

国网山西省临汾市尧都区供电公司 041000

摘要：随着我国经济的快速发展，电力事业也随之快速发展。而变电运维是整个电力系统运行的关键，对整个电网的稳定安全运行有着直接的影响。本文主要分析了当前变电运维中存在的隐患，并且提出了相应的解决措施。

关键字：变电运维；隐患；解决措施

前言：随着我国经济的快速发展，电力事业也取得了优异的成绩，而且电力事业是社会发展的基础保障，有利于保障其他行业的发展以及国民经济的稳定提高。变电运维作为电力企业日常运营管理的重点，有利于确保电网整体安全稳定运行，保证连续供电。但由于变电运维过程中往往存在诸多危险因素，如果维护不到位、操作不恰当，不仅会发生设备故障，可能还会导致人员伤亡，这就要求必须深入分析变电运维中的隐患风险，并及时采取合理的技术措施，加强变电设备的运维工作，保障电网的稳定安全运行，提高我国变电运行整体水平及供电的质量。

1.变电运维中存在的隐患

（1）运维作业人员素质亟待提高：一般来说，变电运维范围较大，一二次设备厂家种类繁多，特别是近几年智能变电站及新一代智能变电站的大规模改造及建设，就对运维作业人员的综合自动化、电力系统一次设备、二次设备、辅助设备、智能变电站运维等专业技能及责任心提出了更高的要求。不仅需要确保正常倒闸操作，运维作业人员需掌握运维一体化中的带电监测、日常设备维护、缺陷的发现、智能变电站的运维、事故应急处理等工作的动手、分析、总结等各种专业能力。当前，变电站部分人员自身运维业务水平因为管辖的范围大，后期培训及相关知识更新落实不及时，人员素质的提高逐渐无法满足目前社会中电网迅速发展的需要，使得运维作业方式存在不恰当，对智能变电站运行不熟悉导致变电运维过程中出现的问题无法得到及时的发现和处理，最终导致电网运行事故的发生，对人员的人身安全带来较大的风险。

（2）系统操作不合理：运维作业人员涉及管理的变电站逐步增多，一旦涉及牵

涉多站的操作项目，多半由同一班运维人员进行，运维人员在操作的过程中由于对电网结构不了解不熟悉、技术不足、对设备情况不清楚或者日常对变电站维护不到位等各方面的因素，可能会导致在操作的过程中各种操作失误或异常的情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆操作过程中发生操作不正确，或者保护投退未按正确步骤进行都会引起变电设备异常情况。如果操作人员的自身规范性意识不足的话，缺少足够的安全意识，在工作开展中疏忽大意，没有严格按照相关规定进行操作，操作的方式不当，就会导致实际变电站操作出现很多的安全隐患。其次，现阶段智能变电站的大量投运，运维人员对智能变电站的数据传输、保护原理不了解也会在操作的过程中造成错误，从而影响整个电网的正常运行。

（3）倒闸操作票的填写不规范：倒闸操作票的主要作用就是为电气设备的转化提供一定的参考，变电运维工作的周期较长，而电气设备一般不能承受长期的工作，还有每个环节的电力设备都不相同，为了更好的满足变电运维和电网运行的需要，我们会根据电气设备进行定期切换、试验；在进行切换、试验工作时，最直接的依据就是倒闸操作票。但是在实际操作的过程中工作人员的不认真会导致操作票的填写不规范、出现原则性的错误，那么电气设备的切换也会出现较大的失误，不仅仅影响了电网的正常运行，严重的情况下可能会出现一定程度的人员伤亡，造成不可估量的损失。

运维人员误入带电间隔：运维人员误入带电间隔不但会给工作人员带来一定的安全隐患，还会对变电运行的安全生产带来不利影响。运维人员作为变电运维的主要工作人员对整个电力运行的系统起着至关重要的作用，如果运维人员进入错误的区域操作，很容易导致电力系统的故障。另外运维人员没有注意安全问题，进入到危险区域，很容易造成事故，尤其是一些区域存在隐患，像接头不牢固，都会存在很大的隐患，一旦运维人员误入这些危险区域，就会导致人身伤害，造成无法挽回的损害。

2.针对变电运维中隐患的解决措施

（1）提高变电运维工作人员的综合素质：在变电运维过程中， 相关操作人员的综合技能水平对具体的运维工作的顺利实施存在直接的影响， 在变电运维操作人员日常工作中，应当重视自身综合技能、素质水平的不断提高，主要在于提升自身专业技能，电力企业也应当对运维工作人员进行定期的或是不定期的技术培训，以使得运维工作人员能够熟悉并掌握变电运维操作方式与操作技术内容。要做好在岗培训工作， 定期组织全体运维人员学习有关运维工作的专业基础知识并及时与新设备更新相关知识。提高人员的安全生产防范处置能力和自我保护能力放到重要位置，结合典型事故案例加强对职工的安全教育和生产知识的培训，实现从“要我安全”到“我要安全”、“我能安全”的转变。对每一个操作环节都进行严格的规范， 还促进整体工作人员的技术水平提高。

（2）加强变电站的正常维护:加强变电站的正常维护工作质量， 严格按照运维一体化工作要求合理安排日常工作， 结合季节的不同特点进行变电站的巡视与维护， 制定详尽且符合现场实际需求的作业指导书、指导卡，运维人员按照指导书 、卡要求完成变电站的正常维护工作及带电检测项目，使得能及时发现设备异常及隐患，从保证变电站及电网的安全运行。

(3）加强变电运维工作的管理：供电企业日常供电时，应高度关注变电运维的高效管理，并且还要将有效的、合理的、科学的管理工作制度落到实处，为变电运维作业的正常开展提供保障。同时，对于日常供电中的安全管理风险与作业风险，也需要进行正确的识别与分辨。通过科学合理的管理制度的制定与实施，可促进变电运维作业的顺利实施，并且还可对变电运维作业中相关操作人员的行为进行规范，确定自身具体职责，逐渐完善作业人员的操作技能，确保变电运维有法可依、有法必依。此外，在进行变电运维工作管理工作时，还应不断强化对技术的管理。如果需要引入新型设备，应事先做好安装之前的维护及检修操作，以保证设备的安全运行。

3.结束语

综上所述，如果无法有效控制变电运维过程中的影响因素，必然会对变电运维工作产生一定的影响。因此，在变电运维工作中，必须做好隐患与风险控制工作，并采取适当的措施，有效规避实际作业过程中存在的风险，确保变电运维工作的有效开展，确保整个电力系统的安全稳定运行。

4.参考文献：

[1]庄严.变电运维中隐患风险与应对技术分析[J].技术应用.2018（11）

[2]张建宏.变电运维中隐患风险分析与应对技术[J].山东工业技术.2017（23）

[3]刘心宇.变电运维中存在的隐患及解决措施[J].低碳技术.2015（19）

[4]李宏宇.变电运维中存在的隐患和应对措施探讨[J].中国高新技术企业.2015（19）

论文作者:刘建军,王芳

论文发表刊物:《防护工程》2018年第35期

论文发表时间:2019/3/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b248b4d1a8d4dc567dc92347.html