# 房屋建筑土木工程施工中的注浆技术分析论文_丁强

中建二局第二建筑工程有限公司 山东青岛 266000

摘要：注浆技术在建筑土木工程中具有实际应用性，该技术的工艺操作简单，使用的实际设备较为简便，而且能够保证建筑的安全性，提高建筑的质量，而且能够降低人力物力，节省财政资源，是一项可行的技术工艺。基于此，本文就针对房屋建筑土木工程施工中的注浆技术进行分析。

关键词：房屋建筑；土木工程；施工注浆技术；分析探讨

引言

施工过程中，施工单位应该对出现裂缝的原因进行深层次分析，并制定出有效的技术解决措施。同时，要想从根本上降低裂缝的产生，就要在施工过程中加强施工质量的管理和控制，从源头上减少裂缝的产生，提高建筑物的整体质量。

1注浆技术特点

注浆技术的使用使房屋建筑土木工程的施工得到了很大的进步，由此可见，注浆技术存在着无可替代的特点，首先，注浆技术操作简便，设备灵活，注浆技术不仅仅可以应用于房屋建筑土木工程施工中，还可以应用于大型的隧道建设、水利工程建设之中，注浆技术应用范围非常广，应用方式也是十分的灵活，这是注浆技术的特点之一。

2产生裂缝的原因分析

在建筑工程的施工当中，对于钢筋和混凝土的选择是十分有讲究的。因为钢筋和混凝土具有较强的强度和稳定性，对于提高建筑物的质量，延长建筑物的使用寿命有着十分重要的作用。但是钢筋和混凝土也有固有的缺点，就是不具有韧度，属于刚性结构断面。在施工过程中，如果对材料配合比和施工技术掌握不好，就会导致混凝土出现裂缝的现象，而且是不规则的，不同程度的裂缝，对建筑工程的质量造成严重的影响。通常情况下，按照裂缝的成因和特点的不同，可以将裂缝分为结构性裂缝，材料性裂缝以及人为性裂缝。结构性裂缝产生的原因是因为混凝土有较大的自重，对建筑物本身有着较大的荷载，如果建筑物所承受的垂直压力和水平压力超过了建筑物本身所能够承受的压力，就会导致结构性裂缝的出现。材料性裂缝出现的原因是因为混凝土的温差应力和收缩情况造成的。如果建筑工程施工现象的环境比较恶劣，如果外部温度较高，就会使混凝土的水分蒸发过快，混凝土的收缩就会比较剧烈。在这样的情况之下，就会造成建筑物结构材料性裂缝的产生。人为性裂缝产生的主要原因就是部分施工人员的施工技术存在着不足，同时在施工过程中没有按照施工工艺流程和设计技术规范要求进行施工，施工单位的技术管理人员未能对出现的问题及时采取措施进行解决等。

3注浆技术在建筑土木工程建筑施工中的具体应用

3.1在混凝土施工过程中的具体应用

在整个土木工程的施工过程中，可以使用注浆技术对工程进行混凝土的辅助施工，正确的施工程序能够让建筑工程施工更加合理从而质量得到保障，这样也避免裂缝出现的现象发生。混凝土的施工过程指的是，混凝土建筑建构施工的过程，对于建筑工程梁柱以及木板等，工程的重力结构实施加固施工的过程。一般来讲，建筑工程土木施工中产生的问题大多是裂缝问题，有时候虽然是一条细小裂缝，也可能影响到建筑整体的安全性，从而给人们带来较大的安全隐患。所以，在建筑施工的过程中，在工程的混凝土施工中进行注浆这一问题，一定要让孔径保证在 0.7~1.5mm 之间。如果孔径小于0.7mm，就会降低施工效率以及施工质量；倘若孔径大于1.5mm，同时也会降低建筑物的稳定性以及安全性。因此，只有孔径保持在合适的范围内，才可以保证建筑工程土木施工的高效和高质量的进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对孔与孔的间距，应当保持在 310mm~410mm 之内，孔深可以根据工程实际情况进行设计。如果发现裂缝，可以从裂缝外边约 29m内进行环氧胶的涂刷，这样能够你避免注浆过程中出现浆液流出的现象。

3.2应用于墙体建设中

墙体受温度、湿度等外界因素的影响非常大，外部墙体受光照和风蚀影响，常常会出现裂缝，而内部墙体的问题常常出现在墙体与其他部分的连接处，比如窗框门框等部位，在对这些问题进行修复时，或在最初的墙体建设时，一定要考虑周到，结合实际情况，使用粘度较强的浆液，进行注浆时要仔细研究墙体出现的问题，合理控制注浆量，在注浆的同时，也要充分考虑到墙体的美观，加固墙体的同时要兼顾对墙体的美化。

3.3应用于地下室的建设中

地下室施工过程中，常会发现有渗漏的现象，严重影响了建筑的安全性。据了解，发现地下室渗漏的问题主要是因为浇带和外墙渗漏。出现这两种现象的原因主要是由于建初五在施工过程中自身出了问题。浇带主要是在施工之后，忽略了对墙板进行修护保护，在多次受到雨水的淋湿后出现了渗漏现象。而外墙渗漏主要是因为在混凝土的配置上出现了差错的问题造成的。因此，在地下室施工过程中，一定要加入注浆技术的支持，依据一定的工程手续，对各种失误的原因进行修复，处理好浇水垃圾，即使进行二级防水，避免地下室渗水的现象再次发生，让整个施工过程高效进行。

3.4应用与厨房和卫生间的建设中

厨房和卫生间具有较大的特殊性。因为在平时的生活中，厨房和卫生间的用水量都特别大，如果厨房和卫生间出现了裂缝，就会对居民的生活造成较大的影响。通常情况下，在对厨房和卫生间进行施工的时候，都会采取相关的防水措施，比如在卫生间和厨房和设置防水层。如果厨房和卫生间出现了漏水的现象，就说明防水层出现了问题。因为厨房和卫生间的湿度较大，所以施工人员在进行注浆施工的时候，可以采用环氧注浆的施工技术。具体的施工工序是：首先将漏水的通道阻断，同时对水流进行疏浚，避免漏水的范围进一步扩大。其次就是将出现的裂缝进行开槽处理，扩大注浆的接触面。最后是将环氧砂浆注入裂缝中。处理厨房和卫生间的裂缝情况采用环氧注浆技术，具有施工方便、成本小、节约时间、对结构损伤等优点。

3.5应用于房屋建筑土木工程的结构部位

将注浆技术应用于房屋建设土木工程的结构部位，可以对结构起到很好的加固作用，在房屋建设时，可以采用高压喷射注浆法，这种注浆技术最适合应用于正在建设的房屋中了，对于房屋建设中需要加固的位置，定点进行高压喷射，方便快捷，不会对建筑造成破坏，同时能够使建筑的结构更加稳固。

结束语

随着我国建筑工程行业的不断发展，我国建筑数量在增加过程中，其裂缝危害问题也成为影响建筑工程质量的最大原因。为解决这一问题，注浆技术成为建筑工程施工中最为常用的技术之一。注浆技术的使用，不仅可以有效提升混凝土强度且操作简单，帮助最大程度的提升建筑使用寿命。通过对建筑工程施工中的注浆技术分析，能够帮助有效提升建筑工程整体质量。

参考文献：

[1]陈润坤.浅谈房屋建筑土木工程施工中的注浆技术分析[J].智能城市，2016，2（08）：241-242.

[2]柳燕玲.建筑土木工程中注浆技术的应用与施工工艺[J].江西建材，2015（19）：73.

论文作者:丁强

论文发表刊物:《基层建设》2019年第11期

论文发表时间:2019/6/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b25db47f98bd67ebe98edc0d.html