# 浅析锅炉设备检修的常见问题慕喜典论文_慕喜典

摘要：锅炉需要长时间在高温环境下运转，因此在具体工作中，锅炉设备各元件非常容易出现损坏问题，从而导致系统运行中出现故障，并引发锅炉设备的安全隐患问题。一旦锅炉设备存在故障问题或者安全隐患，将会对工业生产造成巨大的不良影响。在锅炉设备运行的过程中，需要加强对锅炉设备的检测工作，同时采用先进的检测技术和修复技术，做好锅炉设备的故障维修工作。

关键词：锅炉设备；检修；常见问题

中图分类号：TK228 文献标识码：A

引言

随着社会不断进步，经济化进程不断加快，电力设备在能源供给中占据越来越重要的地位。电力产业是保证其他产业持续发展。现阶段我国大部分电厂最重要的设备就是锅炉，锅炉可以有效的将热能转换成动能。因此，热能锅炉设备的维修越来越受到广大群众的关注。加强对设备状态的研究，工作人员要掌握锅炉运行中各种问题的解决方法，不断提高检修人员的技术水平，以适应我国热电工业迅速发展的需要[1]。

1锅炉设备检修常见问题

1.1锅炉振动

锅炉中静止部件和旋转部件之间的间隙比较小，会产生摩擦的噪声锅炉设备中的转轴出现变形的时候将会引起振动，让设备停运之后进行检修，发现电机没有脱胎。要在吸风机停止之后校验叶轮的平衡，发现空心叶片出现破裂，使得叶轮存在质量不均衡的问题，造成振动的产生。设备联轴器中心出现的偏差要小于0.05mm，如果液压缸中心上的偏差值没有达到0.03，则会出现振动。风机在刚启动的时候进入叶轮会引起振动，人工挡板的开度过于小的时候，也会造成风机的振动。锅炉铺机常出现的故障就是振动以及磨损，利用在线监测技术对转动机械状态进行判断。针对风机故障，需要对通风系统阻力进行检查，将不必要的风门挡板拆除掉，避免在大气速度工作区域中安装撑杆。在操作磨煤机的时候，控制电流，加入煤球的时候要减少磨煤机暂停、启动的次数，尤其要做好齿轮啮合之间的间隙，做好鉴定齿轮磨损工作，保证设备可以得到安全的运行[2]。

1.2吸风机叶轮磨损

一般情况下，吸风机叶片上的磨损是比较轻微的情况，为了提高叶片性能，在叶轮上堆焊部分白口铁，保证堆焊的厚度可以保证转子达到平衡。如果叶片被磨穿，造成转子平衡受到破坏，将会造成叶片出现剧烈的振动。对此，要增加叶片厚度，从而能够让叶片使用寿命得到延长。同时在叶片的尾部位置上，钻出几个5mm左右的小洞，方便在离心力的作用下将灰尘全部甩出去。

2保障锅炉设备安全运行的措施

2.1防止出现震动和爆破

锅炉水位表的水位发生剧烈波动，锅里的水开始出现气泡并温度骤降，发生这种现象的主要原因就是水中含盐量过高或者锅炉超负荷运行造成的等等。当发现这类情况的时候，就要加强对水质的排污处理；在锅炉超压运行中如是轻度超压灰引起元器件的变形，超压严重就会引发爆炸；锅炉发生爆炸会伴随着明显的爆炸声和喷汽声，原因就是因为同水质差导致锅炉管凝结污垢或者腐蚀。因此，在锅炉运行前，应该检查水箱中的水位是否负荷标准，观察压力和温度是否能够正常的运行锅炉，按照操作规范执行降低危险系数，保证锅炉可以安全正常生产[3]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2对锅炉及时检查定期检修

火力发电厂的管理人员要制定出严格合理的检修方案，锅炉设备在长时间运行后，要进行停机对设备的性能状况进行检测，防止设备内部的部件出现老化现象。在日常的维修保养上，要对关键部件进行润滑，补充润滑油能有效防腐，在锅炉内部不能堆积过多的可燃物，适时做好炉膛内部除锈工作，对锅炉设备进行定期的维修与改造。每日都对锅炉进行检查，避免出现管道不畅通。管道的泄露会使水蒸汽无法传送热能。

3加强锅炉设备检修的有效对策

3.1防范锅炉设备振动和爆破

由于锅炉设备中水的含盐量高，在锅炉中出现超负荷运行，锅炉中的水将会逐渐出现气泡，温度出现骤降，水位表中水位也会出现剧烈的波动。为了避免这种情况的出现，要重视对水质的再处理，通过水质排污质量的提高，让水中含盐量得到降低。如果锅炉出现超压运行，若为轻度超压灰，会造成元器件出现变形，若为严重超压，将会导致爆炸的发生。锅炉在出现爆炸的时候，会产生爆炸声和喷汽声，这是由于水质较差，导致锅炉管中出现污垢的凝结或者腐蚀的情况。在运行锅炉之前，需要对水箱的水位进行检查，了解水位是否满足负荷的标准，对温度和压力同时展开观察，查看是否是锅炉的正常运行状态。这样能够让安全系数得到提高，让锅炉更加安全的进入生产之中[4]。

3.2定期展开锅炉检修

管理人员要根据实际情况制定出科学的检修计划，锅炉经过长时间的运行，要停机检测设备性能，避免设备内部出现老化的问题。在对设备进行维修的同时，需要润滑重要部件，通过润滑油能够起到防腐的作用，清理锅炉内部的可燃物，在适当的时候，还需要对炉膛内部展开除锈工作，定期维修改造锅炉设备。每天都需要检查锅炉，避免由于管道的堵塞或者泄漏，影响到水蒸气的导热[5]。

3.3科学展开锅炉设备的养护

在锅炉设备的维修上，要按照大修项目和小修项目的标准进行。大修项目是全面的检修，包括定期检测设备系统，试验零件以及鉴定零件。一般情况下，需要的工作量较大，使用的器材也比较多，将会花费高额费用。小修项目是对易磨部件重点检查，定期检查受热面，尤其是对四管展开防磨检查，每年进行一次安全阀的校验，避免安全事故的出现[6]。针对锅炉的检修要主动查找锅炉缺陷，主动消除缺陷。由于同一台锅炉在不同时间的情况有所不同，锅炉的状态也受到技术、燃烧调整以及工作量的影响，还需要对热力系统展开检修。通过对锅炉设备进行巡回检查，能够及早发现安全隐患，让受热面得到及时的检查。在检修过程中，要注意使用科学的监测手段，利用现代化的计算机检修系统，将锅炉检修档案整理成电子版上传到系统中，方便于检修工作的执行，提高锅炉设备检修养护的效率[7]。

结论

锅炉通常在十分恶劣的条件下运行，因此锅炉的性能和质量不论有多高，工作人员多么严格地遵守相关规范，最终还是会随着时间的推移，出现各种各样的故障。总之，对锅炉设备运行中存在的故障问题除了要及时维修，还要加强日常的检修，防患于未然，确保锅炉设备的性能良好，从而达到有效提高火力发电厂的经济效益的目的。

参考文献

[1]邹勇.浅析艾萨余热锅炉系统烟道的维护保养[J].世界有色金属，2019(04)：272-273.

[2]陆慷.关于发电厂机械动力设备检修管理的思考[J].中国设备工程，2019(08)：43-44.

[3]赵晨.火电厂锅炉燃烧器检修质量控制构建[J].智能城市，2019，5(05)：181-182.

[4]上官晓强.锅炉辅机设备润滑故障及预防探讨[J].化工管理，2019(08)：162-163.

[5]张振斌.浅析锅炉设备检修的常见问题[J].南方农机，2019，50(03)：131.

[6]张吉福.对火力发电厂锅炉设备检修及改造问题分析[J].化工管理，2019(03)：52-53.

[7]杜佳军，张鹏，陈建斌.由非停事件分析看CFB锅炉防磨防爆管理提升[J].锅炉制造，2019(01)：26-29.

论文作者:慕喜典

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 17期

论文发表时间:2020/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b289c9bf208b27ce3918b2d8.html