# 探讨变电运行中的常见故障与检修措施论文_杨洋

国网隰县供电公司 山西隰县 041300

摘要：近年来，电网的负载急剧增大，由于功率负载不同使电网的电压会产生一定的波动，因此对电网的稳定运行提出了更高的要求。用户用电需要变电设备的支撑和变电运行管理的控制。现阶段硬件设施已经达到相应的标准和规模，但是管理系统和管理模式等方面仍存在较多的问题和不足。本文就以电力变电运行管理模式为切入点，在管理层面上进行探究。

关键词：变电；运行管理；创新探索

1引言

电力需求随着现代社会经济的不断发展而扩大，电力企业面临更大的挑战。为了满足经济的发展需求，推动社会生产，需要从全社会的角度做好电能的供应，保障电力供应的稳定和安全。电力系统的运营和运维技术有十分密切的联系，要推动电力系统的发展，必须对变电运维技术的应用进行全面研究。

2电力系统运行维护过程中的常见问题

2.1常见的故障分析

电力系统是一个电路内部复杂，维护难度较大的一个系统。根据维护电力系统人员提供的资料来看，电力系统常见的故障有系统接地，保险丝熔断等。当故障发生时，监控后台首先会出现故障设备出现的报文。这是一个出现错误的信号，具体出现故障的原因，需要专业的维修团队到现场进行检查才能做出判断，进而指定适合的维修方案。至于为什么当故障发生时，设备会第一时间显示报文，这是因为变电设备特殊的工作原理。变电设备中接地母线辅助电压继电器，在平衡运行的状态下，三角电压不会出现在电压碍口处，这就使得变电设备自动向后台发送报文[1]。

2.2人为因素

只有全面了解事故产生的原因，才能从根本上解决这些问题，避免电力运行产生故障。变电运维在这个电力系统中一般都会受到主观因素的影响，并产生各种故障，通常来讲主观的因素所产生的各种问题主要体现在两方面。1）相关的人员并没有很好的管理意识，电力在实际进行运行的时候，有一部分运维管理人员的专业技术十分欠缺，相关安全管理意识不强，整个过程中没有足够重视变电运维管理。另外还有很多人员在进行操作的时候方式方法并不是十分准确，也没有按照相关的规范标准去严格的进行作业，这些情况一定程度上对变电运维工作的质量产生十分严重的影响[2]。2）现阶段我国中很多电力企业并没有制定比较完善的管理制度，即使有这些制度，落实也不到位，并不能有效发挥约束作用。实际管理的时候，相关流程以及环节都十分混乱，甚至还会产生各种事故。

2.3变电运行设备巡检存在的问题

设备的巡检对于维护电网的稳定较为重要，但是巡检的过程较为枯燥且繁琐，工作人员久而久之就会产生麻痹心理。再加上工作过于单调，每天的内容相同，使得工作人员在进行设备查看时通常只是走马观花，根本没有使用测试设备或者数据查验进行仪器的异常性判断。根据环境和天气的变化，也会影响巡检的真实有效性，例如风雨天气，会干扰对仪器的判断。此外由于新型建设的电站或电网没有及时地进行更新检修，没有制定合理的维护手段和巡检路线，使得工作人员很容易漏检。还有就是进行巡检的设备需要及时更新换代，并且对于巡检人员专业知识要加强培训，确保电网的稳定运行。

3变电运行常见故障的检修措施

3.1减少谐波对电力设备的负面影响

谐波是电力系统中一个非常专业的术语，它的大概含义就是一种分级别的周期性非正弦电量[3]。这种分级能量对电力设备具有较强的负面影响，轻则扰乱电力设备的正常运行，重则在长时间的干扰下，电力设备发生了或大或小的内部损耗，从而浪费电能，会损坏设备中的铜部件和铁部件，损耗后设备会出现产生噪声，温度极具升高的情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此为了减少谐波对电力设备的负面影响，基本思路是装设谐波补偿装置来补偿谐波，其中有源电力滤波器是治理谐波的最优产品。

3.2提高变电站操作人员的操作能力

变电操作是一个非常强大的工程位置，它更注重专业技能和长期积累的工作经验。然而目前变电站运行中的专职工作人员较少，其中大部分是兼职工人，有些人没有进行严格的培训。他们是变电站操作的中间位置，但他们对电气技术的理解并不全面，不清楚变电站运行中的故障点，故而容易影响变电站运行的质量[4]。同时，有些人缺乏认真负责的精神，使他们不愿意承担变电站操作的责任，造成变电站运行易出故障，极大地影响了变电站的运行质量。因此，区域管理人员应根据实际情况及时为员工提供相关技能培训和思想教育，以提高变电站操作人员的操作能力和职业素养。

3.3变电运维技术

（1）接地线装设。接地线有十分重要的作用，在实际操作的时候，全面操作主要是为了更好地保证接地线安全。此外，相关安装人员也应该保证自身的安全，实际操作的时候要将绝缘手套戴好，不能和线路直接接触，避免出现意外事故造成人员伤亡。（2）主变低压开关跳闸处理。主变低压开关跳闸这通常都是由两种原因造成的。首先，如果排除其他各个线路都没有任何问题的话，那么问题就一定是出现在了母线上，当遇到这种情况的时候，必须仔细检查母线和它的开关。另外，在实际检查相关设备问题时，不要对母线进行供电处理，以更好地避免意外。如果开关出现了问题，那么就要严格检查二次回路，看是否存在短路和接触不良或是断线等情况，如果这些情况出现了其中任意一种，那么就会将二次回路烧断，之后逐渐的将线圈烧毁，导致主变低压开关跳闸。不管主变低压开关跳闸是什么原因引起的，都必须及时找出问题，让专业人员处理，避免这种现象的发生。（3）线路跳闸处理方法。在电力系统实际运行的时候，如果这个时候出现了线路开关跳闸的情况，那么针对于此首先就要求相关的人员技术的采取断电的措施进行处理，这样不但可以避免其他事故的产生，同时也便于找到故障点。另外对于工作人员而言，还要根据故障录波报告对故障地点的运行设备和避雷器等进行更加全面的检查，并撰写出调查报告上报给上级领导。

3.4建立和完善监督和评价机制

在电气变电运行中，建立健全的监测评价机制是非常重要的，因为它可以在一定程度上防止安全责任制度成为一种形式。在每项工作中，确保规划到位，确保检查和监督到位，并进行验收评估。只有这样，我们才能确保每项工作的安全进行。这是对评估和团队领导的奖励[5]。罚款数额大，可以有效促进现场工作，有效促进现场检查到位，有效地促进现场风险因素的分析，从而大大减少事故发生的原因，有效地避免事故的发生。

4结束语

变电运行作为居民用电的关键环节，其工作程序复杂，难度系数高，还伴随着一定的危险，因此，需要用严格的规章制度，使各项操作规范化标准化。同时要落实责任体系和考核机制，使员工切实参与进去，提高自身的素质能力，将变电的管理落到实处。最后要注重设备的升级和维护工作，充分发挥设备的性能，实现效率和能力的提升。

参考文献

[1]曾国海.变电运行中跳闸故障分析及处理技术要点[J].机电信息,2017 (33):115-116.

[2]周赟,王志春,朱志鹏.试析变电运行中的常见故障及设备维护方法[J].低碳世界,2017(25):38-39.

[3]付丰颖.浅析变电运行中变压器的常见故障及处理方法[J].科技创新与应用,2017(20):69+71.

[4]李方震.浅析电力系统变电运行中常见的故障类型及解决措施[J].中国战略新兴产业,2017(12):176+178.

[5]王伟.浅谈变电运行设备的维护与常见故障的处理方法[J].黑龙江科技信息,2017(05):62.

论文作者:杨洋

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b2a37a670f9624f6ad628232.html