# 浅谈市政道路桥梁施工质量问题与对策论文_王成华

前言：随着我国科学技术的不断创新发展，我国目前城市化建设的进程日益增快，推动了我国市政道路桥梁基础设施施工的需求不断提升，在进行道路桥梁的建设时，不仅需要运用现代的新型施工技术，还需要确保并提升基础工程的综合质量。可是，我国现阶段市政道路桥梁施工效果不理想，主要是因为道路桥梁施工中在部分问题的处理上存在不足，使最终的施工质量无法获得保障。为此，本文分析了影响道路桥梁建设的问题，并提出相应的处理措施，有效提升了施工的综合质量。

1市政道路桥梁施工中的质量问题

1.1桥梁裂缝

目前公路建设项目主要采用的是混凝土浇筑法。桥梁裂缝是路桥施工中一个标志性的典型问题。造成裂缝的原因是多方面的，而且是复杂的，它们基本可分为三类问题，外部环境问题、施工问题和材料问题，。在施工过程中，混凝土质量不合格，如混凝土浇筑不合格的技术，施工监理不足，后期未进行合理的养护混凝土等。而在以后的车辆长时间的压力作用下，就会造成质量问题桥梁裂缝的出现。存在施工的质量问题直接与不合格的施工技术和不到位的施工监理有关系。不合格的施工技术，使得振捣混凝土不足，未完全排放出内部空气，导致混凝土的状况变得不够密实，施用后混凝土不均匀的受力进而造成桥梁的裂缝现象出现。出现施工放样的问题，在施工后的预应力管道不圆润，更甚者有局部弯折现象产生，改变了预应力管道的受力结构，不能满足预应力管道的设计要求，使得质量问题产生。因为受到外界环境温度的影响，令应力无法适应，在混凝土内外有温差产生，膨胀了混凝土表面，进而造成桥梁裂缝的产生。

1.2桥梁漏水

市政路桥建设中桥梁漏水是很常见的通病。建设市政道路不能达到完全封闭施工，施工环境周围非常复杂，进行维修也很困难，项目维护不合格，无法及时维修，都有可能使桥梁的漏水状况产生。在有些设计桥梁工程的过程中，对于桥梁漏水方面完全未曾考虑过，或是对防水功能设计并未做到完善。桥梁间隙产生漏水状况，会使得混凝土内部钢筋造成腐蚀和锈蚀，进而令市政道路桥梁的施工质量受到影响。

1.3锈蚀钢筋

市政道路桥梁的内部钢筋被锈蚀，会有氧化物逐渐产生，而且氧化物会快速膨胀，使得周围混凝土受到不均匀压力，开裂现象也随机发生。桥梁的有效承载负荷力和横截面接触面积减小。一般在产生锈蚀钢筋的情况下，钢筋的面积将减小，从而降低钢筋本身的抗压能力。锈蚀的破坏，也令混凝土的包裹力减少了，会导致锈蚀物向外流动的状况，使得市政路桥上有锈痕产生，这不但使道路桥梁的美观受到影响，而且使道路桥梁的安全通行受到影响。

1.4桥梁道路凹陷

进行市政路桥的建设，人为施工、地下管线和内外部环境等不合格施工的现象出现，都会造成凹陷现象在市政路桥上出现，使市政路桥的安全和质量受到影响。而且道路的寿命和质量受路基的强度和稳定性决定。

2市政道路桥梁施工质量问题预防处理的措施

2.1控制桥梁裂缝的质量的措施

将市政桥梁裂缝问题解决的最佳途径是将预防工作做好。每当桥梁产生裂缝，就可以适当、及时的采取补救措施，然而补救措施还未曾达到让人满意的地步，因为市政道路桥梁的承载能力不足，这是建设项目中潜在的重大安全隐患，所以有必要在裂缝发生前加以预防。若是未曾具备的有效的预应力，应该对施工中的预应力进行严格的计算，使得要求的一致性和有效预应力得以确保，进而将有效预应力更有效的进行提供；若是振动水平不足，则应该使振动水平加强；若是存在不适合的温度应力，应该将选择水泥水化热质量的要求提高，进而使外温差和内温差减小。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2侵蚀钢筋的质量技术控制措施

对市政道路桥梁进行分级，级别不同进行的保护应采取的措施也不同。在钢筋腐蚀的状况中，"预防性保护"可以通过降低承载力进行实现。在桥梁防护过程中，在处理环境不同的情况下，对当地的气候特点和地理环境进行结合和分析，根据情况的不同采取相应的措施。市政道路桥梁与别的桥梁不同，其采取多种保护措施，重点保护桥梁。想要混凝土中避免有水进入，全面的进行管理是至关重要的。

2.3控制碱蚀破坏的质量措施

产生碱腐蚀破坏，应该进行重点防护。其关键的介质为碱性腐蚀，所以应该增强了材料的密实性和防水性能，避免有水进入到混凝土中，产生化学反应和碱腐蚀。然而，碱腐蚀破坏是无法完全避免的，因为建筑材料自身有结合力存在，并且结合力来自环境中。

2.4加强施工过程的控制质量措施

清晰管理理念，完善管理体制，施工企业需要将施工质量的管理办法做好。按照施工企业的具体状况，进行创新和改进建设市政道路质量的管理措施。在对施工质量进行联合评价时，应按照施工管理研究的进展情况，总结管理的实际经验。与建设市政道路质量结合，通病的共同防治经验，使得管理创新得以实现。想要与企业的发展实际和战略相适应，将工程质量问题的预防与控制提高，进而实现市政道路桥梁的质量管理目标，并进行逐步改进。

2.5加强质量测评和监督管理

市政道路建设中的评价与检测是很关键的内容，对管理和预防质量问题具有重要意义，所以有必要对建设市政道路桥梁进行动态研究其管理体系与质量控制。而且，对传统方法进行了改进，对施工质量问题进行的管理和预防体系做出动态的评价，对管理体制进行完善，预防控制市政道路桥梁的质量问题，想要促进相关企业的发展和经营，企业就算是在企业发展阶段，都应充分利用管理体制。

2.6加强日常维护

道路桥梁工程发生各种病害的原因既与前期施工相关，也与后期的维护相关。所以，施工单位在道路桥梁工程施工结束后应该及时与交通部门沟通，加强管制，避免新完工的道路受到车辆碾压造成结构破坏现象。施工单位加强对道路的测试，如果发现有关数据不符合相应规定，应及时采取措施整改，确保施工处理的效果。另外，加强后期道路桥梁的维护，避免路面产生损坏，才能提升其使用年限，提高车辆行驶的舒适性和稳定性。

3结语

在市政路桥建设中，经常存在施工质量问题，这属于许多施工单位的通病。这些通病极大的影响了市政道路桥梁，所以，在实际工作中，有关人员应该结合市政桥梁的施工要求和实际情况，重点研究市政路桥的施工质量问题的处理和预防。将合理科学的预防措施制定出来，使市政道路桥梁的质量得以保证，使得建设目标实现，促进我国经济整体发展。

参考文献：

[1]周超.市政道路桥梁工程施工质量管理要点分析[J].居舍,2019(07):121+16.

[2]刘荣辉.市政道路与桥梁施工质量问题的分析与监控[J].价值工程,2019,38(07):108-110.

[3]陈飞仰,陈金祥.市政道路桥梁工程施工质量问题及防治对策[J].工程技术研究,2019,4(15):43-44.

[4]朱红英.当前市政道路桥梁施工质量要点分析[J].居舍,2019(25):121.

[5]陈迪,冯强.市政道路桥梁工程施工质量管理要点探析[J].建材与装饰,2019(29):242-243.

[6]肖斌.市政道路桥梁施工中存在的问题及对策分析[J].现代物业(中旬刊),2019(07):179.

论文作者:王成华

论文发表刊物:《中国建筑知识仓库》2019年06期

论文发表时间:2020/4/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b2aa228e851f2643aee8dbb0.html