# 电厂建筑结构施工中的关键节点分析马兆洋论文_马兆洋

摘要：电厂建筑结构是电厂建设过程中最主要的组成部分，只有保证电厂的建筑结构施工质量，才能有效提高电厂施工的质量。在建设过程中,建筑结构施工在整个施工过程占有很大比例,所以做好电厂的建筑结构施工,才可以保证机组投人生产以后可以正常运行。要保证建筑结构施工的质量,就要控制好建筑结构施工中的关键节点。

关键词：电力土建；施工技术；关键节点

1电厂土建结构的设计分析

1.1选型

土建结构体系的设计选择，要符合电厂的基本需求，明确电厂土建工程所在位置的基本环境，包括地质环境、场地范围，以及土建工程的建筑物，主要以建筑物为主导工作，针对建筑物的结构、层次展开有序的设计，强调建筑物在土建结构中的基础性。土建结构选型时，根据电厂的需求，设计建筑物的形态，先要设计简单的建筑物选型，确定建筑物的形态后，再设计细节上的内容，因为土建结构中存在很多特殊的结构设计，所以后期还要详细的设计结构体系，依照土建结构的选型设计，选用设备、材料，还要考虑土建选型中，受力体系、承重体系是否合理，不能影响土建结构的选型问题。

1.2计算

土建结构中，参数计算是不可忽视的设计部分。参数计算的结果，直接关系到土建结构的安全。电厂土建结构中的参数计算，可以采用建模的方法，聘请专业的设计人员，了解电厂土建结构的现场情况，规划结构模型，利用结构模型，准确的计算现场的数据。结构计算项目上，要注重建模方式，如果建模不准确，就会影响参数计算的准确性。土建结构的模型，必须符合实际的情况，以现场数据为基准，设计人员统计土建结构的荷载、受力等工作量，遵循结构计算的荷载要求，运用参数组合的方式，准确的设计土建结构的参数。

1.3图纸

电厂土建结构设计的目的是，建设相关的土建项目，由此在结构设计中，图纸是最重要的部分。图纸设计中，规范好土建结构的应力、内力等，搭配好土建工程的配件。设计人员到土建工程的现场勘察，全面设计土建施工的图纸，为土建工程提供依据和标准。图纸设计方面，围绕电厂土建结构的实际情况进行，不能有不规范、不合理的情况，图纸设计后，还要对照土建结构的施工现场，评估图纸中的内容，是否符合结构的要求，改进有缺陷的地方，强调图纸设计的有效性。

2 电厂建筑结构施工的关键节点

2.1钢结构厂房的安装

首先，必须对钢结构厂房所需要的钢架结构进行丝毫不差的测量，并绘制出严格清晰的图纸说明，同时需要确保钢结构厂房所需要的各种构件的尺寸都必须绝对符合图纸的设计要求，只有这样，在安装时，才能按照图纸，将所有的构件严格的组成整个钢架结构，其次，必须加强对焊材的检验和焊工技能的考核，钢架的稳定与焊点的焊接质量有着明确的关系，因此在钢架的焊接过程中，必须严格按照相关标准采用正规的焊材进行焊接工作。最后，应该对施工进行合理的组织协调，由于在钢结构厂房施工过程中所需要的人力物力以及相关的设备设施非常多，因此需要提前对钢架安装程序进行讨论，确立一套最合适的方案，保证施工过程有条不紊的进行，提高钢架房施工的效率。

2.2主厂房与设备基础施工

首先，主厂房的施工应该选择最合适的基础，在主厂房施工之前，应该根据当地的施工条件进行讨论，充分考虑各方面的不确定因素，确立方案，方能进行施工。其次，应该合理组织施工工序，在主厂房的施工中，涉及到了包括管道埋放等设备基础，这就要求施工人员需要提前设计并安排各程序的施工顺序，在进行一项施工工作前应该确保准备工作己经完成。最后，应该确保各部门施工质量，主厂房施工各程序之间关系较为密切，因此必须应该明确各部门施工的质量，并派专人检测，防止影响其他施工工作的进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3高强混凝土

随着电力土建项目的不断发展，更高的结构、更大的荷载要求更高强度的建筑材料去承受荷载、传递荷载，因此高强混凝土在电力土建项目中应用越来越广泛，近年来高强混凝土在电力土建项目中应用中存在以下几个趋势：

（1）高效减水剂运用越来越充分，随着电力土建施工中使用的混凝土强度等级不断增大，在混凝土拌和中需要更多的水泥掺量、更小的水灰比，因此高强混凝土的施工和易性较差，其坍落度较小，因此掺入高效减水剂等外加剂就是高强混凝土拌和过程中的一个必然选择。

（2）掺入纤维（如钢纤维、聚丙烯纤维）等提高高强混凝土的抗拉强度、抗折强度和高温力学性能，特别是高温力学性能对于电力土建项目至关重要，因为电力土建项目的混凝土需要在高温状态下进行工作，因此掺入纤维方式提高其高温力学性能，对于电力土建项目的长期运营非常重要。

（3）为缩短建设工期、更快完成工程项目，早强剂在工程建设中使用越来越广泛，早强剂是建设者手中的一项提高施工效率和速度的武器，它在一定程度上克服了水泥混凝土凝结硬化速度过慢、强度发挥作用时间较长的致命弱点。最理想的水泥混凝土结构施工应该是浇注时工作性很好，一旦浇注施工完成，马上能够凝结硬化、具有结构强度，达到尽早开放交通，尽快获得经济效益和社会效益的目的能够提高高强度混凝土的早期强度，为缩短工期奠定了基础。

3.电力土建施工技术的质量管理方面

3.1建立质量保证体系

建立质量保证体系。施工时严格贯彻ISO9000国际标准，建立健全质量管理制度和质量手册等法律性文件，用法律文件确保工程质量。

3.2规范管理制度

建立质量责任制。项目经理部、施工作业队设专职质检员，班组设兼职质检员，明确各级质量责任和目标。以争创全面优质工程为目标，坚持质量第一，确保工程质量。在施工中建立ISO9000标准质量保证体系，强化质量管理，健全质量管理机构和制度，严格执行技术规范，严格施工质量控制程序和保证措施，确保工程优质建成。

实行质量检验一票否决制，不合格的工程坚持“推倒重来”。坚持以预防为主，最大限度地减少、降低不合格工程的发生。建立严格的质量责任奖惩制度，推行工程质量责任终身制对违反操作规程、程序，使用不合格材料，影响工程质量的除坚决返工外，还要给当事人予以处罚；对严格施工要求，工程质量优良的给予奖励。

3.3认真执行三检制度

分项工程的施工现场应实行标示牌管理，写明作业内容和质量要求，认真执行三检制度，即：自检、互检、工序交接检制度。明确项目部单项工程自检负责人，并根据要求填写“质量责任卡”，对工程质量负有终身责任，同时根据合同的规定切实作好隐蔽工程的检查验收工作。

对现场施工人员加强质量教育，强化质量意识。所有工程开工前应进行技术交底，同时进行应知应会教育，严格执行规范，严格操作规程，各分项工程开工前应遵循先试验再铺开的工作程序，开工前必须按规定向监理工程师报送试验段开工报告（包括施工方案、施工方法、施工准备、质保措施等），经总监理工程师审核批准后方能铺开施工。

结束语

为分析电力土建项目施工技术进展，从电力土建新型材料、新的施工工艺、新的施工质量控制等角度进行了深入的分析，分析了我国电力土建施工技术的进展和发展趋势，研究结果表明：高强混凝土、工业废渣利用制备混凝土技术是电力土建材料的重要发展趋势，机械化、智能化和工厂化的施工装配技术是电力土建施工工艺的发展方向。

参考文献：

[1]王顺哲.电厂建筑结构施工中的关键节点分析[J].企业技术开发,2014,33(29):92+96.

[2]张磊.电厂土建工程施工质量控制研究[J].山东工业技术，2016，01：94.

论文作者:马兆洋

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b2d681ab1251a3768274579f.html