# 试论电气设备安装调试中的问题及改进对策论文_满文宝

（山东省青岛市城阳区 266109）

摘要：科学技术的发展迅速，我国的电气设备工程的发展也日新月异。在对电气设备进行安装和调试的时候，主要是以调试技术、安装技术和电气设备为核心，涉及到的项目具有较强的技术性，比如通风系统回路与线路安全检测、照明控制与电路保护、线路铺设与设备安装等等。工程质量管理部门一定要对电气设备安装和调试工作的质量进行严格的管理，使工程的施工质量满足设计的要求，从而使所有的设备达到最佳的运行状态。

关键词：电气设备；安装调试；问题；改进对策

引言

现阶段，随着科学技术水平的不断提升，我国电力事业取得了巨大的发展成效。而在电力系统建设而言，电气设备的安装和调试是一项必不可少的环节，其对于电力系统整体影响较大。在实际的安装和调试中如果存在技术性问题，那么会直接影响设备的正常运行，严重的还会造成安全事故的发生，给电力系统造成严重影响的同时，也给企业发展和人员生命安全构成威胁，所以电力系统建设中必须要注重电气设备的安装和调试工作。

1电气安装调试质量实施有效管理的必要性

科学技术的进步，让许多优秀的技术得到普及推广，无疑提升电气工程水平及质量，促使建筑功能趋向完善；在工程项目建设当中，需电气设备达到较高要求，因为电气设备安装调试对工程施工水平及质量产生直接影响，为此，电气设备安装调试时，务必防止产生不必要问题，避免工程施工出现安全隐患；强化电气设备安装及调试，确保良好的安全性，这是建筑行业不容忽视的问题。当确保电气设备正常运行，建筑物使用价值才能更好体现出现。

2电气设备安装调试易出现的问题

2.1复杂的电气设备调试方法

电气设备的安装和调试需要技术人员具备比较专业的技能。技术人员掌握的专业技能比较差，就无法正确安装、调试和维护设备，也就不能确保设备的安全。需要对电气设备的操作方法进行简化，让其整体调试变得更加简单、智能化水平更高。

2.2施工方面

在施工方面易于出现的问题主要表现为施工管理和施工技术两个方面，在实际施工的时候，受施工技术的影响易于出现的问题有很多，施工人员安全意识差、专业技术水平不高和不按规定操作都会使得电气设备安装和调试工作出现问题。工作人员对配电室的后期维护工作没有进行高度的关注，通常为了节省时间而使用一次性技术，安装结束以后不再进行维护，这就导致了很多的问题出现，使电气设备的正常运行受到了严重的影响。电气设备的线路非常的复杂，有些工作人员的专业技术水平不高，在处理遇到的问题时，没有采取有效的策略。有的工作人员为了方便省事，没有按照国家的规定进行操作，这就使得线管在后期使用中出现了严重的破损和断裂。在电气设备安装和调试工作中，施工管理发挥着非常重要的作用，直接关系着整个电气设备的安装和调试工作是否能够取得胜利。在实际施工的时候，忽视了施工管理的重要意义，这就会导致很多的突发状况。例如，施工过程中没有对突发问题进行及时的处理，导致问题出现了进一步的扩大，从而使电气设备的正常运行受到严重的影响。

2.3网络对电气设备的监管力度小

网络发展推动了电气设备的整体进步，特别是随着微机结构的分层发展，可以利用不同的结构对电气设备进行监控。对于电气设备来说，以太网的发展推动了自身智能化的发展，但是却不利于对电气设备的监管。一旦设备出现问题，不能及时断电保护设备，也无法利用全面的安保系统对设备进行修改、维护。电气设备在发展的同时受到网络设备的影响越来越大，不利于自身的整体发展，也不能对其全面保护，因此需要利用双面网络结构全面地对电气设备进行管控。

3电气设备安装调试优化

3.1优化电气设备维护及检修工作

当电气设备无法稳定运行，会阻碍电力企业进步。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时电气设备发生故障后，会带来严重经济损失，为此，需定期维护及检修电气设备，坚持预防为主的理念，有效地缓解了电能的供应问题。为实现该理念，电气工作人员一定要提升自身工作水准，强化对各类型电气设备工作原理的认识，在维护设备过程中迅速及时查找设备存在的故障，让电气设备保持良好的运行，投入高效生产中。总体说来，电气设备维护及检修工作的优化需做好以下三个方面：①确立健全的电气设备检修制度。设备点检制度要求检修人员通过监测仪器，按照事先制定的电气设备检修计划，定时及定技术的检修电气设备。让检修人员充分把握设备运行情况及使用寿命，尽早预防，充分维修设备存在的问题。②制定科学的检修策略。在预防性检修设备过程中，结合设备使用状况，制定科学合理的设备检修的大致过程，检修结束后，公正评价检修结果，从中吸收经验，确保设备良好的检修水平。在维修已经发生故障的设备时，结合设备型号，制定针对性维修计划，保证维修能以此完成，解决彻底，维持设备运行稳定及安全。③提升设备检修的水平。检修人员积极学习国外先进技术，更新自身知识结构，提升自身业务水平。维修人员在平常工作中认真观察，从各类型电气设备检修中积累丰富经验，最终确定最佳检修方案，以此指导电气设备检修工作。

3.2提升人员的专业素质

人员素质对于电气设备的安装和调试结果影响较大，实际当中需要不断提升人员的专业素质，详细如下：第一，企业需要加强人员培训，建立标准规范的培训机制，定期开展专业化的素质培训，包括专业操作知识、信息化素养以及道德品行等，确保人员在后续的设备安装和调试中不出现专业性问题；第二，通过完善绩效考核机制，调动员工的工作积极性，使其可以投入更多的精力在工作中，降低安装和调试失误率，从而为后续的设备运行奠定基础。

3.3做好安装与调试工作的有效联系

一定要将电气设备的安装和调试工作落实好，安装与调试工作之间存在着紧密的联系。做好安装和调试工作的协调发展，对其管理模式进行不断地优化和升级。统筹安排电气设备的安装和调试工作，以工作的具体情况为基础，合理的安排电气设备安装和调试人员的数量。电气设备安装施工非常的麻烦，因此可以对施工人员的数量进行一定的增加，使电气设备的安装和施工工作能够实现同步开展。在施工的过程中，电气设备安装和调试人员一定要做好沟通工作，彼此紧密联系，使施工中遇到的问题得到有效的处理。

3.4优化施工管理

各部门需要对施工管理工作进行高度的关注，使电气设备的正常运行得到保障。以施工现场的实际情况和施工计划为依托，充分做好前期准备工作，出台科学合理的施工方案，注重对施工人员专业技术的培训，从而使整个施工工作得到正常的开展。为了使施工质量得到保证，一定要制定行之有效的质量监督和管理办法，使工作质量满足设计的要求。对关键环节的质量进行严格把关，从而使电气设备安装和调试工作的施工安全和施工质量得到保证。

3.5重视后续的运行维护工作

电气设备的后续运行维护管理，是确保其正常运行的关键所在。在完成电气设备的安装和调试后，企业需要配置相关的人力进行后续的修护工作。由于电气设备的维护是一个持续性的工作，为了提升其维护效率和质量，企业需要建立标准的维护制度体系，同时提升维护人员的综合素质水平，确保电气设备的维护管理可以高效开展。

结语

电力维持着经济运行，电气设备保障电力系统运行的稳定，在电力传输当中起到巨大功能，所以，保证电气设备安装及调试的有效性，这在维持整体电力系统方面起到重要作用。对电气设备安装及调试有效性而言，影响电气设备安装调试问题因素包含一些，应注意一些问题，如防潮、防雷电及起导体连接，维护好电气设备调试及运行，以确保电气设备较好的稳定性及安全性。

参考文献

[1]左雷安.电气设备安装调试中的问题及解决对策研究[J].工程技术研究，2019，4（5）：115-116.

[2]吕瀚瀚.电气控制系统在安装及调试阶段的常见问题与解决方法[J].山东工业技术，2017（17）：188.

[3]李建红.变电电气设备安装调试及其运行维护技术[J].科技视界，2017（10）：63.

论文作者:满文宝

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b2e17b041ed766bddeae5643.html