# 建筑结构设计原则及要点分析论文_杨飞1, 马永奎2

摘要：城市化建设进程的不断加快，建筑行业得到了飞速的发展。建筑行业要想实现长久的发展，离不开建筑结构设计水平的进步。建筑结构设计的合理性与适宜性影响着整个建筑物的质量和安全。因此建筑结构设计人员在进行建筑设计过程中要遵循一定的设计原则，把握一些设计要点。

关键词：建筑结构；设计原则；设计要点

前言

建筑结构设计质量直接决定着建筑物的质量与安全。建筑结构设计人员要不断提高专业技能，认真思考，综合考虑各方面因素，以确保设计的建筑物结构满足使用要求。

1建筑结构设计原则

1.1选用合理的基础方案

基础设计是建筑结构设计中一个重要的组成部分，在对建筑进行基础设计的时候，我们需要综合考虑周围的地质条件、施工条件以及分析建筑结构的类型和荷载的分布等。总之，我们要从建筑实际情况出发，依据相关要求，选用合理的基础方案。

1.2选择适当的计算简图

计算简图是建筑结构设计中一个关键环节，它是建筑结构的一种简化形式，对建筑结构的安全性具有重要影响。因此，在建筑结构设计的时候，我们要选择适当的计算简图，提高建筑结构设计的安全性，避免由于计算简图问题引发各种安全事故。

1.3选用科学的结构方案

科学的结构方案是提高建筑结构设计水平的重要保证。因此，在对建筑结构结构进行设计的时候，我们要选用一个经济性的方案，确保建筑结构形式和结构体系的可行性。比如，在建筑结构体系方面，同一结构单元最好采用相同的结构体系，并且达到受力明确，传力简洁的要求。简而言之，在对建筑结构进行设计的时候，我们要综合考虑施工现场的地质条件、选材以及设计要求等因素，从而选用一个更加科学的结构方案。

1.4采取一定的构造措施

为了提高建筑结构设计的科学合理性，保证建筑结构的安全稳定性，在进行建筑结构设计的时候，我们还要采取一定的构造措施。比如，我们要注意钢筋瞄固的长度，要关注构件的延性，要考虑温度的应力作用等。通过这些构造措施的应用，可以在很大程度上保证建筑结构的质量。

2建筑结构设计的基本方法

2.1结构平面图

当进行绘制结构平面布置图的过程中，应不应该输入构造软件实施建模呢? 假使建筑区域是抗震设防烈度是6度的范围之内，参考建筑抗震设计标准要求，是能够不实施截面抗震检测的，然而需要达到相关的抗震措施的一系列的标准。所以针对砌体结构而言构造柱还有其承重墙怪话需严格参考规范标准进行设置，然而当设计进行时应该关注受压与局部受压的整体现象。总而言之，由于审图的标准建模是必不可少的环节，应该供给全面的计算书。其还存在的便利就是能够选择软件来仔细计算荷载导算与梁，应该高度重视的是，如果建筑地处抗震设防烈度是7度或者超过7级需要输入软件进行建模计算。

2.2屋顶（面）结构图

假如建筑属于坡屋面，处理结构的办法包括梁板式与折板式。梁板式适用范围是建筑平面不均衡，且拥有很大的板跨度，屋面坡度和屋脊线转折是分冗杂的坡屋面。折板式的范围是与之相反的条件。此两类形式的板都是偏心受拉构件。板配筋的过程中需存在很多以及大部分的板负筋拉根据抵抗拉力。板厚基于结构应该远远大于120厚。与此同时梁板的折角地方钢筋的规划需要存在计划性的示意图。针对坡屋面板的平面画法而言，普遍选择的是剖面示意图提高样详图的展示策略，如此一来能够给施工人员全面掌握图纸提供便利条件。

2.3大样详图

以建筑详图具备精准性为前提条件，大样详图的拟定能够根据建筑详图直接进行绘制，还能够根据职前完成的详图进行非整体性的完善绘制。再这个时期应该需要关注保持建筑外形的基础之上在很大程度上让结构受力均匀与给施工提供方便。针对标高与外形尺寸而言需要与建筑专业保持一致性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4楼梯

楼梯梯板挠度的掌控目前普遍均可以达到同时也存在相应的讨论，因此关键需加强踏步的最低极限的配筋标准，梯梁需关注的是粱下纯高需符合建筑相关标准，梯梁的地点尽可能让上下楼层的区域实现统一协调。局部不合适位置能够选择折板楼梯。折板楼梯钢筋以里的折角地方需要断开进行锚同表面局部应力过于集中。高度重视梁下纯空标准，同时需重视梯板存在的宽度。第一段的梯板的基础需留意基础的沉降现象，条件允许需建立梯梁。

3建筑结构设计要点分析

3.1地基等基础方面的设计要点

地基等基础方面的设计最主要的原则即是安全原则，在设计时需要综合考虑多个方面的因素，例如：仔细查看地质勘察资料、考察地质和地下实际情况等，尽量将地上和基础结构的设计方案做到最好，不可单纯的只追求建筑的耐力极限，耐力极限的大小并非就代表安全与否。一般来说，设计部门在设计施工图之前，应先阅览有关部门对多层建筑的地质做出的勘察报告，单凭周边建筑物的基础设计资料作为设计依据不可取，这一点要格外注意。

另外，较软地基的处理方法仅凭经验进行垫层换土是不行的，这种方法既不安全，效率也不高，因此必须使用安全高效的方法处理这个问题。举个例子，仅凭经验用砂来垫层，增强地基的承受力，但是不对垫层的高度和长度进行计算，那么必定会使建筑物存在极大的安全隐患。设计民用建筑时，特别是多层民用建筑，不仅梁、柱和基础的负荷要与折减系数作积，而且这三者的负荷要根据目前施行的设计规范中的荷载与折减系数作积，使各个荷载值准确无误。要顺利进行相关的其他设计工作，就必须完成好以上几个方面的工作。

3.2构造柱的设计要点

构造柱通常是牢固的置于地梁中，没有设置其他基础，因为若承重柱用构造柱来替代，会使构造柱事先承受压力，也就使得它对墙体的作用力减小，那么构造柱底部的某些部位的承载力达不到整体设计的要求，当压力超出构造柱底部或某些部位的承载力时，就会导致裂缝的出现。

3.3承重柱截面高度设计的设计要点

为了方便简单，在对建筑结构进行受力分析时，设计人员一般会让铰支梁作为梁的代表进行分析，也就是对建筑物中柱对梁的约束力和梁柱之间的作用忽略不计，主要结构受力，超出了柱子顶端的抗弯力，承重柱的底部周围就会出现裂痕。这种设计方法建造出来的建筑物耐久性往往较差，如果发生地震，建筑物很容易坍塌致使人员伤亡，这不仅是危害了国家的利益，还危害了人民的人身安全。所以，即便是在很少发生地震的区域，设计人员也不能为了受力分析工作方便和简单将承重柱截面高度设计的较小，应严格按照相关规范设计承重柱截面高度。

3.4建筑结构的安全性设计

安全性是建筑结构设计中一个重要的问题。为了保证建筑结构的安全性，在对其进行设计的时候，我们需要关注以下几个问题。

第一，建筑设计中超高问题的处理。正如上文所述，在土地资源紧缺状况下，现代建筑向着高层的方向发展。但是，为了保证高层建筑的安全性，在对建筑结构进行设计的时候，我们要对建筑的高度进行严格控制，避免由于楼层过高影响建筑的质量和抗震性能等。

第二，建筑中短肢剪力墙的问题。在建筑施工中，为了保证建筑结构的抗侧力，我们需要设置一定的剪力墙，而那些墙肢截面高厚比例是5—8的剪力墙，我们称之为短肢剪力墙。短肢体剪力墙在应用过程中会受到很多限制，因此，在建筑结构设计中，如果条件允许，我们尽量少用甚至不用短肢剪力墙，避免给建筑结构设计增添一些不必要的麻烦。

第三，建筑中嵌固端的问题。在建筑结构设计中，嵌固端位置的选择也是一个不容忽视的问题。一般来说，大多数高层建筑都会有地下室，在对嵌固端进行设计的时候，我们可以把它设置在地下室的顶板位置，不仅有利于建筑结构的后期设计的顺利进行，而且也更加安全，减少了建筑结构设计中的安全隐患。

第四，建筑中的规则性问题。随着建筑业的发展，我国建筑结构规则方面发生了很大的变化。比如，建筑设计中平面规则性的信息变化、建筑结构中嵌固端中上下层的刚度比的信息变化等。在对建筑结构进行设计的时候，设计工作人员要关注这些结构规则信息变化，并遵循新的规范，避免在建筑结构设计后期由于修改而增添麻烦。

4结语

在建筑结构设计的过程中，我们要把握结构设计的特点和原则，同时关注结构设计中的一些安全性问题，并针对这些问题采取一些措施，从而不断提高建筑结构设计的水平，设计出更加科学合理的建筑结构方案，为后续的施工提供指导作用，使建筑更好地为我国经济社会发展和人们生产生活提供服务。

参考文献：

[1]余金凤．建筑结构设计的基本原则与合理设计方案[J]．科技创新导报，2013（03）

[2]任斌．建筑结构设计基本原则及合理设计方案[J]．城市建筑，2013（24）

[3]王卫东．浅谈建筑结构设计的常见问题及对策[J]．城市建设理论研究（电子版），2012（04）

论文作者:杨飞1, 马永奎2

论文发表刊物:《建筑建材装饰》2015年10月下

论文发表时间:2016/9/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b2e6f5b5f8f814f3025f3ea8.html