# 10kV配电网的规划及工程管理探讨论文_李音洁

现如今，社会经济不断深入发展，人们的生活水平与生活质量不断提高，这也对电力系统提出了更高的要求。因此，满足当今人们的根本要求，顺应时代发展，配电网网架结构与中压配电结构等应该做出适当的调整与规划，其中10kV配电网作为我国当前重要的配电网结构体系，对城乡居民生活的用电安全性、稳定性起到不可忽视的作用效果，因此，注重10kV配电网的规划与工程管理环节是十分必要的。

一、10kV配电网的规划环节

（一）提高电网结构的安全性

在新时代背景下，10kV配电网工程在规划环节中，网络结构方式主要以网格式为主，这种方式可以对供电区域进行有效划分，从而能合理控制10kV配电网的重复、重叠问题，提高电网结构的安全性，有效节电能资源，减少10kV配电网建设工程的经济成本。此外，有关设计工作人员需要对其进行科学严谨的规划设计，才能保障互供联络在电源线路中形成良好的互供效力，进一步促使互供能力的提升。电网结构在10kV配电网的主干线当中应该主要以开环运行与闭环接线的形式为主体，确保10kV配电网的性能与使用安全。

（二）合理控制线路供电半径

在合理规划分段开关后，要保证少于3千米的供电半径能生成10kV线路之中，当最大低压供电半径250米情况下，对较为繁华的区域而言，最大供电半径应该保持在150米[1]。在主干线导线线径中电缆与绝缘导线的规格应该控制在300mm2与240mm2。在每回线路中分段开关应该至少有两台，专用的分支开关应该使用在主干线与分支线的联络当中，与此同时还要针对每级开关保护环节加以调整与整合，从而抑制越级跳闸的问题发生，保障线路格局主要以分段分析隔离的形式，优化10kV配电网的线路供电半径。

二、10kV配电网工程管理的有效对策

（一）注重工程项目的进度管理环节

只有有效地保障10kV配电网的工程进度，才能促使10kV配电网工程质量的提升，加快社会发展进程。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，在10kV配电网建设工程中，应该着手于工程的宏观大局，进而对10kV配电网工程建设施工的各项环节加以规划划分，结合每一个工程项目的施工特征，进而对其进行有针对性的制度设计，确保10kV配电网工程建设施工的质量，同时保证其工程建设工期在规定期限内竣工[2]。因此，进度管理的建立与编制需要施工企业与设计企业共同完成，便于施工企业在实际的施工中全面的了解施工技术与各项环节，从而增强对图纸与意图的理解。为了促进进度管理效果的提升，需要管理工作人员在施工前期阶段，对各个施工环节的质量、技术、安全等展开明确的划分与了解，才能保障10kV配电网建设工程顺利竣工，同时还要注重施工现场的管理环节，做好组织协调工作，保证其工程施工环节有序进行，才能为整体10kV配电网工程建设奠定良好的开端。

（二）注重工程项目的安全管理环节

由于10kV配电网工程建设的特殊性，因此对施工技术有着较高的要求，还存在一定的不稳定、不确定性，这就需要在实际的10kV配电网工程建设施工中注重安全管理环节，通过必要的安全管理，进而对施工工作人员的施工流程加以规范，确保整体工程建设施工的安全性，还有利促进10kV配电网工程建设质量的提升[3]。同时，施工安全管理工作人员还需要重视监管环节，根据电力安全工作的有关标准，加强对施工各个环节的监管力度，确保施工各项环节符合相关标准，还要对其工程施工中存在的安全隐患加以控制，保障其10kV配电网工程建设的整体质量与安全性，才能发挥其真实作用，带动社会经济发展。

（三）注重工程项目的验收管理环节

10kV配电网工程竣工后，有关部门必须要按照严格的标准对其整体的工程建设施工质量加以验收，还要对10kV配电网工程建设工程中的技术难点、关键环节等全面了解与掌握，有利于促进工程验收工作的质量审核规范性提升，一旦发现10kV配电网工程建设存在安全性问题时，需要对其进行详细的记录分析，并及时向相关部门如实反映，从而在最快的时间内运用有效地解决措施加以解决处理，增强10kV配电网整体工程的质量与效果。

结束语：

综上所述，在新时代社会发展阶段，10kV配电网工程建设也在不断的完善发展中，需要注重规划环节的科学化、系统化，同时还要提高工程管理的有效性与实效性，才能为10kV配电网工程建设质量打下坚实的基础，促进社会快速发展。

参考文献：

[1] 徐春山,王攀.10kV配电网的规划及工程管理探究[J].中国战略新兴产业,2017(12X):55-55.

[2] 蒙明桂.浅析10kV配电网的规划设计及工程管理[J].低碳世界,2017(10):54-55.

[3] 颜伟堂.浅议10kV配电网的规划设计及工程管理[J].通讯世界,2017(21).

论文作者:李音洁

论文发表刊物:《中国电气工程学报》2019年第5期

论文发表时间:2019/7/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b3425b69f4aa7a87fcd5f113.html