# 电气设备安装调试中的问题及解决办法论文_何昌宏

科学技术的进步，使许多优秀技术得到普遍推广，无疑提高了电气工程的水平和质量，促进了建筑功能的改善；项目施工中必须保证电气设备符合高标准，因为电气设备的安装和调试直接影响到项目的施工水平和质量，为此，电气设备的安装和调试必须防止不必要的问题发生，避免项目施工中发生隐患；加强电气设备的安装调试，确保良好的安全，这是建筑业不能忽视的一个问题。当电气设备正常工作时，为了更好地体现建筑物的使用价值。

2电气设备在安装调试过程中所需要注意的一些问题

2.1电气设备安装调试的技术问题

变压器的安装。变压器是通过电磁感应去实现电压高低之间的转换等其他的工作，不同的变压器在电力系统当中所发挥的作用是不同的，所以在安装变压器之前就要深入的了解每一个类型的变压器以及变压器与各个配件之间的联系。电气设备在安装之前需要进行的一些工作。对电气设备在进行一系列的安装调试之前必须要去做好相关的基础准备，相关的工作人员必须要对设计图纸进行检验和分析，要确定图纸的正确性，并且要对安装的电气设备进行一个严格的检查，确保电气设备的完整性和安全性，仔细阅读安装说明书，为以后的安装过程打下坚实的基础。变压器安装就位时首先要对设备基础进行验收，使得基础标高符合图纸要求；基础纵横中心线符合图纸要求；基础预埋件符合图纸要求，其次在变压器底座也标出中心线安装时设备中心线和基础中心线重合。如图：

隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备，主要用来断开无负荷电流的电路，隔离电源，在分闸状态时有明显的断开点，以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置，不能切断负荷电流及短路电流。因此，隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作，严禁带负荷操作，以免造成严重的设备和人身事故。安装隔离开关,隔离开关是一个万万不能够被遗忘的电气设备。在去安装隔离开关的时候要去关注安装的力量，力量不宜过大，否则会对开关当中的齿轮产生不利的影响，在电气设备安装好之后运行的过程当中，要及时的对隔离开关进行检查和修理，并且定期的去清洁隔离开关，避免由于尘土等其他原因而造成接触性能降低。

2.2网络对电气设备的监管力度小

网络的发展促进了电气设备的总体发展，在微计算机结构的分层发展基础之上，可以监视不同结构的电气设备。就电气设备本身而言，大力发展太网的确可以促进其自身的智能化发展，但对于监视电气设备却没有用。如果设备出现问题，而无法及时关闭设备，并且无法通过全面的安全系统修改或维护该设备。尽管电气设备的发展受网络设备的影响，但对电气设备整体发展没有帮助，也无法得到充分保护，因此必须使用双重网络结构来完全控制电气设备。

2.3导体之间的安全性

导体是一种可以通过电流的装置或者材料，特点就是它可以去进行电流的导通。大部分的电力企业所使用的导体都是铜或者是一些铝制成的导线，但是这些材料在一些比较潮湿的环境下是非常容易被腐蚀的，并且如果对于这些材料没有进行恰当的处理的话，还很容易会发生自燃的情况，所以对于导体连接必须要去注重刀导体的综合性质。

3高效的解决在设备调试过程当中所出现的问题的相关办法

3.1利用动态方式管理

电气设备信息技术的发展促使传感器技术、计算机技术等一些新技术扩大到电气设备安装领域。现阶段电气设备运行管理一般采用较先进的自动化控制技术和系统监控技术，有时在实际操作中开始采用无线检测技术，一般评估电气设备，定期维护电气设备，并进行维修，如使用敏感度较高的传感器检测问题。结合具体情况，使用温度计、solo振动测试仪等先进的电子检测仪，诊断和监测设备使用情况和工作状态，结合实际情况，有针对性地进行控制。结合具体情况，修理设备预防计划，并定期修理。完成管理任务后，保证设备技术良好，突出设备的作用，有效利用设备，满足生产发展需要。在安全生产过程中节省备件，最大限度地减少损失，延长设备使用寿命，并提高经济效益。

3.2电气设备安装过程中的质量控制

电气工作是一个工作量大、任务重的过程。相关部门必须在施工单位施工后进行积极配合，只有完成了土建工程才能安装电气设备。必须严格核实相关部门分配的施工现场的数量和位置，并检查控制室中用于检查的设备数量。安装配电箱时，请注意设备与墙壁之间的距离，要确保设备不存在任何质量问题。安装电气设备时，请注意使用校准和测量设备，以便可以正常使用设备的所有功能。在安装分配器、仪表板和适配器时，需注意分配安装连接器的规则。在此期间，需要注意电气设备数量，并可以根据相关规定立即进行安装。电气设备的现场操作完成后，要立即安装可以保护电气设备的相关装置，以确保电气设备的正常运行。

3.3优化电气设备的维护与检修工作

电气设备安装调试中，为避免各种安装与调试问题，相关部门需要结合自身的实际情况，不断优化电气设备的维护与检修工作，制定科学的维护与检修制度。由于电气设备是生产生活正常进行的基础，一旦电气设备存在安装与调试问题，就会导致其在后期的运行中出现各种问题，从而引发较大的安全事故。因此，安装与调试人员需要在日常的工作中加强对各种类型电气设备的了解，及时对电气设备存在的安装与调试隐患、问题等加以处理，为电气设备安全、稳定运行创造良好的前提条件。在电气设备安装调试中，要始终坚持预防为主的理念，应用先进的安装工艺，提升安装调试的整体水平。

结束语

电力维持着经济运行，电气设备保证了电力系统运行的稳定性，在输电方面发挥了巨大的作用，因此保证了电气设备安装调试的效率，这对维护整个电力系统至关重要。为了提高电气设备安装调试的效率，影响电气设备安装调试问题的因素有一些，应注意一些问题，如防潮、防雷和起导体连接，维护电气设备的调试和运行，以确保电气设备更加稳定和安全。

参考文献

[1]韩东云.试论电气设备安装调试中的问题及改进对策[J].科技经济导刊,2019,27(34):82.

[2]左雷安.电气设备安装调试中的问题及解决对策研究[J].工程技术研究,2019,4(05):109-110.

[3]黄乘坤.浅析电气设备安装调试中的问题及解决办法[C].江西省电机工程学会.2017年江西省电机工程学会年会论文集.江西省电机工程学会:江西省电机工程学会,2018:335-336.

[4]高斌.探究电气设备安装调试中的问题及解决对策[J].科技资讯,2018,12(22):111.

[5]刘志勇.电力系统电气设备安装与调试的技术分析[J].机电信息,2019(20):136-137.

论文作者:何昌宏

论文发表刊物:《中国电业》2019年 22期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b381dab17a580df924049c3e.html