# 建筑工程中的深基坑支护施工关键技术的应用研究论文_彭文斌,贺建峡

浙江文华建设项目管理有限公司 浙江杭州 311100

摘要：伴随着时代快速进步推动了建筑行业的蓬勃发展，各式各样的建筑拔地而起，有效地满足了居民的日常生活需要。而随着建筑工程的不断创新和发展，工程质量也受到了前所未有的重视，各种新型施工技术层出不穷，深基坑支护施工技术就是其中之一。本文笔者将对深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用进行分析，探讨做好施工工作的方法和策略。

关键词：建筑工程；深基坑支护施工技术；技术应用

现建筑工程的质量已经成为影响到人们生命安全的重要因素，这也就使得建筑工程施工以及各部分技术应用成为现下被广泛关注的一项重要内容。深基坑施工是整个施工项目中最为基础的一部分内容，而支护施工则是为了尽可能避免出现安全事故、保证基坑安全所采取的有效措施，对于后续建筑施工而言是十分必要的。因此，结合实际情况对深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用进行详细分析是十分必要的。

1 建筑工程中深基坑支护施工技术要点

1.1 准备和加固工作

建筑工程中深基坑支护施工技术要点包括前期准备工作以及深基坑加固工作，前期准备工作就是对环境以及施工相关信息进行全面的调查，将所有的信息进行处理整合，以此为基础制定施工计划，确定合适的施工位置以及深基坑支护施工的方案，同时确定合适的材料以及会出现的各类问题，提前做好预防工作。深基坑加固工作就是根据实际的施工条件，以及深基坑的实际状况，确定合适的加固方案，进行加固操作，保证能够承受后续的施工力度以及施工强度。

1.2 施工误差控制

深基坑支护施工对于位置的精准度要求较高，需要保证误差控制在可接受范围内，实现这一目标，需要每个阶段都进行相应的测量，对于出现问题的地方及时的矫正，保证误差及时消除，保证施工的误差逐步降低，支护体系更为完善，能够保证深基坑支护工程的作用达到预期的要求，能够保证施工的后续进展不稳定性因素进一步消除。

1.3 设备管理和地下水处理

深基坑施工过程中，涉及到较多种类的施工设备，这些施工设备的质量直接影响施工的稳定性以及施工的安全性，需要进行科学合理的管理，安排合理的放置环境，进行定期的检修，定期的调试，同时做好相应的参数等数据记录，分析使用的情况，在规范设备的操作，来延长使用的寿命，以及保证设备的运行稳定性，不对施工造成影响。地下水处理就是在深基坑施工过程中，会由于深度过深而出现渗水的情况，这严重影响支护的稳定性以及质量，需要及时的采取对应的处理方案以及策略，包括排水，止水，隔离等，能够实现将潜在危险扼杀在摇篮里，实际的保障施工人员的生命安全。

1.4 强化安全防护措施

深基坑支护施工是一种比较危险的工作，施工时会随时出现突发状况。因此，相关的管理人员要加强施工人员的安全防护措施，并严格要求施工人员在工作期间开展了一系列安全的保护装束，避免突发情况对施工人员的生命安全造成威胁。同时，相关的高层管理人员要对全体施工人员开展一系列的安全防护知识讲座，在知识讲座期间，让全体施工人员清楚的了解到突发事件对人员生命安全的严重性。并且，相关的监管人员在工作期间要严格检查施工人员是否佩戴安全防护工作，定期检测安全防护工具的质量，如果防护工具出现了质量问题，相关的高层管理人员要及时进行更换。通过加强安全防护措施能够为相关施工人员的生命安全提供强有力的保障。

2 深基坑支护施工技术在建筑工程中的具体应用

2.1 土钉支护施工技术

土钉支护施工技术是一种新型支护技术方式，从施工流程上来看，具有操作简单、适应性强等诸多优势，且其应用能够提高基坑边坡位置上土体结构的稳定性与承载力，进而达到强化深基坑支护边坡的目的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆就其自身特点来看，土钉支护施工技术更加适用于一些小型建筑工程项目，而支护效果也可以更进一步提升。若是在实际施工中对深基坑边坡位移也需要受到一定限制，则是可以引入预应力锚杆技术加以配合，保证深基坑施工的稳定性。尽管如此，在实际应用的过程中，这一技术手段仍然存在一些缺点，即在软土地质、地下水位较高的建筑施工环境下，不适合采用土钉支护施工技术。

2.2 钢板支护技术

钢板支护技术与及土钉墙支护技术的操作方式类似，只是二者在支护材料上存在有细微的差异，钢板是以钢板墙的形式对建筑进行支护的，相较于土钉墙来说钢板墙的防挡水性能更强，在软质土质中应用有着较为突出的优势，因此，应用范围比较广泛。但是，该技术在使用过程中，需要对钢板进行处理，所产生的噪音污染比较大，而且钢板的造价比较高，施工成本高于土钉墙支护技术。

2.3 排桩支护和地下连接桩支护技术

排桩支护应用灵活性强，因此使用范围也比较广泛，而且该支护技术的一大突出性优点就在于其可以在土质比较软的地方实施支护，还可以通过对支护桩注浆防水方式完成支护。当然该技术在应用时，需要安装一定数量的孔桩保证支护效果，一般基坑的深度越深，施工过程中所需要的支撑也就越多。而地下连接桩的支护优势虽然与排桩支护类似，但是该支护方式所需要的资金比较大，施工期间各项工作繁琐，需要投入大量的人力和物力，因此其使用并不是十分的频繁。

2.4 冲孔灌注桩

冲孔灌注桩是灌注桩的一种。施工前做好桩位的定位，及时设置护筒，冲孔灌注桩为泥浆护壁成孔灌注桩，应做好护筒及泥浆池周边的临边防护设置。孔桩的成孔过程中，及时量测泥浆的比重，确保泥浆的粘度保持在设计允许值内，避免塌孔现象的发生。泥浆保持置换，待钢筋笼下放完成后，混凝土灌注前，停止置换。混凝土开始浇筑时，导管深度接近孔底，第一料斗混凝土应保持1m3左右，加快灌注速度，使混凝土冲击力冲开孔底沉渣，保证桩的成型质量。砼超灌高度宜为0.5m，人工凿除泛浆，保证暴露的桩顶砼达到设计强度等级，浇灌完成，覆盖孔口。

2.5 护坡桩施工技术

基坑支护的稳定性与护坡桩施工有着重要的联系。护坡桩施工技术的核心在于钻孔压灌，具体的施工步骤如下所示：首先需要利用混凝土对护壁进行初步的加固处理，然后利用无砂混凝土搭配碎石，共同构建桩基础结构的构建。做完以上的准备工作以后，就可以开始进行钻孔。在钻孔时，一定要在设计好的位置上进行钻孔处理，当螺旋钻杆达到预定位置时，才可以开始灌注水泥浆。灌注的速度和方向需要重点关注，要确保钻杆自上而下保持均匀的提升速度进行灌浆，指导灌浆厚度达到预定标准后停止。最后，在深基坑中按照填充顺序进行骨料、钢筋等的填充，并利用高压灌注混凝土，形成稳定的护坡桩。

3 结语

综上所述，深基坑支护技术是建筑工程体系的主要内容，建筑工程技术走向成熟，带动着深基坑支护技术也得到发展，需要施工人员认真开展深基坑支护施工技术工作，按照实际情况优化和调整设计方案，保证技术的合理性和科学性。建筑企业应认真审查施工设计流程，同时完善技术交底工作，提高施工质量，推动建筑行业有着更好的发展。

参考文献：

[1]郎军.浅析建筑工程中的深基坑支护施工技术.建筑工程技术与设计，2019（21）.

[2]王旭.建筑工程中深基坑中支护施工技术分析.绿色环保建材，2019（11）.

[3]沙飞.刍议建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理及应用.建筑工程技术与设计，2019（29）.

[4]李慎江.刍议建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理及应用.建筑工程技术与设计，2019（28）.

[5]程雪.深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用探究.中国房地产业，2019（25）.

论文作者:彭文斌,贺建峡

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b388157d62c46475985c5969.html