# 基于建筑给排水质量的通病及控制措施分析论文_王亚兰

身份证号：13052219910609XXXX

摘要：随着社会经济的不断发展，人们更加注重生活质量。为了给人们生活提供更多的便利，需要充分重视建筑的消防系统以及给排水系统，施工设计人员应充分重视给排水设计工作。然而，在开展建筑给排水施工过程中，由于多种因素的影响，导致给排水存在着质量问题，直接缩短了使用建筑寿命以及影响人们居住的舒适度，同时对建筑物的整体稳定性以及安全性造成很大影响。本文将全面分析探讨建筑给排水质量的通病，并根据实际原因，制定完善的通病控制措施，全面提升建筑工程的整体施工质量，希望推动我国建筑行业的可持续发展。

关键词：通病；控制措施；建筑给排水质量

在开展建筑工程施工项目时，会涉及很多施工内容以及施工项目。在施工过程中需要充分重视给排水施工对于建筑工程项目的意义和作用，直接影响了使用建筑的年限。综合分析并加强处理建筑给排水施工中存在的质量问题，根据实际情况，加强施工控制，有利于全面提升建筑给排水质量。

1分析建筑给排水施工中存在的质量通病

当前在开展建筑施工项目时存在给排水质量问题具体表现为：

第一，在进行建筑给排水施工时，会碰到管材的型号出现不匹配情况，没有进行有效的管材衔接工作，对建筑施工进度造成很大影响，同时给建筑工程项目造成很大经济损失。第二，一些建筑企业采用镀锌材质钢管，作为供水管道材料。由于镀锌材质钢管的应用寿命比较短，在使用过程中很容易出现生锈情况，直接影响了人们的日常生活。在施工中如果采用PE施工管材，会存在老化情况。为了确保施工质量，需要对新施工材料进行研发。施工过程中，常常存在水压堵塞情况。在开展建筑给排水施工过程中，需要施工人员在安装给排水管道前，应做好精密计算工作，保障水压值整体的稳定性。一旦水压值出现异常现象，会出现供水不足，水压偏高或偏低，很容易发生管道破裂或者喷水等现象。第三，建筑施工后期，施工垃圾或砂浆可能进入到给排水管道当中，排水池出现堆积杂物情况，导致管道发生堵塞现象。出现这些情况，具体原因可以包含：管道材质存在的问题以及施工存在的问题。施工过程中管道材质，没有实际满足施工中的制定的相关标准。在进行安装过程中施工人员没有做好细节工作，在施工后期同时也存在着认为破坏情况，最终导致管道发生泄漏现象[1]。

2建筑给排水质量的通病控制相关措施

2.1加强控制管材质量

建筑施工由机械设备以及施工材料组成，同时对给排水施工质量有着很大影响。一般情况下，卫生清洁器具、管道材料、供压设施以及给排水零构件等，作为建筑施工给排水工程的重要组成部分。给排水施工时，消防控制水泵、淤变频给水设施等，是施工配套设施。这些都具备了可选择性特征，也有很大的价格差异。因此在开展施工过程中，应根据施工中的实际要求，对施工材料进行合理选择。管理人员应对施工材料进行全面检查，包括配套资料、采购清单、出厂合格证明以及产品规格参数等相关内容，只有对这些情况进行确认无误以后，才可以开展安装工作。控制阀门以及冲洗阀门等，作为应用给排水配件，主要应用为水压以及水流量的调节和控制工作。为了实际满足建筑施工设计理念，管理人员应认真核对施工材料质量相关报告，对材料的化学成本以及力学性能等做好鉴定工作。并对施工材料的完整性以及外观进行详细的检查，避免应用时出现一些细节方面的缺陷。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆加强测试阀门的压力以及密封性工作，确保阀门满足施工需求。施工过程中应合理应用施工技术，例如加强检测给排水管的具体应用质量，严格控制给排水的安装技术，有效保证施工设计意图和施工操作能够一致。

2.2提高施工技术水平以及管理人员专业素质

在开展建筑给排水施工时，会涉及大量的施工技术人员，工作人员的自身专业素质以及专业知识储备对建筑工程施工质量有着很大影响。为了全面提升建筑给排水施工质量，需要充分重视培养工作人员的专业素质。通过定期开展员工培训工作，可以逐渐提升员工的施工技术水平以及专业素养，有利于提升员工施工责任心，确保建筑施工的安全性。

2.3综合分析施工环境

建筑施工过程中的管理环境、自然环境以及人力资源等作为施工环境，需要综合分析施工环境，加强施工管理工作力度。具体包含了施工材料的储备、人员调动以及管理施工设备等内容。加强施工质量工作管理，避免施工环境影响整体施工质量。

2.4逐渐完善建筑给排水施工管理措施

提高建筑工程施工质量，管理人员应确保建筑给排水施工策略具备合理性以及科学性特征。在开展建筑施工过程中，会涉及很多的施工材料，一些施工材料具备自身特征，因此管理人员应根据施工现场的实际情况，科学的运用相应的施工技术以及施工标准开展给排水施工内容。管理人员加强施工质量管理工作，优化施工整体工序流程、明确工艺类型，作为建筑给排水施工策略中非常重要的管理内容。同时在开展建筑给排水施工过程中，施工人员应重视施工技术交底工作的重要性，逐渐完善建筑给排水施工内容，可以全面提高建筑施工效果。

2.5提高建筑给排水施工质量监督管理力度

为了提升建筑施工质量，需要加强施工质量监督管理力度。质量作为建筑施工项目的核心，只有提高施工质量，才能促进建筑企业的健康发展。管理人员在开展施工时，需要加强监督管理施工材料、施工技术以及施工细节。根据施工实际情况，制定完善的施工质量标准，逐渐优化相关部门对建筑施工的相关法律法规以及施工标准，有利于推动我国建筑工程行业的稳定发展[2]。

结束语

综上所述，建筑施工过程中，需要充分重视给排水施工质量和人们日常生活之间存在的联系，全面分析建筑给排水质量的通病，深入分析具体原因，并根据建筑施工情况，制定完善控制措施。提高建筑施工监督管理力度，施工人员应严格遵循制定的建筑施工标准开展相关操作，有利于防止施工中产生质量问题。由于给排水施工内容，对我国城市现代化带来非常重要影响，需要加强控制给排水质量，实际满足人们日常生活需求。通过控制建筑给排水质量，有利于提升企业的经济效益，推动我国建筑行业的稳定发展。

参考文献

[1]王巧香.建筑给排水质量通病和防治措施分析[J].城市建设理论研究(电子版),2017(16):229-230.

[2]陶燕超. 建筑给排水系统施工质量控制措施分析[C].《建筑科技与管理》组委会.2015年6月建筑科技与管理学术交流会论文集.《建筑科技与管理》组委会:北京恒盛博雅国际文化交流中心,2015:217-218.

论文作者:王亚兰

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b41c85faf63f8817ba9eebf7.html