# 关于暖通供热节能技术的探讨分析论文_朱京京

河北华热工程设计有限公司 河北石家庄 050000

摘要：随着我国供暖技术的发展和环保意识的增强，供热暖通工程逐渐朝着环保与节能的方向发展。而供热暖通节能发展是我国可持续发展的必然要求，也是供热暖通行业发展的必然要求。并且，社会上逐渐兴起了供热暖通节能技术研究热潮，供热暖通节能技术不断进步。然而，供热暖通节能技术在供热暖通设计和运行管理方面还存在一定问题急需解决。研究供热暖通节能技术不仅能够优化节能技术在供热暖通工程中的应用，而且对供热暖通工程发展有着深刻意义。

关键词：暖通；供热；节能技术

1 供热采暖技术特点

加热技术以其强大的优势和特点得到了广泛的应用，我们将主要总结其特点如下，并仔细分析。

1.1锅炉效率高、加热环境好是燃油锅炉的显著优点和特点，同时自动化的设计大大降低了管理人员操作的难度，也能有效降低劳动强度。人为操作不可避免地会带来误差，通过使用燃油锅炉可以有效地改善上述现象。

1.2目前，部分锅炉房以燃气为主，污染物较少是燃气锅炉的显著优点和特点，这不仅促进了暖通工程自身的长期健康发展，而且保证了生态环境保护工作的顺利进行。

1.3传统的供暖方式将占用建筑面积的很大一部分。燃气壁挂式加热炉和组合式燃气锅炉房可以有效改善上述现象，不仅可以有效降低投资成本，还可以帮助相关企业实现最大的经济效益。技能减排是新世纪发展的主要原则之一，上述方法能够有效地满足这一原则。

1.4为了在加热的基础上提供冷却气体，直接燃气轮机可以在工程的实际设计和施工中得到充分的利用。该机组自动化程度较高，可以有效弥补传统锅炉供热的不足，不受季节的限制和约束。实现了利用率的有效提高，具有较高的经济价值和特点。

2 供热暖通节能关键技术

2.1区域集中供热节能技术

区域集中供热技能技术离不开锅炉房节能技术，在锅炉房节能技术的支持下锅炉能够进行长期稳定的工作，并且能够提供75%以上的热工作效率，实现对锅炉设备的高效利用。同时，区域集中供热技术的应用能够有效节省燃料、燃料运输费用和人力投入，减少燃料燃烧的环境污染，控制供热暖通投资。另外，为了节省供暖建筑投资，减少供热暖通工程的占地面积，供热暖通工程必须采取集中供热技术，深入挖掘锅炉房潜力，合理配置锅炉容量。

2.2低温热水地板辐射技术

地面辐射采暖主要是利用低温热水进行供热，热水是地面辐射采暖的主要热源，需要将热水温度控制在60度以内。而地面辐射采暖需要在地板中埋设采暖设施，利用热水对地板进行加热，让热水在地暖管内进行循环流动，通过热流辐射来实现室内供热采暖。地面辐射采暖具有节能、卫生、舒适的特征，已经被广泛应用在供热暖通工程之中。另外，地面辐射采暖不会影响室内观感，也不会占据室内面积，实用性较强。

3 供热暖通节能技术问题

3.1供热暖通设计问题

在供热暖通设计过程中，很多供热企业都会选择偏大尺寸的循环水泵。而循环水泵会直接影响供热采暖系统。设计单位应加强重视循环水泵的尺寸设计和尺寸选择，根据供暖的实际情况科学选择循环水泵尺寸，注重循环水泵质量。同时，我国供热暖通管理不合理导致了供热循环水泵使用不标准，难以满足供热需求。另外，循环水泵尺寸过大也会影响供热水流流量，阻碍供热采暖系统的正常运行。此外，部分供热企业在供热暖通工程设计中缺少选择性供热，忽视了建筑的特殊性和差异性。

3.2供热暖通运行管理问题

集中锅炉房采暖的水流量较大，成本较高，资源浪费严重。并且，热网很容易因为水流量过大而难以平衡热流量导致供热不均衡。同时，集中锅炉房采暖没有使用具有调节作用的调节阀和流量计，只能使用截止阀和闸阀对流量进行调节，能源浪费比较严重。另外，集中供热系统中的滞留水现象严重，集中供热设备质量不合格、集中供热人为破坏等问题都会导致供热系统热水流失，严重影响供热系统的运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4 供热暖通节能技术的完善措施

4.1完善控制系统

供热暖通节能技术应积极建立适合供热系统运行的控制系统，这是因为供热系统主要由用户、管网和热源组成，为了要保证有序的热生产和使用循环必须建立控制系统。控制系统的建立能够使管理人员掌握供热系统的运行状况，为管理人员供热运行方式的选择提供依据，进而保持供热系统水热平衡的状态，保证供热系统的正常供热。另外，供热系统的经济投资较小，使用效率较高。为此，供热暖通工程应积极建立完善的控制系统，加强对供热系统的热量和供热循环的控制。

4.2扩大供热规模

锅炉容量直接影响着锅炉的供热效率，锅炉容量越大，供热效率越高。因此，为了实现节能供热，供热企业应适当扩大供热规模，增大供热容量，进而提高供热效率。并且，适当扩大规模能够减少不必要的资源浪费，加强环保。另外，锅炉的选择要与当地的使用煤种相符合，避免使用煤种不符而造成的锅炉设备损坏。

4.3加强运行管理

供热暖通节能技术的应用应加强对供热运行的管理。为此，供热企业应保证锅炉房司炉人员的技术，保证司炉人员通过国家技术监督部门的培训和考试。并且，供热企业应建立完善的供热运行操作程序，保证锅炉房供热系统的规范运行。另外，供热暖通工程应做好锅炉房水处理工作，及时对供热水进行软化、脱氧和脱盐，确保供热水达到我国的水质标准。

4.4安装热工仪表

为掌握供热系统的实际运行状态，供热暖通工程应在供热系统内部安装热工仪表，加强对供热系统运行的监控，及时发现并分析供热系统中的问题，并采取相应的供热措施。然而现阶段，很多供热暖通工程都没有安装热工仪表，针对这种情况，供热企业应补全热工仪表，确保热工仪表的准确性。

4.5适度扩大供热规模

锅炉容量与锅炉效率是成比例的，减少了零散的小锅炉房，适当扩大供热系统的规模，锅炉容量、效率、供热效果都比较好，而且非常有利于环保，也减少了不必要的浪费，从而达到节能的目的。此外，加热炉炉型的选择，要有依据，应与当地长期供应的煤炭相匹配，不能任意，即根据煤炉炉型的选择。

4.6加强锅炉房运行管理

首先，加煤机人员和水处理人员必须经国家劳动部门或者技术监督部门培训合格；其次，建立正确、完善、实用的操作规程；第三，锅炉房水处理（包括软化水或脱盐、除氧）设备处理后的水质，必须达到国家水质标准。

4.7安装热量表，掌握系统的实际操作

供暖系统安装所需的热工仪表是掌握系统运行状况，准确了解和分析系统存在的问题，采取正确的方法和措施，实现节能潜力的重要手段。目前，热仪器的安装还不完整，不准确的情况比较普遍，因此，必须按照所有热仪器的规定，保证仪器的完整性和准确性。

结束语

随着经济的快速发展和人民生活水平的提高，公共建筑和住宅的供暖和空调建筑物已成为一个常见的需求，供暖和供热已成为人民生活的必需品，近年来，国家宣传和促进节能减排、采暖通风加热必须达到节能减排的效果。

参考文献：

[1]吕明旭，宋世尧.关于建筑工程中的暖通空调节能技术分析探讨[J].建筑工程技术与设计，2016（5）.

[2]陈瑞.老旧集中供热系统的改造及节能技术的探讨[J].城市建设理论研究：电子版，2015（18）.

[3]任亚锋，赵中华.暖通设计中绿色理念和节能技术的应用分析[J].城市建设理论研究：电子版，2015，5（26）.

[4]曾应贤，吴全胜.高层建筑暖通空调设计要点分析[J].建材与装饰，2015（48）：195-196.

[5]柳运博.探究建筑工程中的暖通施工几个要点[J].建材与装饰，2016（21）：24-25.

论文作者:朱京京

论文发表刊物:《基层建设》2018年第36期

论文发表时间:2019/1/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b4535d9e8d253f504281d7df.html