# 浅谈城市市政排水设计思路论文_陈衍

江苏省科佳工程设计有限公司扬州分公司 江苏扬州 225000

摘要：在当今现代化城市建设中城市排水是非常重要的一部分内容，其也是城市建设中的特别重要的一部分。因此，对于城市市政排水的设计不仅对排水的工程建设有影响而且还影响城市中人们的日常生活。本文基于此对城市排水的设计思路进行分析。

关键词：城市排水；设计思路；市政排水

0引言

城市的市政排水系统与城市的发展息息相关，其对人们的居住环境、城市的投资环境都有着非常重要的影响。因此，一个合理的城市市政排水系统是建设现代化城市必不可少的基础建设。市政排水是为了城市的防洪、排涝等的工程，随着近年来许多城市排水系统出现的问题越来越多，城市排水的设计变得尤为重要。本文先阐述城市市政排水设计的内容以及原则，然后分析城市市政排水系统设计的思路及注意点。

1市政排水设计的内容与原则

由于城市的排水工作对于一个城市来说是非常重要的工程之一，城市的排水管道的设计与城市的总体规划要协同一致。对于排水管道的设计要考虑长远。在进行排水设计选材时，需要充分的研究分析总结以往的工程实践的经验，并且支持科研的成果要将新的技术发展运用，而且要考虑到合理的经济投入。

城市市政排水的建设中排水系统需要遵循一些原则，主要包括：第一，市政排水系统设计需要与城市的整体规划和发展具有统一性原则。因为不同的城市的排水系统设计要求不同，比如一些大的城市，由于人口多，生活污水的量就比较大，这样城市中的各个区域的排水系统结合。而一些小的城市，由于人口少，占地面积小，排水系统一个就够了。第二，对于排水管道的设计应该具有长远性的原则。由于排水管道都是位于地下，维修与管理都是很困难的。因此，在进行排水管道的设计时就应当考虑质量好、耐用的排水管道。并且由于城市的人流量与车流量大，排水管道位于地底下对于地面的耗损也会较大，在进行排水管道设计时就需要考虑城市的土壤以及自然条件，考虑到种种因素以减少对道路的损耗。第三，在对施工材料的选择时需要使用新的材料以及运用新的施工技术，让科研的成果能够成功的应用于实践中，但是在应用新材料时也需要考虑成本，要选择最佳的方案。

2城市市政排水系统设计

2.1排水系统的布置

市政的排水系统是一个非常复杂的网格，必须要在设计最初时进行合理的排水系统网格布局才能保证排水系统的完整性与科学性。市政的排水系统包括诸多要素。排水系统中的污水管道主要是输送生活污水、工业废水以及雨水等。然后经过总泵站输送至污水处理厂让污水进行净化处理，再进行回收利用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2雨水系统设计

雨水的管网布置需要让雨水依据重力的作用以最短的距离排放至最近的水渠中。城市中雨水排放的设计要与城市的防洪排涝结合，同时要与不同的地势进行有机的配合。

2.3城市中污水排放系统的设计

由于在实际的施工中，城市的规划设计做到分流制非常困难。因此，大多数的地区城市都是采用合流制的系统。当前我国呼吁强调水的循环再利用，要使污水能够从污水厂处理后直接就近排放到内河做景观河。对于污水管道的布置需要掌控各个管道的位置与流向。并且污水的管道布置要尽量避免与障碍物相交，在特殊的地形要使用相应的措施，为保证污水的顺利排放，对构筑物之间的水头损失计算要精准。

2.4城市中污水处理厂的设计

污水处理厂是对市政的污水进行有效的处理，让污水达到 标准回收利用起来。由于污水处理厂中汇集城市中所有的污水，它对环境有所影响。污水处理厂会排放臭气，影响城市空气质量。所以污水处理厂的地址要放在城市的下风向位置。污水处理厂一般有三块区域，其中生活区是厂内人员办公的区域，污水处理区是净化污水的区域，污泥处理区是处理污泥的区域。污水的处理是一个完整的系统，必须经过多个步骤，还要具备相关的设备。在对各个设备之间进行连接时需要注意管道是否畅通，还要对地形充分的利用。

3排水设计注意的要点

3.1污水管网的设计

污水的管道有许多种，不同种类的管道有不同的功能。在设计污水管道网时，首先要考虑的就是区分铺设路段，对不同的区域根据其特点铺设不同的排水管道。比如咋居民区需要铺设较为粗壮，耐用的污水管道。在城市饭店较多的区域考虑到饭店的油大，废物较多，需要选择内壁光滑、口径大的排水管。对排水管道分区后要注意分段，在设计图纸时，对污水管道的流量计算要准确，通过污水干管的水力也要计算准确，要以此确定管道的管径、坡度等数据。

3.2新旧排水管接口处理

由于近年来我国城市化的不断加快，在其中新的城市数量较少，许多的城市都是由一些小的城市发展起来的，这便为城市的市政排水带来了问题，因为原先的小城市的排水系统，现在由于人口增加，城市的扩大已经不能支撑现在城市的排水需求了，因此，需要对新旧的水管进行接驳。在一个城市中的排水系统中，其是一个完整性的系统，所以任何的外力对它来说都是破坏的行为。在新旧接口时只能将破坏的程度降至最低。在进行连接的过程中，先对原先的管道进行开凿，为避免人力开凿致使源于结构破坏，要采用机械切割，在切割后再将管道进行一些技术处理然后在进行连接新的管道。

4结束语

总之，随着我国城市化进程的推进，城市将成为未来人们生产生活的主要场所。城市的市政排水工作是很重要的，本文结合目前城市排水工程的现状对城市市政排水系统的设计原则，注意要点进行了论述，希望为同类的工程提供参考。

5参考文献

[1]赵红霞.浅谈市政排水管线的设计[J].科技促进发展(应用版)，2010，（04）．

[2]倪晓伦,赵建伟.浅谈市政给水非水管道设计技术措施［J］.科技创新导报，2014，74(1):67 ～68．

[3]杨臻.市政排水管道工程施工质量通病分析及预防措施[J].沿海企业与科技,2006（1）:143-144.

论文作者:陈衍

论文发表刊物:《防护工程》2019年20期

论文发表时间:2020/3/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b47baa8af56545ba3dbb41fa.html