# 探讨建筑电气设计中的消防配电设计方案孙旭彬论文_孙旭彬

摘要：由于建筑行业的整体快速发展，建筑智能的质量越来越高。建筑施工的主要内容就是电气设备，而这不仅仅可以用作建筑物的质量和安全性，还适用于建筑物如何满足人们的生产和生活需求。在电气设计和建造中，消防设计是非常重要的组成部分，也是配套电气设备整体安全的前提。因此，在建筑物的电气设计中，有必要做好消防设计，并建立科学的消防设计。 本文主要分析了消防设计中的问题，并讨论了具体的解决方案。

关键词：建筑施工 ；电气设计 ；消防配电 ；设计方案

引言

由于我国科技的迅猛崛起，建筑电气变得越来越人性化且技术还处于蒸蒸日上的地位。 因为建筑电气越来越发达的技术，使得电气设计有了越来越复杂的电气系统。可想而知，这给电气设计人员和企业越来越大的挑战。伴随着越来越复杂的电气设计，为了确保施工项目能够满足人们的不同需求，有必要在设计过程中提高设计水平和完善性。其中，设计不仅应满足使用需要，而且应减少修改和调整，这是一个相对明显的问题。为了进行高层复杂建筑的消防设计，有必要结合科学设计的基础和规范来确保火灾风险的控制，同时在发生火灾时可以进行严格的控制。

1 建筑消防配电设计的重要性分析

通过分析消防配电设计在建筑施工中的重要性，电气设计质量的整体优化可以让电气设备整体上有更完善的保障。电气设计中最主要的一个部分就是配电设计，配电设计决定着电气设备的所有安全保证。事实说明，在建筑消防配电设计这条旅途上，消防设计一定要科学并且全方位，这有着特别重要的价值。一方面，在进行电气设计的过程中，电气类型和运行特性的充分结合，以实现消防配电装置，可以有效减少电气设备的潜在危害，充分优化电气设备的工作效率。随着建筑业的整体快速发展，建筑物中的电气设备数量不断增加，在建筑物内部，电气设备的种类越来越广泛，只有通过引入科学的消防分配设计，我们才能确保这些电气设备能够稳定运行，从而完全满足人们不断增长的需求。另一方面，在进行电气设计的过程中，消防配电设计也可以大大降低隐患的火灾风险，有效减少电气设备的潜在火灾隐患，将确保电气设备的整体运行安全，并确保建筑物的整体安全。

2 建筑电气设计中消防配电设计存在的问题

2.1 执行消防规范时的问题

建设项目的总体设计原理需要通过建设来体现 该建筑物中有很多行，因此我们需要密切注意该行的布局。在特定的施工过程中，电线主要插入墙内。 因此，设计方案需要优化布线结构，有效指导施工过程中的操作特点，保证施工质量，积极配合施工，避免施工混乱。在同一个地方通过的线数相对较高，通电后使用电线会产生热量，而这些热量的积累会产生高温情况，可能引起火灾。因此，在采用该项目时，必须严格按照规定检查线路的连接状态。 在建设项目中，大型灭火器也需要电源以确保线路安全，可以在导体外部提供金属管。如果发生火灾，火灾和指挥人员将处于失修状态，但是建造一幢高层建筑是不够的。建筑公司也忽略了施工，因此，在执行此操作时将忽略生产线的安全性和构造

2.2 消防配电供电系统设计不合理

消防系统的设计在建筑项目电气系统的设计中有着不一般的价值。如果电源系统的设计有问题，将对配电工作产生很大影响。具体问题主要表现在以下几个方面：一，高压单元电路的设计 通常，在具有一流负载的建筑电源系统的设计中使用高压单元电路。在某些设计中，它需要独立的独立电源方法。当然，实际的设计并没有认真对待它，这进一步加剧了问题。高压侧汇流排开关的设计主要基于串联输入设计。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆 此设计将降低特定应用过程中消防系统的效率。高电压电源的第二个问题是它使用手动方法来启动备用发电机。这种方法可以在许多方面改善高压电源，但也会带来其他设计问题。

2.3 未设置电压、电源监控设备

在一些建筑项目中，将添加发电机组，许多人发现，如果该单元未配备电压检测设备和自动启动系统，则将对该项目的消防安全建设产生巨大影响。灭火器电源箱内没有专用的电源监控装置。如果切断电源，消防检查人员将无法完全控制消防设备的电源。不会及时采取预防和救援措施，这将导致安全事故。除此之外，自发电发电机组也会影响自动启动工作 不能保证在规定时间内提供消防安全电源。只有通过手动操作，才会出现重大的安全问题 最后，在电气工程的消防安全设计工作中，是否将电源监控设备安装在灭火器的电源箱中。遇到火灾时，它会对灭火器做出快速反应，从而导致设备发生故障[1]。

3 建筑电气设计中消防配电设计的要点和方法

3.1 明确消防配电设计的规范

在消防配电设计过程中，总体设计质量的优化必须取决于科学设计的特殊性。这是确保消防配电设计顺利发展的重要条件，也是确保消防配电系统平稳运行的关键。在火能分配的设计过程中，电气设备构造的类型和运行特性应与建筑物的内部结构充分融合，根据线路的安装和保证，将结合各种电器等的安装位置进行消防安全和配电设计。在设计中，应按照负荷水平和有关规定完成消防配电设计工作。另外，科学设计的智能建筑，环境建筑等在智能建筑广泛快速发展的过程中，火电配电设计也应基于资源优化，节约和效率的原则，有效减少不必要能源的使用，完全提高建筑电气系统的运行安全性。

3.2 采用专门的供电回路

在设计消防配电系统的过程中，动力传输系统的设计可以确保建筑物内各种消防设施的可靠运行，从而有效减少火灾和人身伤害造成的经济损失[2]。所以说，在设计火能分配过程中，应根据实际情况和用电情况，建立专门的科学电源电路。电源电路必须与其他电源线区分开，或者甚至是隔离的，以便在发生电气火灾后，可以使用独立的电源电路来满足消防设施的电源需求。当然，为了确保建筑物中的消防设施能够稳定可靠地起作用，供电设备的设计也可以采用电池方式，它主要用作公共场所，楼梯，走廊和建筑物内其他场所的紧急食物来源。

3.3 火灾探测器设置

在建立消防配电设计过程中，必须建立火灾报警系统，以实现自动监视，动态监视和及时发现隐患的目标，万一发生火灾安全隐患，系统可能会发出主要警告，以便人员可以立即采取行动并采取控制措施。在建立火灾报警系统的过程中，应根据建筑物的内部结构，潜在的火灾隐患和火灾隐患的位置等，采用分级安排的方法。同时，为防止火灾后整个建筑物停电，还应设置火灾警报系统，使用撕裂或绝缘的设计，在切断火能的过程中，您需要准确考虑电源切断的负载。

4 结束语

电气系统在建筑工程设计中非常重要，消防系统是电气系统设计组中的重要组成部分。因此，有必要更加重视火力分配系统的设计工作。在特定的实际过程中，设计师必须结合适当的国家法规和规范，确保消防系统的作用。通过科学合理的消防分配设计，确保用电建筑物的安全。

参考文献

[1] 张培楠 . 浅谈消防配电设计在建筑电气设计中的运用 [J]. 民营科技，2018(12):32.

[2] 杨宜滨 . 建筑电气设计中的消防配电设计方案分析 [J]. 河南建材，2018(02):229~230.

论文作者:孙旭彬

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b48cc25c76357a63bcc429a9.html