# 工程测量过程中精度的影响因素及控制论文_李维洋

中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 四川成都 610000

摘要：工程施工过程中的质量工作是非常重要的一个方面，而要做好质量控制工作，工程测量又是相当重要的一个步骤。无论是对于哪种建筑项目，工程测量都可以为质量控制工作提供支撑。但是就测量工作本身而言集系统性与复杂性为一体，并且涉及到设备，人员，技术等多方面。稍有不慎就会导致测量工作出现问题，从而为质量管理工作带来困难。因此在测量工作开展过程中需要对影响测量精度的因素采取相应措施。本文就工程测量过程中精度的影响因素及控制作简要阐述。

关键词：工程测量；精度；影响因素

随着技术发展，测量技术的精度在不断提升。新技术与方法的应用为测量工作提供了更多的选择。但是就另一方面而言，测量工作开展过程中会受到多方面因素影响。在工程测量工作实际应用中，对精度的控制仍然存在的不足，从而影响到了施工的整体质量，也对企业造成了一定的负面影响。

一、工程测量及其意义

工程测量在项目建设工作中具有基础性地位，同时也是整体工作中非常重要的一个环节。该环节主要的工作内容是依据相应技术规范对特定的区域或者是正在建设的项目进行空间数据，地理位置获取，计量，并为工程建设与设计工作开展提供基础。作为管理工程重要的手段，为后续的设计，施工，验收等环节提供了基础信息，图形，图像等服务。甚至可以说，没有工程作为前期基础，后期建设工作就无法正常开展，质量更是无法得到有效保证。

工程测量应用体现了多行业，范围广的特点。如水利工程，海洋工程，建筑工程。涉及到的环节包括了前期规划，施工，维护等。工程测量已经成为了施工领域的核心基础。因此应该对测量工程保持足够的重视，并且在应用过程中，尽量避免各种因素对其带来的干扰，以保证测量工程的质量。

二、影响测量工程的因素

（一）作业人员的因素

测量工程需要由工作人员来完成，人员技能与素质将直接影响到测量工程质量。测量工作必须要保证工作人员经过了专业培训，否则在工作开展过程中会出现技能不熟练，应用不到位，操作不规范。对于影响到测量质量的因素无法进行有效把握。测量工作最重要也是唯一的一点就是测量精度。工作人员的个人经验也是影响到测量结果的因素，比如刚走上工作岗位的学生，理论知识已经非常完备，但是缺乏实际工作经验，无法将理论知识灵活运用到实际工作中。测量工作本身就是一项坚苦的工作，由于制度及其它方面的原因，容易造成该方面人才流失，从而导致了技术能力不足的人员开展工作。

（二）测量仪器存在的问题

测量仪器是一定社会条件下科技水平的体现，但是技术是不断发展的，而某些单位在测量工作开展过程中使用的还是以往的仪器设备。一方面是由于管理工作者没有意识到测量工作的重要性，对此不重视。另一方面，则是考虑成本等问题。传统仪器会对测量结果造成影响。而对于仪器而言，也需要规范化的维护，而实际测量工作中，工作人员没有严格依据相应操作规范开展工作，仪器随意使用又随意放置。日常养护工作不到位导致了仪器精度降低，从而导致测量工作结果出现问题，进而引起一系列的反应，并影响到作业施工质量。

（三）测量技术存在的问题

测量技术也是影响测量精度的重要因素。测量工作开展过程中，并不单纯只是测量，同时还需要记录数据并进行相应分析，从而为项目建设提供理论支撑。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是随着工程项目的扩大，测量工作数据也在增加，并且某些时候受到技术水平限制，测量数据精度与分析结果都无法有效的满足建设工作需要。

三、工程测量精度控制

（一）制定科学的测量方案

方案的科学合理与否，决定了测量过程及最终结果。方案确定前需要做充分的准备工作，包括对项目建设条件进行调查，如地质，地貌，气候等。同时还需要做好测量仪器的准备工作，如调试，标准订立等。对于测量内容要依据存在的主客观因素制订可行的计划。正式测量工作开始前，还需要考虑到可能会对精度造成影响的因素，并在此基础上对方案进行优化。

测量作业开展过程中，既需要参考施工方案，同是也要依据实际情况对方案进行相应优化，从而实现对精度的控制。在控制精度的同时，还需要考虑到施工进度的要求，尽量寻求二者之间的平衡点。测量工作开展过程中，对于某些重点关键性的数据要重点把握，精度控制标准也要高于其它方面精度控制的标准。测量后需要经过多次验证。

（二）放样精度控制

放样环节产生影响的因素包括操作不当导致设备测量出现误差。如经纬仪存在的对中误差，精度误差等。通常情况下，环境与仪器误差，角度选取与测量中心偏离都属于偶然性误差。对于该类误差，在作业过程中只需要注意方法选择与角度就可以避免。如利用极坐标法，就可以提升测量工作的质量。

（三）设备仪器的维护

设备仪器的应用可以有效提升测量工作效率与质量。因此在日常工作中，除过要依据相应规范来操作外，还应该做好日常维护工作。仪器要定期进行保养维护，并且每次使用结束之后，都要进行简单的维护工作。如果在使用的过程中出现了问题，需要专业人员进行检查与处理，工作人员不能自行处理。作为工作人员而言，同时也需要掌握了解部分仪器维护甚至是简单问题处理的知识，这样仪器自身就不容易受到外部环境影响而导致精度出现问题。

（四）作业人员选择

仪器只是作业过程中为达到目的而使用的工具而已，而人具有主观能动性，工作开展离不开作业人员。在仪器质量没有问题的情况下，作业人员技能水平就成为了影响作业结果的关键因素。因此在作业过程中，要选择有丰富作业经验的工作人员，同时良好的职业道德与责任也是需要考虑的因素。作为测量单位而言，需要做好人力资源工作，提升现有员工技能水平，并且引进新的技术人才，以实现长远可持续发展，为质量工作提供相应支撑。

结束语

随着经济与技术发展，人们对质量与安全的要求也在提升。对于项目建设工程而言，测量工作是质量目标实现的基础也是重要支撑。虽然测量技术有了持续的进步，但是在实际应用过程中，仍然受多方面因素影响。因此在操作过程中必须要结合到实际情况，对可能出现的问题做好相应准备，并通过有效的方法来解决。以此为后期工作奠定基础与提供相应支持。

参考文献：

[1]林本锐.工程测量过程中精度的影响因素及控制[J].企业技术开发,2014(3).

[2]彭鹏.浅谈工程测量过程中精度的影响因素及控制[J].企业技术开发,2015(17).

[3]李志菁；陈博.工程测量过程中精度影响因素的若干研究[J].建材与装饰,2016(09).

论文作者:李维洋

论文发表刊物:《基层建设》2017年第7期

论文发表时间:2017/7/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b4a6eb6cec73718a3eace05c.html