# 医药化工废水工程处理技术概述论文_王香丽,程凤娟

王香丽 程凤娟

山东方明药业集团股份有限公司

摘要：最近几年国内经济快速发展，环境保护是现在各界关心的重点。由于医药化工产生的废水具有污染性高、降解性差的特点，所以对其医药化工而言，解决废水污染问题是当今亟待解决的重点问题。文章通过对废水工程处理方面存在的一些问题进行简要的分析与总结，仅供其他相关行业参考。

关键词：医药化工；废水处理技术；研究分析

按照医药化工污水的特征，只靠单纯的处置技术根本达不到排水的规范，一定要使用很多技术进行处理，文章主要针对以下几种治理方式进行简要分析与总结。

1 物化法

1.1 吸附法

就是使用具有很多孔的固体去吸取污水中存在的污染杂质，进行回收或除去杂质，进而能够净化污水。在生产药物行业的污水处置中，经常使用活性煤或者碳、吸附树脂以及腐殖酸类吸收制造药物主要有：米非司酮、成药、双氯灭痛、扑热息痛、洁霉素、B6等形成的污水。其优势是处置效果不错。缺点是使用费用高。

1.2 点解方式

拥有效率高、容易操作的优势，并且还能够脱色以及提升可生化性的特点。

1.3 膜分离方式

这种措施包含反渗漏、纳滤以及纤维膜。优势是在保证环境利益时还能够收回有用的东西，装置简便、操做简便、处理效果好、节省资源。

2 化学方式

使用化学方式时，使用的一些试剂对水可能会再次污染水体，所以在策划前要做好有关的试验探索作业，从而降低成本。

2.1 铁碳方式

工业使用证实，使用Fe-C措施进行预处置环节，能够在很大程度上提升出水率。

2.2 臭氧氧化法

能够提升抗生素污水可生化降解性的指标，并且对化学需氧量有很好的去除效果。使用I・A・Balcioglu等开展对抗生素药物形成的污水臭氧化整治，同时探索了氢离子浓度指数、进水需氧量和双氧水的运用量等要素对抽样氧化处置程序的作用。研究结果证实，抗生素污水需要抽样为二点九六克每升时，可生化降解性的指标从零点零七七增到零点三八。当污水氢离子浓度指数不发生变化的情况下，臭氧氧化程序都能够实现百分之七十五之上的化学需氧量除去效果。

2.3 Fenton 试剂法

双氧水以及亚铁盐的混合称为芬顿试剂。对根除以往污水处置措施没办法根除难分解有机物。这种方式装置简便，容易完成，是现在一种非常流行的整治青霉素污水技术。Neyens以及Baeyens提出，芬顿氧化可以除掉污水中含有很多有害杂质的一种措施。并能够转变元素更好的去分解生物；同时能够在生物处置程序中降低微生物的有害性。

2.4 光催化氧化方式

这是一种新式的高效率措施，对污水处理没有任何限制并且不会出现再次污染，特别适合不饱和烃的分解。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 生化方式

3.1 厌氧生物处置

我国处置浓度较高的有机医药化工形成的废水以厌氧方式为根本，不过独自运用出水中含有的化学需氧量依旧很低，大多还要对其进行不断的研究。优势是能够直接处置含有高浓度的有机医药化工形成的废水。不用再添加其他稀释的液体，节约能源，形成的甲烷能够回收使用，所剩的污泥比较少。

（1）上流式厌氧污泥床法（UASB 法）。优点是厌氧消化效率高、结构简单、水力停留时间短、无需另设污泥回流装置等。缺点是 UASB 运行时，对管理技术要求较高，且启动驯化困难。（2）上流式厌氧污泥床过滤器（UASB+AF）。是近年来发展起来的一种新型复合式厌氧反应器，它结合了 UASB 和厌氧滤池（AF）的优点，使反应器的性能有了改善。（3）水解酸化法。水解池全称水解升流式污泥床（HUSB），它是改进的 UASB。优点是可将难降解大分子有机污染物初步分解为小分子有机污染物，提高可生化性；反应速度，池小、投资少，并能减少污泥量；不需密闭，搅拌，不设三相分离器，降低造价。（4）厌氧符合床（UBF）。与 UASB 相比，具有分离效果好，生物量大，生物种类繁多，处理效率高，运行稳定性强，是实用高效的厌氧生物反应器。

3.2 好氧生物处理

（1）普通活性污泥法。缺点是废水需大量稀释，运行中泡沫多，易发生污泥膨胀，剩余污泥量大，去除率不高，常必须采用二级或多级处理。因此，改进曝气方法和微生物固定技术以提高废水的处理效果已成为近年来活性污泥法研究和发展的重要内容。

（2）序批式间歇活性污泥法（SBR）。具有均化水质、无需污泥回流、耐冲击、污泥活性高、结构简单、操作灵活、占地少、投资省、运行稳定、基质去除率高于普通的活性污泥法等优点。比较适用于处理间歇排放、水量水质波动大的废水。目前，SBR 法也已成功应用于许多制药工业生产废水的处理中，如中药材、四环素、庆大霉素等生产废水的处理。缺点是污泥沉降、泥水分离时间较长。处理高浓度废水时，不仅要求维持较高的污泥浓度，还易发生高粘性膨胀。因此，常考虑在活性污泥系统中投加粉末活性炭（PAC），这样可以减少曝气池泡沫，改善污泥沉降性能及液固分离性能、污泥脱水性能等以获得较高的去除率。用此工艺处理青霉素医药化工废水时，可以克服常规好氧法能耗高、稀释水量大以及厌氧法预处理要求高、运行费用高的缺点。

（3）生物接触氧化。该方法集活性污泥法和生物膜法的优势于一体，具有较高的处理负荷，能处理易引起污泥膨胀的医药化工废水。

（4）深井曝气方式。是一种高速度活性淤泥体系，和一般的活性淤泥方式进行对比，深井曝气方式具有以下优势，包含氧使用率高，能够达到百分之六十到百分之就是，深井中解析氧大多能达到三十到四十毫克每升，充氧性能能够达到三千克每小时每立方米，差不多是一般曝气方式的十倍；淤泥承载速度效率高，和一般的淤泥活性方式相比要高二点五到四倍；占据的面积少、成本低、使用周转费用少、功效高、化学需氧量的平均根除效率能够抵达百分之七十以上；耐水性能以及有机承载冲击；没有淤泥膨胀的情况；保温性高，能够确保北方区域冬天整治污水获取比较理想的成果。缺点是一些深井存在渗漏情况，深井建筑困难，基本建设成本较高。

（5）吸附生物降解法（AB 法）。属超高负荷活性污泥法。对 BOD5、COD、SS、P 和氨氮的去除率一般均高于常规活性污泥法。优点是 A 段负荷高，抗冲击负荷能力强，对 pH 和有毒物质具较大缓冲作用，特别适用于有机物较高、水质水量变化较大的污水。

4 结束语

使用适宜的处置技术，能够把医药化工中形成的污水可以回收使用的部分，完成能源回收以及再次使用。医药化工形成的污水具有间接性，普遍都要使用调节水池。因为污水有机物杂质类型很多，能够生化的性质不好，所以在生化之前一定要先开展适宜的处置。医药化工形成的污水整治要使用好氧以及厌氧进行综合才可以获取好的处置成果。使用厌氧处置医药化工形成的污水不仅能够提升医药化工形成的污水可生化性质，也能够使用所形成的沼气。现在医药化工形成的污水整治措施依旧相对落后，不稳定、高成本等情况，因此急切需要研发新的更加有用的处置措施。

参考文献：

[1]李宇庆，马楫，钱国恩.医药化工废水处理技术进展[J].工业水处理，2009，29（12）：5～7.

论文作者:王香丽,程凤娟

论文发表刊物:《中国经济社会论坛》学术版2018年第3期

论文发表时间:2018/12/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b4d43e3a834fb8717d31b3f0.html