# 浅谈暖通空调制冷系统节能控制技术论文_夏信川

【摘要】：暖通空调如今在建筑工程中的应用越来越广泛，在其制冷系统中应用节能控制技术，不仅顺应绿色、环保发展理念，更能使暖通空调实现低功耗、高效率运行。本文先分析了节能控制技术在暖通空调制冷系统中的应用意义，然后，重点探讨了具体的节能控制技术应用策略，以供参考。

【关键词】：暖通空调；制冷系统；节能控制技术

暖通空调是具有采暖、通风和空气调节功能的空调器，被广泛安装于大型建筑工程中，以满足人们日常工作及生活所必要的通风、排热和供热需求。但暖通空调工作时间一般都比较长，运转速度也很快，这就导致能源消耗比较大。同时，暖通空调运转过程中产生的能源废弃物不能被二次利用，也在一定程度上造成了能源浪费。近年来，节能控制技术及其应用日益受到重视，在暖通空调中应用该技术，可为节约能源和保护环境做出重要贡献。

一、暖通空调制冷工作原理概述

（一）暖通空调制冷系统工作原理

暖通空调在建筑工程中的应用，能为人们日常工作及生活提供通风、散热及空气调节服务，极大地改善了室内环境的温度和质量，提高了建筑室内环境的舒适度。在暖通空调结构中，核心元件是制冷系统。而制冷系统也是暖通空调消耗能量最大的部分。暖通空调制冷系统结构示意图见图1所示。在暖通空调制冷系统运行中，通过制冷剂来实现热量的吸收与释放，为暖通空调制冷系统提供助力。压缩机、冷凝器、蒸发器与节流阀是与制冷剂使用相关的设备。在蒸发皿中，制冷剂会吸收大量的热量，其形态也从液体变为气体，然后，压缩机会将气体状态的制冷剂吸入，将其压缩为高温高压状态下的气体，最后，这些气体再进入冷凝器中，所含的热量则传递到水或者空气中，回到最原始的液体形态。

图 1 暖通空调制冷系统结构示意图

（二）暖通空调制冷系统节能控制技术应用意义

暖通空调的工作原理比较复杂，其功能特点决定了运转系统庞大，能源消耗多。暖通空调制冷系统中的节能控制技术应用原理，主要是利用各类节能技术和装置，通过水分蒸发吸收部分热量的原理，来促进高温高压制冷剂内气体高效排出，达到降低冷凝压力、温度，减少能源消耗，保护自然环境的目的。因此，在暖通空调系统中应用节能控制技术是十分有必要的，也是具有积极现实意义的。

第一，能有效节约资源。现在，节能控制技术在各领域都受到了越来越多的重视和应用，实践也证明其节能、环保效果是非常突出的。暖通空调结构与系统复杂，需要长期运行，能源消耗在建筑工程能源总消耗中占比比较大。将节能控制技术应用于暖通空调制冷系统中，可以有效节约电力能源、水资源，并实现水资源循环利用。

第二，减少环境污染。由于暖通空调具有制冷和制热的功能，其原理比较复杂。在制冷系统中，传统的氟利昂制冷剂的使用会产生大量的二氧化碳。节能控制技术充分考虑了保护环境的问题，不仅避免应用对环境不利的制冷剂，还能通过其特有的制冷系统，实现水资源循环利用，既不污染环境，也能减少废弃物排放。

第三，能保证人体健康。虽然暖通空调能创造舒适宜人的室内环境，但人们长期处于空调房中，容易引发“空调病”。在暖通空调中应用节能控制技术，可适时地调节温度，不仅技能效果显著，还能极大降低“空调病”的发生率。

二、节能控制技术在暖通空调制冷系统中的应用

（一）节能控制技术在蓄冷上的应用

在暖通空调运行过程中，蓄冷是重要的环节，就是将系统中的水进行适当时间的冷冻，当应用系统进行散热时，经过处理的冷冻水就会吸收外部环境中的热量，与此同时，还能借助外部较高的温度来降低空调内部系统温度，进而实现空调散热功能。因为冷冻水融化时会吸收周围环境的热量，且能进行循环利用，从而达到节约电能，实现水资源循环利用的目的。

（二）节能控制技术在改变运转频率上的应用

电能是暖通空调设备正常运行的动力来源，在运行过程中，电能转化为热能和机械能。试验结果显示，在一定时间内，暖通空调的功率越大，电能消耗也越大；而当功率恒定不变时，暖通空调运转时间越长，电能消耗也会越多。在具体实际中，暖通空调通常都需要长时间进行工作，要想降低暖通空调对电能的消耗，就需要根据环境温度实时地改变暖通空调的功率。而暖通空调功率的大小受其运转频率的影响，可通过节能控制技术来改变暖通空调的运转频率，使其能根据温度及湿度的改变，来自主调节运转频率，节约电力能源。

（三）节能控制技术在除湿上的应用

除湿系统是暖通空调重要的系统之一，暖通空调运转时，其设备通风及散热要跟你局周围环境的温、湿度进行。但温湿度会受到气候、季节、地域的影响。如冬季干燥，夏季湿热；北方地区比南方地区湿度大，而利用暖通空调可对温湿度进行调节，使环境变得更加舒适。将节能控制技术应用于暖通空调除湿系统中，将能使暖通空调散热时，还能同时利用系统内的蓄热系统储存的热量，来对环境进行除湿。这样，暖通空调系统中多余的热量就不会被浪费，还避免使用额外电能进行除湿散热。

（四）节能控制技术在消音上的应用

噪音是暖通空调系统运行中产生的，虽暖通空调生产厂家都努力降低噪音分贝，但暖通空调内部各部件及线路在正常运转时，还是不可避免地产生一定的噪音。应用节能控制技术，可有效控制暖通空调运转频率，降低各部件的运转速率，减少各部件的接触频率，从而实现降噪静音，节约能源。

（五）新型能源的开发与应用

现在，太阳能、风能等新能源得到了有效开发利用，暖通空调系统也可以充分应用新能源，来达到节能环保的目的。如热力回收再利用技术，水蓄冷技术、太阳能能源、人工智能技术等，都能较好地为暖通空调节能环保运行提供有力的支持，使暖通空调应用真正实现节能降耗。

三、结语

综上所述，将节能控制技术应用于暖通空调制冷系统中，可以有效节约资源，实现资源循环利用，对保护环境与健康具有积极的价值意义，有利于推动我国资源节约型社会建设，值得在空调制造领域加以推广应用。

参考文献

[1]王晴晴.暖通空调制冷系统的优化与控制技术分析[J].科技创新与应用,2020(06):157-158.

[2]曹珏末.暖通空调制冷系统的优化与控制技术分析[J].工程建设与设计,2019(02):63-64.

[3]梁文兴,孟承坤,马朝阳,毕新伟.浅析暖通空调制冷系统中的环保节能技术[J].资源节约与环保,2018(12):17.

论文作者:夏信川

论文发表刊物:《科学与技术》2019年21期

论文发表时间:2020/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b4f7a00c8fd9ec1158995569.html