# 电气自动化工程中的节能设计技术探究论文_商田

商田

武汉市燃气热力规划设计院有限公司 湖北省 430019

摘要：在现代科技飞速发展，人类社会进入信息时代的今天，科技迅速发展，推动着社会向着信息化和自动化的方向发展，针对目前电气自动化的节能设计技术的现状，努力改善不完善的地方，从而实现自动化控制技术的完善，加快自动化控制技术的发展速度。本文就主要对电气自动化的节能设计技术进行了简要分析。

关键词：电气自动化；节能设计技术；措施

1导言

随着经济的发展和人民生活水平的提高，对电、气质量的要求也会越来越高，国家为了加快电、气自动化的建设和改造，也将计算机技术应用到实际当中。本文着重分析电气节能自动化控制系统的功能，技术优势，并根据电气节能自动化的设计技术现状展望电气节能自动化控制的未来发展趋势，希望能促进电气节能自动化控制技术深远发展。

2电气自动化节能设计的重要性探讨

在我们日常的生活和生产中是离不开电气自动化技术的，在各种行业中广泛的使用该技术也是社会发展的要求。新技术领域发展的重要标志便是电气自动化的产生和发展，所以科学、高效地开展电气自动化的节能设计工作是非常必要的，这项工作做好了，不仅能够最大化地利用电能，还能避免发生电能浪费、损耗等现象，电网也不会因电量短缺而陷入供电不足、输电受阻等恶劣环境中。在企业中应用电气自动化技术也是有着非常积极的意义的，它能够提高大部分电气设施工作的稳定性和安全性，这除了会使工作效率得到大幅度的提高，还能减少能源的损耗，大大降低企业的运行成本。所以，研究电气自动化节能技术是有着非常积极的作用的，做好这一工作，不仅是响应可持续发展的要求，也是为了更好地促进我国生产力的发展。

3电气自动化节能设计的几点原则

3.1安全性

在进行电气自动化节能设计的时候，不能单单将注意点放在节能二字之上，还应当充分重视安全性，保证电气相关设施设备可以顺利运转，并满足其安全的前提，只有这样才可以确保生产的顺利运行，确保生产的可靠性与安全性。

3.2先进性

如今科技进步的速度非常之快，节能设备设施与节能新技术不断被开发出来，在进行电气自动化节能设计相关工作的过程中，必须关注新技术的应用，利用最前沿的设备与技术确保设计工作的先进性，提升电气自动化系统的节能成效。

3.3环保性

在开展电气自动化节能设计的实践过程中，应用节能设施设备与技能相关技术之时，要考量这些设备或技术对生态环境的影响，尽可能节约更多的资源，保护周边自然环境，将其对自然环境产生的不利影响降到最低。另外，还应当充分考量经济方面的因素，关注电气自动化节能设计的经济型，进而获得设计的最佳效果，确保节能相关工作的正常开展。

4电气自动化节能设计策略

4.1降低电气能源损耗

电气自动化在运行过程中，会发生很大能源的损耗。想要减小电阻，就要进行以下举措。首先，应该选择合适的导线作为电线，加强新材料的应用水平。其次要想办法减少导线的长度，在选择路径的时候，尽量进行直线传输，减少弯路的进行。同时，也要让变压器尽量的接近用电区，能够减少供电距离。要尽量增加导线的截面积，尽量选择横截面积大的导线，减少电阻的消耗。

4.2选用电能损耗小的变压器

电气自动化节能设计工作的有效性和使用的变压器有着直接的联系。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般条件下，从事电气自动化节能设计的工作人员都会科学地选择功率损耗小、单相自动补偿设备、三相四线制的变压器，使用这种变压器可以很好地保证电流负荷的平衡性，因为它除了能够降低变压器的损耗，还具有很强的节能环保功能。

4.3采用变频拖动技术，降低电耗

变频技术目前得到快速的发展，有取代老式降压启动器的趋势。变频器，顾名思义，就是把电压及频率都为某一定值的交流电转变成电压及频率会变的交流电的一项设备。使用这种设备时要先将三相、单相交流电都变成直流电即DC，而后再将直流电变成原来的形式。变频器在工作时会使输出频率及电压都得到改变，进而使电机的运行曲线发生变化，使该平线整体下降。为提高生产的可靠性，每个变频设备在安装配用动力驱动时，都需要留有富余量。若电机无法在满负荷状态下工作，在满足了动力驱动的需求后，剩下的力矩便会耗费有功功率，消耗过多的电能。对风机和水泵等设备进行调速时，一般是调节出入口位置的挡板及阀门的通风量和给水量。进行变频调速工作时，若要降低流量，就要减小水泵或风机的转速，以使其满足有关规定。变频器有着调压、调频、稳定压力和速度的作用，它使用了现今的新型技术，虽然成本高，可是功能强大，操作起来也非常简便，因此它不仅在启动电动机中有应用，在众多领域都有着普遍的应用。科学技术的飞速发展进步，大大减小了变频器的运行成本，所以变频器未来的发展前景是非常好的。

4.4合理设计供配电系统

电器节能的首要步骤就是要考虑供配电系统中的无谓能源消耗，减少这些无谓能源的消耗就能够起到节能的作用。在能够满足使用要求的情况下，整个供配电系统必须要尽可能的精简，做到设备电力在输配过程中的无谓损耗；减少输配电设备的同一等级的设备配置数量，输配电设备的等级要尽可能精简；通过不同输配电系统的有效减负，来实现能源节约；对于变压器的选用也要尽可能的节能，变压器的同时工作台数，可以根据实际的情况来调节，在电力负荷不是很大的时候，可以自动的减少同时工作的变压器设备台数，减少不必要的电力设备电能损耗。

4.5合理选择导线的经济截面

长期以来在对电力电缆选择时，通常电缆的截面会根据发热载流量、短路电流和电压来选择，以满足安全为基础，然后确保截面的最小化，这样可以实现节约。但这样进行设计的结果往往导致电能损耗费用增加，进而导致运行成本的增加。所以对于电缆截面的选择，还需要考虑到经济载流量，确保选择的导线截面具有较好的合理性，降低线路的损耗，确保在电缆的生命周期内实现总费用的最小化，按电缆的经济载流量（经济电流密度）合理选择导线的经济截面，减少线路损耗，并使得电缆在寿命周期内总费用最低。而且经济截面要大于发热截面，这就确保了电缆运行上的安全性，减少了安全隐患的发生。同时在选择导线时，还要对电阻率进行充分的考虑，以选择尽量小的电阻率为宜，设计中避免导线长度过长，使负荷中心与变电所能够尽可能的靠近，以实现供电距离最短，从而实现节能的目的。

4.6大力发展光伏设备，创新于电气自动化节能设计中

长期以来，中国的光伏产业发展势头都十分良好，有着很强的竞争力，它的增长速度已经处于世界的前列，也在竞争中一直保持着优势，和传统的电能损耗量大、污染大的设备相比，光伏产业很好地顺应了可持续发展的观念，所以在今后的发展中必然会得到更好的发展。在这个基础上相关部门还应大力推广光伏设备，还要将光伏设备和电气自动化设计技术联系起来，这样可以使节能减排的工作质量更高，并且能使科技创新观念更加的深入人心。上面阐述的这些方面，都有助于自动化节能设计技术和国际水平的接轨。

结语：

在现代科技飞速发展，人类社会进入信息时代的今天，科技迅速发展，推动着社会向着信息化和自动化的方向发展，针对目前电气自动化的节能设计技术的现状，努力改善不完善的地方，从而实现自动化控制技术的完善，加快自动化控制技术的发展速度。

参考文献：

1]刘永强.浅谈我国电气节能自动化的现状及发展前景[J].黑龙江科技信息，2011（2）.

[2]李修伟，陈广文.浅析电气节能化控制系统的应用及发展趋势[J].民营科技，2011（1）.

[3]张宏喜.如何对电气节能自动化控制设备进行可靠性测试[J].价值工程，2011（6）.

论文作者:商田

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b5203ffe60f2c6e107c6e1f6.html