# 探究建筑装修施工管理存在的问题及其解决对策论文_胡旭升

湖南嘉华房地产开发有限公司 410000

摘要：我国建筑行业近几年来的发展速度十分迅速，为了能够更好的满足人们对建筑工程的相关需要，就应该在结合实际情况的基础上，采取合理的措施进一步提高建筑装修工程的工作质量，因此需要有效提高建筑装修施工的管理水平。本文主要探究了建筑装修施工管理存在的问题及解决对策，以供参考。

关键词：建筑装修施工管理；存在的问题；解决对策

引言

随着社会经济的快速发展，人们对装修质量的要求已经越来越高。建筑装修工程质量的好坏，直接涉及到用户的基本权利和利益，因此就需要我们要对现有质量控制与管理方法进行完善，确保工程达到质量万无一失的标准，这就需要在装修前做好工程防备措施的准备，只有把人员岗位规划清晰、管理有序、制度落实、责任规划等工作做好，才能确保建筑装修工程的质量。

一、建筑装修施工管理的概述

对于建筑装修施工进度管理而言，其主要受建筑装修施工技术水平所带来的影响，假如其技术的水平存在着限制，那么施工的进度自然会受到一定影响，此外装修施工是根据其施工的进度计划进行的，然而建筑装修施工自身存在着比较多的不确定性，所以现场施工的时候必须要进行动态管理，适度的去调整施工的进度计划，从而更好把握施工的进度。

对于施工企业而言，虽是在高压的市场竞争环境下，但是其盈利依然是作为必不可少的任务，所以必须要做好成本的管理工作，对自身的成本投入进行合理的控制，这样才能屹立于市场的不断变化。因此做好装饰工程成本管理的工作，也是施工管理的重要内容。好的成本管理既可以将其工程的成本风险控制在合理的范围之内，更可以为企业提供一个稳定的经济收入，从而促进企业更好的发展。

在建筑工程进行装修施工的过程中，装修的质量自然是建筑装修工程的基石，其中包括内容也比较多，但其中最主要的是材料及施工技术水平的把控。若装修的质量不好，那么必然对整个建筑的品质以及风格都会造成直接的不良影响，所以在不同的施工过程中，必须要对每个阶段的施工情况做好相应把控和检测，通过对每个施工阶段的质量控制，从而保证整体的装修质量和效果。

二、建筑装修施工管理存在的问题

1、建筑装修工程中对于相关施工材料的管理规范性不够

在进行建筑装修工程的过程中，会涉及很多种施工材料，并且材料的档次也是千差万别，与此同时，对于建筑装修工程自身来说，其项目主要具有下列特点：其一是周期比较短；其二是材料种类比较多但是用量比较少；其三是不同品牌的相同施工材料质量有很大区别，也就是说，在进行施工过程中对施工材料进行有效管理具有十分重要的意义。

例如，在某一个建筑装修工程中，因为相关工作人员对于施工材料的质量的把关不够严格，最后导致大理石板表面的光滑度达不到施工标准以及花样不对称等质量问题，不仅影响了施工的进度，而且还因为需要返工而在一定程度上增加了工程的成本投入。

2、建筑装修工程中相关施工单位的素质需要进一步提高

近几年来，我国建筑行业的市场竞争越来越大，必须通过建筑施工质量的不断提高才能够有效提高施工单位所具有的市场竞争力。而对于建筑装修工程来说，其质量会在很大程度上受到施工单位专业素质的影响，因此，应该加强对建筑装修单位专业素质的重视程度，但是，现阶段我国有一部分建筑施工单位中的工作人员素质远远达不到施工要求，在一定程度上限制了我国建筑行业的可持续发展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

例如，在某一建筑项目中，设计图明确要求卫生间应该是柔性防水，但是在建筑装修工作完成检修的时候，却发现被做成了刚性防水，并且因为在施工过程中存在偷工减料行为，使得装修完成之后出现了地面渗水问题，不仅因为达不到客户要求而需要重新返工，还需要施工单位进行一定的赔偿。也就是说，建筑单位中的工作人员必须具备比较高的专业素质以及综合素养，才能够更好的保证建筑装修施工过程的整体质量，成为一个高质量、高效率的建筑装修施工单位。

三、建筑装修工程在施工管理方面所存在问题的解决对策

1、加强施工材料的管控

保障建筑装修施工材料对于保证施工质量是极为关键的，这也是提升建筑装修质量管理的一个重要方面，要做好施工材料的管控主要需要做好以下几大方面：其一是在进行实际施工之前，应当先进行装修施工需要的各种材料的总汇，并针对这些类型的材料统计出具体的数量，做好规划工作，为采购与使用做好基础。其二是在进行施工材料的采购方面，需要重点对材料的质量进行检查，严格把控质量关，不能够仅考虑经济效益，更应该在保证施工质量的基础上进行成本问题。其三是最购买来的装修材料投入使用前，还应当先经过严格的抽查检测再投入使用中，如此能够有效避免材料在运输或者储存中出现的问题，可以有效的保障使用材料的高质量。

2、加强对建筑装修工程工作人员的管理力度

在进行建筑装修工程施工的过程中会涉及很多工作人员，主要包括以下几种：其一是项目决策人员；其二是项目管理人员；其三是施工基层操作人员。因此，在实际施工过程中应该以建筑装修项目的具体特点以及施工进度计划两方面为主要依据，合理安排人力，保证工作人员的人数以及素质都能满足施工具体要求。对于施工人员来说，为了能够有效保证其施工的质量，其不仅需要具备基本的专业技能，而且还应该提高其质量意识。为此，从企业角度分析，其应该对员工进行相应的教育以及培训，主要做法有以下几种：其一是经常组织工作人员参加技术培训，不断提高员工专业技能；其二是通过质量管理知识竞赛等相关活动的开展不断提高施工人员的质量管理意识；其三是举办一些集体娱乐活动，提高员工工作积极性与集体意识。

3、加强施工安全管理

质量问题是施工过程中的必要问题，而安全生产理念直接关系到施工的整体质量。加强施工安全管理，对确保施工作业人员身体素质和心理素质达标，实践质量安全生产，尤其是施工现场的安全控制，通过开展的施工项目，实现对人的控制，是施工管理中“安全重于泰山”的体现。项目负责人必须严格施工前对施工人员进行考核，作业前必须佩戴安全帽，严格执行操作规范，对有违施工作业人员实施必要的惩处，安全教育培训后再上岗，尤其注意对电的使用以及消防安全知识的宣传和教育。

四、结束语

随着我国经济快速发展和生活质量不断提高，人们追求高质量的生活，主要体现在改变良好的居住环境，室内是人们主要的活动空间，把室内装饰的靓丽、舒适、和谐、让人心情愉悦和身体健康。所以人们对房屋建筑装饰设计风格以及装修质量效果就非常重视。建筑工程中装饰装修属于非常重要的分部工程之一，它可以使建筑形象、工程质量、建筑价值起到整体的提升。

参考文献：

[1]赵海航.建筑装饰装修工程管理问题与对策[J].门窗，2017.

[2]李春光.分析房屋建筑装修装饰施工技术及管理[J].中国标准化，2017，25（08）：123.

[3]马佳.建筑装修施工技术管理中的优化措施关键思路分析[J].住宅与房地产，2018，37（34）：139-140.

[4]程维.建筑装修工程施工的通病及其控制技术[J].建设科技，2018，18（02）：120-121.

论文作者:胡旭升

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b522b42d1c7876729018ef4a.html