# 浅析电力计量装置的故障与检测技术论文_张宾, 孙卜, 肖辉

摘要: 电力计量工作开展的好坏与否不仅关系到企业自身发展的利益，同时也关系到用电客户的切实利益，尤其是电力计量装置在运行中出现错误的时候，工作人员不能第一时间发现故障并及时解决，势必会造成电力能源的流失或者影响电力企业的信誉，所以，不断深化研究和剖析电力计量装置故障异常等问题，保证电力计量装置的精准运行对于提升和改善供电质量，提升企业服务水平显得尤为重要。

关键词：电力计量装置；故障；检测技术

引言

电力计量装置作为电力系统运行的重要组成部分，它的工作原理是利用电压与电流互感器、电压与计量器之间的相互作用关系而研制的一种电能计量设备。通过对电力计量装置的安装，可以准确地计算出一定时间内用户用电量的多少，同时也有利于工作人员对用电量的统计，其次在应用电力计量装置时，互感器和接线柱的使用，可以有效地避免漏电、偷电现象的出现。

1分析电力计量装置故障的重要性

1.1保证电力计量装置的安全、稳定运行

提高电力计量装置计量的准确性有利于电网运行的稳定，同时也可以提升电力能源的综合利用率。开展该项工作的重要性主要表现如下。开展电力计量装置故障分析工作，保证电力计量装置的安全、准确运行，可以有效地保护电能用户的合法权益，同时也是开展计量工作的前提保证，一旦计量装置出现问题，出现计量数据错误，势必会给企业、用户带来利益损失，且容易造成企业与客户之间的纠纷，因此，分析计量装置故障的原因，降低计量装置的故障率，是我们企业所承担的责任，同时也是保护用户利益，提升服务水平的重要表现。

1.2提高计量装置的准确性

不断深化研究和分析电力计量装置运行中存在的问题，提升计量装置的准确性，有利于企业综合效益的提升，同时也有利于企业和用户之间公平交易的实现，是社会主义市场经济发展过程中交易公平、公正的重要体现。

1.3提高企业的服务工作水平

不断深化研究和分析电力计量装置运行中存在的问题，提升计量装置的准确性，是电力企业建设良好服务型企业的重要体现，在电力企业开展服务工作过程中，电力计量的准确性是基础，只有计量精准，才能有效地处理好自身和用户之间的关系，避免出现不必要的经济纠纷，树立良好的企业形象，提升企业的信誉。

2电力计量装置发生的主要故障

2.1电压表出现短路或失压

常见的电力计量装置故障主要包括电压表的短路与失压现象。电流线圈是电压表中重要的零部件，在实际工作中，若长期处于高负荷状态下很容易导致电压表发生短路，从而影响电压数值的准确性。另外，若电压表在生产过程中存在质量问题导致后期运行期间发生接触不良，这样也会造成电力计量装置发生故障。所以，相关人员应当注重电压表质量检测工作，并对电力计量装置的各种零部件进行适当的检测，以此保证数据记录的可信度。

2.2电路负载过高或电阻过大

在电力用户用电过程中，若电路负载过高，将极易引发电力计量装置出现烧损现象，特别是三相交流10kV电力计量系统中，经常由于三相负荷无法保持平衡，导致电力计量装置出现故障。另外，电路中使用的电线一般具有一定的周期年限，若长时间不更换将发生老化现象，甚至会出现电阻过大等情况，从而促使电力计量装置产生较为严重的故障后果，影响电力计量系统的正常运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3降低电力计量装置故障的应对措施

3.1电力计量装置故障

监测时，首先要监测电力计量装置的内部存储数据，存储数据是电力计量装置的核心数据，关系到整个装置的安全运行，并且基数很大，存储数据一旦出现故障，电力计量装置将立刻无法正常工作，因此监测存储数据是重要目标之一；其次要监测数据访问形式，通常电力计量装置数据都是通过流式数据访问，如果数据不能以该方式进行访问，则很有可能出现问题；再次监测电力计量装置是否支持大文件计量，正常运行的计量装置能够支持数百GB 甚至TB 的大文件，并精准地计量出内部数据，如果不能支持，则很有可能出现问题；最后监测是否支持数据再平衡，电力计量装置可以根据设定的阈值，把某一个监测的数据点移到另一个数据点中，如果不能支持，则存在故障。

3.2电力计量装置故障异常信息诊断

故障的出现是由于异常信息导致的，诊断异常信息就能诊断出电力计量装置故障。将监测到的数据与建立的电力计量装置智能诊断数据库进行对比，判断是否存在故障，如果确定存在故障，则需要判断故障位置，异常信息种类、大小、数量。诊断方向主要有3种：是否为计量设备异常信息、是否为采集设备异常信息、是否为用电设备异常信息。本文仅针对第一种计量设备异常信息诊断进行研究，计量装置出现异常主要表现在如下几个方面：系统的内部电压回路存在异常、系统的内部电流回路存在异常、电能表不能正常运行（停走、飞走、表示度出现下降）、时钟记录结果错误、电池电压不足。电力计量装置出现异常要利用报警系统进行警报。

3.3注重电路维护与人员管理

3.3.1 避免机械故障

为了进一步避免机械故障的发生，首先需要尽量选择适合安装且维修简便易于维护的电能计量设备。同时，在选择新型电能表时也要注重它的实用性，并安排专业人员利用专业的工具对其进行操作，以此保证电能计量设备不会出现机械性故障。当试验设备数据的准确性时也要及时排除数据显示不准或者无明显变化的现象，这样才能为后期电力计量系统电能使用情况的记录提供重要的参考依据。

3.3.2 提高人员素质

电力计量装置的故障检测技术需要由人工完成，所以应当全面提高电力企业工作人员的整体素质，提高故障检测水平，让电力计量装置在电力计量系统中发挥重大作用。首先，电力企业在开展人员素质培训工作时需对其专业技能加以提升，并鼓励其积极学习先进的操作技术与检测手段；其次，需要进一步提高工作人员的责任使命感，让其深知自身责任重大，必要时可采用奖惩制对其工作表现起到一定的督促与鼓励作用；最后，电力企业应优化工作流程，制定相应的操作规范，约束人员日常工作行为。

3.4 做好校验工作

电力计量装置得到了越来越广泛的应用，因此，对其进行校验是非常有必要的。结合运行实际，由于熔断器出现故障，引发计量装置出现问题，从而对电力企业造成极大的影响。尤其是隔离开关辅助接点方面，根据计量装置的不同需求，提升它的安全性能。对于新购置的装置，要进行全面的校验工作，在检验过程中，对电能表和互感器进行严格的检验，并严格按照相关规定进行，对送检时间进行明确，从而确保校验的合格。

结束语

综上所述，电力计量装置在电力计量系统中发挥着至关重要的作用，同时它也是保证电力企业工作效率的首要前提。因此，电力企业应当高度重视电力计量装置检测技术的实施效果，并采取有效的措施降低故障发生率，从而为电力企业的经济效益做出重大贡献。另外，相关人员还应深入研究电力计量装置故障产生原因，并制定针对性解决方案，促使电力企业朝着可持续发展方向不断前进。

参考文献：

[1]单增礼,陈晓芳,王季孟.电力计量装置的故障原因分析及监测方法探析[J].数字通信世界,2018(11):231.

[2]王娴.电能计量装置的故障分析及改进[J].中国新技术新产品,2017(22):66-67.

[3]何嘉超,朱轶瑾,郑雯佳.电力计量装置故障异常的剖析[J].科技创新导报,2017,14(17):58-59.

[4]马伟伟.电力计量装置异常的原因与监测方法分析[J].中小企业管理与科技(中旬刊),2016(10):185-186.

[5]秦波.电力计量装置故障异常分析[J].中国高新技术企业,2016(23):78-79.

论文作者:张宾, 孙卜, 肖辉

论文发表刊物:《科学与技术》2020年1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b549c5698efe5e1476de2d4b.html