# 关于水利工程施工技术的探讨论文_郭玉华

1 常用施工技术1.1 导流技术在水利施工中,导流技术非常重要,在闸、坝等建设工程中是必须的,它不仅影响着工程的质量,还影响着施工进度和施工安全等。导流技术能够对河水进行及时的疏导,从而加快施工进度。在水利工程施工中,若想减小施工成本、加快施工进度,尽可能的选择枯水期进行施工,尽快完成混凝土工程和土石方工程。建设坝和导流工程必须要在汛期来临之前完成,跨年度的水利工程施工,怎样安全过度洪水期是非常重要的,因此一定要做好导流规划设计,在进行导流工程设计时,需对当地环境进行考察,对施工工期进行科学合理的安排。除此之外,导流方案的选择对工程质量、工期安排、施工程序乃至整个工程施工方案都会有影响,施工导流有明渠导流、输水涵洞导流、束窄河床导流等。1.2 地基处理技术因为不同的水利工程,其地质水文条件是不一样的,因此在实际施工时应当充分考虑施工场地的条件,遵循“因地制宜”的原则进行施工,不同的地基可采用不同的技术处理,例如固结灌浆、接触灌浆、回填灌浆、帷幕灌浆等技术,此外对地下渗流进行断流,混凝土防渗墙技术有着非常显著的效果。若对软地基进行加固,可通过爆炸压密以及沉箱等方法。此外对地基进行加固的过程中,可通过碎石振压方法、分层填入砂石等方法进行,这种方式的成本相对较低,并且操作简便,值得在水利施工工程中推广应用。1.3 预应力锚固技术预应力锚固技术,它具有能够加固和补强原有的建筑物、适应范围非常广泛、经济效益高等优点,它在水利工程施工中有着十分重要的作用。正因为如此,很多施工单位也开始重视这项技术。预应力锚固技术将混凝土预应力当做基础,是预应力岩锚、拉锚的合成。预应力锚固技术可以根据设计大小、锚固深度以及锚固方向等情况,在建筑物变形之前加施预应力,这样就可以改善建筑物的受力情况,起到加固建筑物的作用。预应力锚固技术主要包含了编束、造孔、锚固、放束、防护以及张拉等环节。1.4 碾压混凝土技术水利工程是国民建设的基础工程,政府以及社会等各个方面对水利工程的投资不断增加,大力推动了水利工程项目的发展。人们对水利水电工程项目的施工要求也在不断提高,在水利水电工程中,碾压混凝土大坝施工技术是水利工程建设施工中非常重要的技术,可以促进混凝土体大坝强度的大大增加,并且还可以提高混凝土碾压质量,为大坝施工质量提供重要的保障。碾压混凝土筑坝技术,具有快速、经济等优势,一直得到坝工界的青睐,通过碾压方式开展混凝土大坝施工,工艺非常简单,并且水泥产生的水化热比较低,能够为水利施工质量提供有力的保障。碾压混凝土坝施工工艺程序简单,水泥和模板用量少,薄层大仓面浇筑碾压,减少分缝分块,便于连续施工,简化温控措施,因而施工速度快,工期短,工程费用低。即使考虑到防渗等设施的投资,碾压混凝土坝仍远比常态混凝土坝经济。2 水利工程施工技术存在的问题2.1 缺乏水利施工技术人员就施工技术来说,人才与技术是密切相关的。在施工过程中只有施工人员专业性够强,才能充分发挥施工技术的效果。因此,缺乏技术人才会对施工技术产生很大的而影响。现阶段,我国水利施工技术还不够先进,除长期历史原因外,还和施工企业具有密切的关系。专业施工人员的缺乏,会影响水利工程施工的质量与进度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆2.2 水利施工技术设备落后在水利施工过程中,采用先进的施工设备可以为工程施工的顺利进行提供有力保障。当前,我国水利工程中使用的设备不够先进,尤其是近年来对施工设备的改进、创新也逐渐减少,所以应当紧跟时代步伐,引进先进设备为施工技术提供相应的支持,才能够充分发挥施工技术的优势。2.3 水利施工技术管理不严为提高水利施工技术的有效性,需要对水利施工给予高标准的要求,以及有效的监督管理,特别是在水利施工过程中施工技术管理有着非常重要的作用。在施工过程中应当高度重视施工人员、成本以及技术的监督管理,但是一些管理人员却忽视了这些因素。3 水利工程施工技术中问题的解决措施3.1 导流问题为有效解决应用导流技术中遇到的问题,首先应该做好施工导流方面的设计,导流方案设计前,先对当地的地形地貌、降水径流面积等地理环境进行分析研究,还应结合本工程的施工项目特性、施工程序和施工工序等合理选择导流方案、导流标准,对导流时段进行合理的规划。对导流建筑物构造以及型式等进行明确,对不同的导流方案、导流标准和相关施工技术要求,进行成本预算,通过对比从而选择一个最合理经济的导流方案。3.2 加强技术人员的培养,引进新型人才创新水利工程施工技术主要是人才的创新,应当秉持“以人为本”的理念,加强人才培养,确保水利工程施工质量,也能够推动水利工程的可持续发展。(1)应当加强施工技术人员的培养,当前我国现有的水利工程施工队伍中人员老化现象比较严重,因此应当加强后备人才的培养,学会各种先进施工技术的应用。(2)应当鼓励进行技术创新,引进专业技术人才,在施工过程中积极进行改进、创新,构建完善、创新的施工技术体系。专业技术人才应当具备相应的专业知识与道德素质,才可以促进施工技术的发展。所以,在创新水利施工技术的过程中,培养新型人才是非常必要的。3.3 利用先进设备,提高施工技术(1)在应用施工技术过程中,应当鼓励对施工设备进行有效的改造、创新。由于不同水利工程存在一定差异,因此使用的施工设备也存在不同,不同的施工设备产生的施工效果是不同的。所以,在施工过程中应当结合实际情况选择相应的施工设备,防止施工设备落后不能达到施工质量的要求。此外,还应当不断改进、更新施工设备,以便使施工设备更好的符合施工的要求,进而促进施工技术的良好应用。(2)应当积极引进先进设备更好的支持施工技术。目前我国水利工程施工中的机械设备不是最先进的,所以应当积极引进先进设备,以便更好的应用先进的施工技术。一些水利工程企业认为国外设备成本较高,因此依然使用国内传统机械设备,但是就企业长期发展而言,引进先进设备能够促进施工质量的提高,同时还能够提高经济效益。4 结束语随着经济的不断发展,我国的水利工程的施工技术也得到了不断的进步,但是在实际的施工中仍然存在很多的问题,这就要求施工技术人员更加需要去关注和研究这些常见问题,从水利工程的规划布局、人才的培养、人员管理、资金投入、管理监督等各个方面着手,寻找合理的解决方法,提高我国水利工程施工技术的水平,为提高生产水平和人民的生产生活条件提供保障。参考文献[1]张虎.节水灌溉水利工程施工技术研究[J].南方农机,2018,49(15):94.[2]孙军,崔明星,赵文刚.河道堤防工程施工的质量管理及其施工技术[J].城市建设理论研究(电子版),2018(17):27.

论文作者:郭玉华

论文发表刊物:《红地产》2017年4月

论文发表时间:2018/11/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b5782d9a4b1652475ee676cc.html