# 建筑电气设计中安全与节能措施的探讨论文_张如春

浙江江南工程管理股份有限公司 浙江省杭州市 310013

摘要：目前我国建筑业发展迅速，建筑电气设计属于建筑施工重要组成部分受到人们重视。通过对建筑电气设计中安全与节能所需要遵循的原则进行分析，明确了建筑电气设计的重要规范标准。对当前建筑电气设计中存在的问题进行分析，并做好供配电系统及线路优化设计、高光效光源的应用、设计节能的变压器和动力设备中的应用等方面，详细阐述了建筑电气设计中安全与节能的具体措施。

关键词：建筑；电气设计；安全；节能措施

引言

我国城市化步伐逐渐加快，建筑工程项目数量越来越多，但建筑行业在快速发展的同时，建筑行业的能源资源利用率较低，能源消耗问题日益凸显。新的发展时期，国家高度重视节能减排，为了有效地避免我国建筑行业能源资源的不必要浪费，实现建筑行业经济效益与社会效益最大化，需要有关人员将建筑节能合理的运用在建筑电气工程的设计环节，从而实现整个建筑工程节能减排，促进建筑行业的稳步健康发展。

1建筑电气设计中安全与节能需要遵循的原则

1.1功能性原则

在建筑行业中建筑电气设计功能起着重要的作用，但由于建筑内部环境与外部环境还存在着很大的差异，使建筑电气设计在实际的应用过程中，必须要及时的做好建筑内部调控工作，有利于提高建筑方面的舒适性。在此期间，电气设备要能及时地发挥自身的作用。由于社会科技的不断进步，现代化的建筑电气设备设计还是比较完整的，与此同时和以往的实际功能相对比，功能性也比较多，所以在电气建筑的使用过程中要发挥建筑功能性原则，确保在建筑应用中的每一方面都能有效发挥电气设计的作用。

1.2经济性原则

一般来说，整个建筑物的建设都需要投入非常多的资金以及人力、物力，因此在进行建筑物设计的过程当中，建筑师也必须要充分的考虑经济成本，并且在此基础之上对电气节能设计以及照明设计进行规划。而且要想更好的吸引企业进行建筑物的投资，就必须要利用投入的资金来为他们创造更高的利益价值。所以在电气设计以及照明设计当中有关人员必须要在经济成本上面进行考虑，需要在保障人们日常生活需求的前提下，为企业带来更高的经济效益。

1.3环保原则

建筑电气设计中节能是最为关键的环节，它能够有效减少资源的消耗，坚持可持续发展。建筑企业在设计建筑电气时，需要充分利用节能环保措施，加强对节能环保技术的研究，不断优化建筑电气设计方案。建筑电气是服务于居民的，为居民创造绿色环保的居住环境是建筑电气设计的主要目的，因此，建筑电气设计需要遵循环保原则，降低污染物的排放。

2目前我国节能技术在建筑电气设计中应用的现状

建筑工程数量日益增加，人们更加注重建筑工程设计的质量，而建筑电气设计质量是建筑用户直观体验的重要部分。目前国内建筑设计已经市场化，设计人员资格、能力水平良莠不齐，致使设计成果有的不能满足国家规定的相关标准以及设计过程中出现部分不合理性。如部分设计人员对建筑节能技术仍局限于建筑照明方面，而对于其他方面如空调系统，消防控制系统等没有进行详细的设计。部分设计人员只注重满足用户用电需求及用户体验，忽视了节能技术的应用，缺少应用节能技术的观念，从而增加了能源的损耗，并且使安全事故发生的概率提升。

3建筑电气设计中安全与节能措施

3.1供配电系统及线路优化设计

作为建筑电气节能设计中的重要环节，供配电系统与线路科学设计在节能降耗中可以发挥重要作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆综合分析建筑设备的类型与设备电能需求是实际建筑电气供配电设计的基本要求，根据实际情况，选择应用简单有效的配供电系统进行管理。为更好的达到电气设计节能降耗的目的，要基于建筑工程用电的实际需求，对用电设备自身特点和电能品质需求进行充分考量，选择适宜的变压器。

比如，在实践过程中，可以将先进的管理技术融入建筑设计中，瞬流抑制专用快速开关元件组合就是一种有效的手段，它可以使末端设备无损无影响地运行，有效地滤除输电线路中产生的瞬流浪涌，提高相关设备的运行效率，使建筑用电设备的电能损耗有效降低。

3.2高光效光源的应用

对于建筑物的照明效果来说，光源的选择是非常重要的，它会直接影响到整个建筑物的照明效果，所以在进行照明设计时，必须要对光源进行科学合理的选择，并且将建筑物周围的具体情况与实际的照明需求相结合，来选择科学合理的光源。一般来说在进行光源选择时，都是选择一些性价比以及发光率比较高的高效光源，这样不仅能够满足人们的照明需求，还能够达到节能减排的作用。

3.3变压器设计中的节能技术的应用方式

变压器节能设计的主要目的就是提高运行效率，降低能源损耗。在变压器节能设计过程中，除变压器的铁损、杂损与铜损以外，还应注重变压器运行环节的减损工作。变压器的节能设计，既可以减少运行费用，又可以节省投资成本。而良好的节能设计，也可以有效避免变压器出现意外损害。再者，设计人员要结合实际情况，调整变压器配置数量与容量参数，合理分配变压器负荷，将变压器负荷指标控制在合理范围内。

3.4动力设备中的应用

建筑行业所使用的动力设备大部分是厂家生产的标准及非标准设备，都已满足国家的节能减排标准，如果想要使动力设备实现二次节能化，需要防止动力设备出现空载运转的状况，从而可以保证动力系统的正常运转，降低能源消耗。大部分动力设备在开启过程中都会使供电网络出现电压波动，进而耗费一些启动电能，在这种情况下，可以使用在当今建筑系统中，增设软启动器或变频器启动来减少电能的浪费。空调系统消耗的电能占比重最高，所以，在设计空调系统过程中需要挑选合适的空调设计方案，完善空调系统的结构布局，同时根据建筑物对各个区域温度、湿度的要求对其进行合理的设计，同时尽可能选择使用节能效果好的空调设备，针对空调系统需要合理的分配电力资源，以便于使建筑技能技术的作用与价值在电气设计中得到充分发挥。动力设备中大部分含有电机设备，均需消耗无功功率，均会使线缆的功率因数下载，因此合理设置无功补偿装置也是实现电气节能的重要途径。

此外，要根据建筑的总体设计方案以及实际运营状况，借助现代化的信息技术，AI智能技术、物联网技术来确保建筑整体的高效节能运转，最大限度地降低能源的损耗，从而实现建筑工程电气设计的科学性、有效性、节能性。

结语

在我们的日常生活当中，电气以及照明都是非常重要的内容，如果缺少以上这两项内容的保障，那么人们的日常生活质量将会大幅度下降。但是就目前我国的能源供应情况来看，中国的各种能源都面临着越来越紧缺的状态，在此背景之下，节约能源就成为了我国经济发展的主要方向。但是对于人们日常生活当中不可缺少的照明功能以及电气功能，人们该如何进行能源的接受是一个非常值得探讨的问题。因此为了更好的促进我国建筑物的发展，以及为其创造出更加有利的局面，本文主要针对建筑物当中的电气节能设计以及照明节能设计进行简要分析。

参考文献：

[1]章庆.建筑电气设计中安全与节能措施的探讨[J].绿色环保建材，2018，（6）：213-215.

[2]王明波.建筑电气设计中的安全与节能措施探讨[J].建筑建材装饰，2015，（22）：131.

[3]欧锐东，李华理.建筑电气安全节能设计[J].科技信息，2011，（22）：344.

论文作者:张如春

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b584f71397b28a51e6518fdd.html