# 供电工程装表接电安全问题探讨何凯铭论文_何凯铭1周俊2

摘 要：电力企业在提供电力能源的过程中，需要保证供电的质量才能安全的将电力能源输送到用户家中，在这个过程中装表接电工作是一项非常重要的任务。在进行装表接电的过程中需要对用户的内线工程进行质量验收，并且定期对用电设备进行检查，才能保证用电设备的正常运行，而且需要对配置附属设备进行安装，在保证安装质量的基础上，才能实现对电力能源的合理收费。本文就供电工程装表接电安全问题进行相关的分析和研究。

关键词：供电工程；装表接电；安全问题；分析探讨

在进行装表接电的过程中，工程质量会直接影响到电力服务的质量，而且还与用户的用电质量存在很大的关系，在进行装表接电的过程中，工作人员需要对安全问题进行重点考量，并且对这项工作进行重点管理和控制，才能保证这项工程能够顺利的进行，因为很多工作人员的安全意识不足，在操作方面存在不规范的现象，经常会发现一些安全事故，所以需要对工程建设过程中可能存在的一些安全隐患进行排除，才能保证这项工程的安全进行[1]。

1 供电装表接电的安全问题

1.1单相电子式电能表短路

通常情况下，单相电子式电能表在安全的过程中国你会有两根软铜线，主要是用来保证电能表运行的安全和稳定。但是，安装的工作人员会对这两根通信进行忽视，使得电源的相关火线和软铜线进行接触，造成了元器件或者是内部设备的损坏等现象是较为常见的。

1.2三相电能表短路问题

电力故障出现的可能性相对较大，尤其是在电能表烧坏时，需要及时断电，否则就会造成整个电能表的损坏。电能表短路问题较为严重，同时也对于用户的用电安全造成严重的影响。另外，元器件的受损也会在某种程度上提升安装造价。

1.3接线问题

在进行电路连接的过程中，需要将每一相都进行检查，如果其中有一相或者几相没有接电，在进行电源延伸的过程中就会造成短路。因此，工作人员应该加强对这一问题的重视。

2 供电工程装表接电的安全措施

2.1 思想意识及人员素质方面

对于供电工程的装表和接电工作来说，需要较强的专业性。因此，需要首先提高工作人员的思想意识，并且制定较为科学、严谨的管理制度。将抄表和收费分离开来，这样才能提高工作的效率。另外，还要定期进行用电知识的宣传，严厉打击窃电行为，最重要的是要进行用电安全问题的普遍。

2.1.1 提高领导意识

在整个供电工程施工的过程中，领导的重视程度对供电装表接电的安全性具有一定的促进作用。而且，只有领导人员做好安全管理，才能将安全问题纳入每日的工作中。才能在实际的工作中，到施工现场进行检查，对于一些突发的事故或者是电力设备的故障问题可以进行及时地解决，有效地消除整个供电工程的安全隐患问题。

2.1.2 员工意识

提高员工的安全意识也是保证整个供电工程安全性的重要因素。因为，员工加强安全意识，才能保证日常工作中生产和施工的安全，如果施工人员没有安全意识，不会发现供电工程中存在的安全问题。所以，工作人员的安全意识和事故发生的几率成反比关系。因此，相关的电力企业应该加强对员工安全意识的培养。

2.1.3 要做好安全管理工作

由于供电工程接表接电工作的难度较大，而且在具体的施工中可能出现严重的问题，因此需要做好安全管理工作。首先要制定相应的安全管理制度，因为，制度能为具体的安装措施提供一定的保障。为了完善供电工程的基本安全性，国家已经颁布了相应的法律法规，因此，供电企业要在这些法律法规的基础上，根据具体的接电接表工程来进行企业内部的控制。另外，要采取切实可行的奖惩措施。对于一些表现优秀其自身素质过硬的工作人员进行奖励，相反对于一些违背工作原则，谋取眼前利益的员工进行有力地惩罚。这种方式的运用可以有效地提高工作人员的工作积极性，进而促进企业的长足发展，也能为供电工程的正常进行提供一定的条件。要建立健全责任制度，由于供电工程有多个具体的部分组成，因此，需要将责任落实到个人。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2加强户表安装的用电管理措施

2.2.1加强户表安装前的源头安全管理

进行用户安装前的安全管理工作是较为重要的一个环节，不仅可以对日常的用电进行安全保障，同时也避免了安全事故的产生。可以从以下几个方面来进行具体地分析和探讨：

首先，如果用户遇到了一定的安全问题，供电企业应该按照相应的供电情况和设备的运行状态来制定相应的供电方案，竭尽全力为用户解决问题。如果供电故障的危险性较大，则需要用于自己进行电源的安装。

其次，要对用户用电状况进行详细了解，最常见的方式就是进行供电图纸的设计，然后交于相关的用电管理部门进行审批，这样可以对用电的安全问题加强保证，同时也能够保证电气装置的安全性和可靠性。避免出现有设计问题产生的电力故障。

最后，在进行供电工程施工的过程中，应该加强质量的检测工作，通常都需要供电单位、施工单位以及用户等三方共同到场，尽量减少供电工作的隐患问题。

2.2.2明确户表安装中的运行管理责任

在户表安装之前，供电企业和用户之间要签订供用电合同，根据受电装置形式的不同，供用电合同类型也各不相同，但不管是哪种合同形式，在签订时，应该遵循“公平合理、协商一致”的原则。供用电合同不仅是保护供用电双方权利的一项协议，同时也通过合同条款将双方在供电设施维护和管理中的责任明确划分了出来，以便在供用电和设施的维修保养过程中出现纠纷时有解决问题的依据。

2.2.3加强施工操作过程中的安全用电管理

首先，应该按照安全用电技术规范的要求，加强对各类用电及施工操作人员进行教育和培训，使其能够将安全用电的知识和施工操作规程做到熟练掌握。进行装表接电的施工人员必须做到持证上岗，负责安装、拆除和维护施工用电，对过程要建立起相应的记录备案，并做好施工用电的安全操作和监督管理，对违章操作而进行的私拉乱接行为要坚决制止。在对电源中性线直接接地的低压电力系统的安装中，必须要进行接零保护，也就是TN系统。根据保护零线与工作零线是否分开的情况，在总配电箱、配电线路的中间位置和末端在三个位置将保护零线重复接地，并将重复接地电阻值控制在10Ω以内，将工作接地电阻值控制在4Ω以内。保护零线和工作零线在达到机械强度的前提下，保护零线的截面不应该比工作零线的截面小。在采取保护接地和保护接零时，必须要注意的是，同一系统不得将一部分设备采取保护接零，另一部分设备采取保护接地。

2.2.4 装表接电的注意事项

装表接电是供电工程的最后一道工作，是确立客户用电和供电企业电能计量的开始。同时，要为用户定期的对用电设备进行核查，确保正确的安装电能装置以及其他的设备，做到准确计量合理收费。而装表接电工作关系到电网的安全经济运行和用户的切身利益。现代的装表接电工作中还存在着一些问题，为了确保装表接电工作可以安全、顺利的完成，这些问题也就必须做好及时的处理。

第一，工具的检查。装表接电工作时需要与电打交道，所以工作时的工具一定要确保安全，定时的检查必不可少，如验电笔、安全带、绝缘手套、绝缘靴和绝缘棒等一系列工具在工作前都要检查一遍，确保都在安全期内并且没有漏电等情况出现。

第二，装接时的安全。在装表接电过程中，有时需要高位作业，在使用梯子的过程中，梯子与地面要成倾斜60度左右的角，作业人员的站位要距梯子的顶端在大于1m的梯蹬上工作，同时必须要有专人监护，作业时禁止移动梯子。在电线杆上作业时，一定要使用安全帽和安全带，并将安全带与牢固的构件用扣环相连，注意防止安全带从电线杆顶部脱出或被其他物品破坏。

3 结语

做好电能设备和与之相关的设备有效合理的装设等活动，进而起到确保收费合理的功效。此项活动相关工作的最末工序，它的完成表示供电方和使用方互相明确彼此的关联，同时还表示着用电活动从此进行。此项活动进展的是否有序意义非常重大，不但关乎到电网能够合理有效的运作，同时还对相关工作者的实际利益有非常紧密的关联。

参考文献：

[1]宋江.供电企业经营管理中装表接电工作重要性[J].低碳世界，2016，11（36）：163-164.

[2]张慧波.浅谈装表接电过程中存在的问题及对策[J].民营科技，2019（01）.

[3]李俊飚，徐栋.装表接电中隐患问题处理方法[J].上海电力.2019（06）.

论文作者:何凯铭1周俊2

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b5aa935f24182528caa616cd.html