# 谈变电运维管理中危险点及控制措施论文_饶日程

(国网株洲供电公司炎陵供电分公司 湖南省株洲市 412500)

摘要：变电运维管理工作对于变电站的运行有着非常重要的作用,其可以有效发觉变电系统运行过程中存在的危险,可以进行有效的控制,从而保障变电运行的安全性,保障人身安全和利益安全。本文就对变电运维管理中危险点及控制策略进行分析。

关键词：变电运维；管理；危险点；控制措施

电力系统的安全运行关系着社会生产生活的方方面面，而变电运维工作的质量则直接关系到整个电力系统的运行。面对当前变电运维工作中出现的危险点需要变电企业做好运维管理工作，在管理过程中要具体情况具体分析，有针对性对存在问题的缓解进行维护，还要对可能出现问题的环节制定相应的应对和防范措施，确保变电站运行的稳定的同时保障电力系统的运行安全。

1变电运维管理中危险点识别的重要意义

在变电检修工作过程中，要绝对严谨的按照有关机制进行。供电系统内的工作人员在变电运维的施工作业中极有可能因为操作不当而被电力故障所伤害。在进行电力作业时，大部分都需要带电作业，只有将这一过程中的危险点研究清楚，才能有效保证人身安全。通过对变电运维过程的研究和分析，发现变电运维管理中的危险点主要还是存在于工作作业过程、设备检测过程和环境因素等几个最主要的方面。只有在维修之前依据安全作业的有关程序设计出最有效的安全作业方案，才能有效避免介入危险之中，从而减少危险点对人的伤害几率，保证人身安全。全面提高变电运维管理中的安全性，使电网系统能长期保持安全稳定的运行是保障社会发展和人民财产安全的屏障。

2变电运维管理中危险点的分析

2.1作业环境的危险点

变电检修的场所多处于高空作业的环境，这种作业环境的特点就是工作现场与地面有一定的高度距离，而一旦在作业时发生高空坠落事故，就会造成极大的人身伤害，这就是变电检修高空作业的主要危险点所在。如果在一个带电现场的环境进行作业，那么带电环境就是这个现场的主要危险点。对存在大量有害物质的空气环境而言，现场检修人员极易受到空气中有害物质的污染，而最终使身体受到伤害，那么存有大量有害物质的空气就是主要的危险点。在不同的环境下，危险点也是各不相同的，对危险点的分析要有所区别，要抓住根本原因，不可以偏盖全，一概而论。

2.2机械设备中存在的危险点

在设备操作方面如有不当行为，就容易引发安全事故。而检修设备在各种复杂环境下作业，极有可能发生因人员操作和设备使用不当而引发安全事故。例如，变压器的危险点。变压器是整个变电运维管理中最为复杂的设备之一，它的危险点在于以下几个方面:第一，空载变压器进行切合时，会产生一定的电压，将对绝缘性产生不良影响。第二，若空载变压器电压不断加大，将会对绝缘体造永久性伤害。第三，母线倒闸操作。母线倒闸非常容易发生装置切换故障、继电保护操作故障及电压互感器谐振故障等。第四，直流回路方面。直流回路是变电运维人员在检修故障时直接接触的部分，若处理不好和操作不当，将会对操作人员造成巨大伤害。尤其在二次直流回路的操作过程中，要重点保护压板投退。第五，倒闸操作票方面。操作不同类型的设备都要出操作票，并且要严格按照操作票的执行标准来操作，并根据运维现场情况做出不同的调度指令。

2.3人员因素

在变电运维管理过程中，操作人员对安全检修和维护起到了决定性的作用。因此，操作人员必须在主观意识上重视变电运维管理工作，各大电力企业也要定期对操作人员开展有关安全管理的教育培训。通过一系列有实际教育意义的教育宣传工作，能培养操作人员安全守纪的意识，提高操作人员的技能水平，使操作人员从思想深处真正认识到变电运维管理工作对企业和个人安全的重要性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆各电力企业要定期多组织有关安全生产的考核和考评工作，对出现问题的操作人员要及时进行教育和处罚，使操作人员树立起正确的思想观和工作观。同时，企业还应对操作能力不强的人员进行定期培训，把操作人员的工作质量快速提高上来，最大限度杜绝因人为原因发生安全隐患的可能性，从而保证电力系统的正常运行。

3对于危险点的控制措施

3.1加强设备的维护和管理

电力供应是一个长期的服务活动，对电力设备的安全运行有着极高的要求和标准，这些都需要靠变电设备来实现。对检修操作人员来说，变电运维管理的每一个细节都应加以重视，做到防患于未然，要主动提高变电运维设备的性能，防止不安全因素和问题发生。

3.2二次回流技术的应用

如果是针对运维管理方面的需要，则必须停用继电的防护设备，必须要按照值班人员的指令来进行实施。第一，操作人员对继电防护设备要按程序进行检修，有危险的必须停用，并将设备运行故障的详情上报值班员。第二，电气设备必须在有保护措施前提的情况下才能运行，如果没有保护措施是不可以正常运行的。第三，压变二次回路不可以发生短路和线路并列等情况。第四，流变二次回路不可以发生开路情况。第五，工作责任人要做好继电保护设备定期校验的评论工作，如果书面回答评论结果显示可以运行，那么就可以正常使用。

3.3对设备装置的定期维护和管理

设备装置是电力系统组成部分的关键所在，离开这些一切都将无从谈起，它是电力系统的核心和关键。因此，要定期对变电运维设备进行检修、维护和保养，这样能有效避免安全问题的发生，进一步保证设备装置的正常运行。而设备装置的维护保养是要按照周期循环的计划来完成的，一般为半年一小检、一年一大检。同时，还要注重平时工作中对设备装置的性能、机件、参数和功能等方面的分析和管理。此外，要根据设备的运行成本、运行状态和性能功率等做出合理的检修保养方案，并有针对性的对其内容进行深入研究。

3.4设备操作规范化，做到科学预控

变电运维的有效实施是电力设备装置安全运行的可靠保证，相关部门必须按照运维措施的要求，对运维的实施、设备和相关人员进行统一调配和安排，并对施工现场进行勘测，根据勘测到的信息采取合理的方案措施。同时，施工时要严格按照有关方案措施组织实施，杜绝在人力、财力和物力上造成损耗和浪费。

3.5提高相关操作人员的技术素养

变电运维管理是一项比较复杂的工作，想要有效避免安全隐患和问题的发生，就需要经验丰富和技能高超的操作人员来进行管理。对操作人员而言，各企业要进行定期的培训和考核工作，让他们系统地学习变电运维管理方面的有关知识，提高他们的实际操作能力。在研究和学习变电运维管理的理论知识时，还要有针对性的安排些相关的实践活动，让他们在实际操作训练中强化对变电运维工作重要性的理性认识，进一步积累丰富的实践经验。此外，组织培训人员针对理论与实践学习进行交流探讨，充分交换对所学课程内容和操作实践上的心得与体会。

结语

综上所述，对于变电运维的运行而言，它可以在维护与建设过程中对其中的危险点进行一定的控制，使得其中的运行部分能够安全稳定地运行。同时对于电网的稳定性而言，通过变电维护的加强，能够使得运行人员的自身专业技能和相应电网管理制度得到全面的提升，这对于变电系统的稳定运行而言有着极为重要的作用。

参考文献

[1]林军荣.变电运维管理中危险点与其控制措施[J].山东工业技术,2016(18):142-142.

[2]肖云.新时期变电运维管理中危险点及其控制[J].低碳世界,2016(34):129-130.

论文作者:饶日程

论文发表刊物:《电力设备》2019年第15期

论文发表时间:2019/10/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b5b5e365622a8ef0db1a4063.html