# 浅谈线性工程安全管理论文_覃建,代一,安云飞,杨丽军

中国建筑土木建设有限公司 北京 100070

摘要：线性工程的特点是施工战线长、人员流动性快、自然环境和社会环境复杂，这几个方面的影响使得线性工程在的整体施工过程中存在的潜在危险因素较多，因此对施工现场进行系统化的管理是非常重要的。本文对线性工程的安全管理工作进行了分析并提出了自己的看法。

关键词：人员安全；机械安全；基坑安全；用电安全

一、人员安全

在任何施工安全管理中，人员安全都是重中之重，所以必须把保护人员安全放在首要位置，我认为人员安全管理应该从这几个方面进行管理①从工人进场建立花名册，接受公司级、项目级、班组级安全教育到每天给工人进行班前安全活动教育使工人时时刻刻把安全生产放在首要位置；②多做一些安全宣传标语、安全事故短片等提醒作业人员重视安全远离隐患；③对特种作业人员建立单独的花名册并收集他们的特种作业操作证，定期检查操作证是否过期和人员是否再注册；④在每项施工工序进行前对作业人员进行安全技术交底，使作业人员清楚每项施工工序哪些地方容易发生安全事故，避免由于操作不当而发生人员安全事故；⑤进行安全标兵评选等活动，评选出的安全标兵进行物质奖励和发放证书使工人从内心深处接受安全管理，自觉远离安全隐患。

二、机械安全

在线性工程中，机械种类多、吨位大、交叉作业多。对机械的安全管理首先要在机械进场时对其进行严格的入场验收，验收合格后对其张贴合格验收表并建立机械台账以便区分，验收不合格的机械严禁入场使用；机械进场后对其操作人员进行机械安全技术交底，告诉他们操作该机械有哪些注意事项，避免他们不规范操作而造成机械安全事故；在机械进场后定期对机械进行安全检查，发现隐患及时整改。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、基坑安全

在线性工程中基坑安全是重中之重，基坑作业工程是危险性较大的分项工程，据统计得出，由于基坑工程的差异性、复杂性及不确定性，在施工中发生事故的概率远远大于别的分项工程，事故率高达10%-20%。在施工现场发生基坑事故的原因主要有基坑边荷载超载、违章指挥、支撑开挖方式不符合施组要求、基坑临边防护不到位，所以处理基坑安全隐患也得从这几个方面入手：①基坑边1米范围内严禁堆放任何材料，基坑边1米范围外堆放的材料严禁超过施组和规范要求；②现场管理人员严禁违章指挥作业人员进行存在安全隐患的行动；③基坑的开挖及支护方式要严格按照施组进行施工；④在线性工程中基坑施工一般情况下是分阶段分区域施工，故临边防护可采用定型防护栏板，这样一方面能保证随着工程进度及时设置坑边防护设施又可以根据施工需要临时拆除，本工段施工完成后还可以拆除用到下个工段重复使用。

四、用电安全

在线性工程中，由于其工作面长、用电节点多的特点，使得用电安全管理极其重要。①加强用电安全管理意识，严格遵守安全用电管理制度，严格实行岗位责任制，电工必须持证上岗；②要确定电源供给点，合理布置配电线路，线路应架设在不妨碍现场交通的地方，必须过路的电缆必须套管埋地满足规范要求，配电柜要安放在便于操作的地方，一旦发生意外便于立即切断电源；③每个配电柜、用电机械必须进行接地处理，必须满足一机一闸，严禁一闸多接现象；④每天派专职电工对配电柜、用电设备进行例行检查，发现问题及时整改。

线性工程的安全管理工作是一项系统、复杂的工作，我个人认为只要从人员安全、机械安全、基坑安全和用电安全四个方面进行管理，就会防止大部分安全隐患事故的发生，保证生命财产的安全。为了加强线性工程安全生产管理工作，实现社会的和谐发展，所有人员必须坚决执行我国的安全管理十二字方针“安全第一、预防为主、综合治理”；从意识上实现“要我安全”到“我要安全”的转变，只有时时刻刻绷紧安全这根弦，我国的建筑事业才能蓬勃发展。

混凝土施工的技术要点[J].工程建设与设计，2017（16)：107-108.

论文作者:覃建,代一,安云飞,杨丽军

论文发表刊物:《基层建设》2018年第30期

论文发表时间:2018/11/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b5c90db3c44b10f2972481bb.html